Mg Ka on Spectrometer 4 TAP (measured using diopside standard #358, CaMgSi2O6)  15 keV


[image: image1.wmf]Mg Ka Spec 4 TAP (CaMgSi2O6)

(cps/nA)

0

50

100

150

200

Oct-95

Jul-98

Apr-01



[image: image2.wmf]38420

38440

38460

38480

38500

38520

S

p

e

c

t

r

o

m

e

t

e

r

 

P

o

s

i

t

i

o

n

 

(

s

i

n

-

t

h

e

t

a

*

1

0

^

5

)

0

40

80

120

160

200

c

p

s

/

n

A

M

g

 

K

a

 

S

p

e

c

 

4

 

T

A

P

 

(

C

a

M

g

S

i

2

O

6

)

 

1

5

 

k

e

V



[image: image3.wmf]Mg Ka Spec 4 TAP (CaMgSi2O6) 15 keV

Position Offset

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

Feb-96

Aug-96

Feb-97

Aug-97

Feb-98

Aug-98

Feb-99

Aug-99

Feb-00

Aug-00

Feb-01








_1054539628.xls
Chart1

		35115.8847106481

		35115.8855092593

		35115.8863194444

		35115.8871296296

		35116.7451736111

		35116.7460532407

		35116.7469328704

		35116.7478125

		35118.681412037

		35118.6823611111

		35118.6833101852

		35118.6842592593

		35135.6277199074

		35135.6296990741

		35135.6316782407

		35135.6336574074

		35135.8176273148

		35135.8195949074

		35135.8215625

		35136.7470601852

		35136.749375

		35136.7516898148

		35138.6753819444

		35138.6773263889

		35138.7201273148

		35138.7220833333

		35139.2367708333

		35139.2387847222

		35153.7008912037

		35153.7017824074

		35153.702650463

		35153.7035416667

		35153.7044328704

		35174.5892824074

		35174.5907638889

		35174.5922916667

		35174.8178703704

		35174.8193518519

		35174.8208333333

		35185.7571643519

		35185.7581134259

		35185.7590856481

		35185.7600462963

		35185.7610185185

		35186.6173611111

		35186.6183101852

		35186.6192708333

		35186.6202546296

		35186.6212037037

		35187.587974537

		35187.588912037

		35187.5898726852

		35187.5908333333

		35187.5917939815

		35199.6320949074

		35199.633587963

		35199.6350694444

		35227.5627199074

		35227.5642361111

		35227.5657291667

		35228.4166087963

		35228.4181597222

		35228.4196990741

		35229.5716550926

		35229.5725231481

		35229.5733912037

		35229.8774305556

		35229.8783449074

		35229.8792592593

		35231.481412037

		35231.4822685185

		35231.4831365741

		35231.7661342593

		35231.7670138889

		35231.7678819444

		35238.741712963

		35238.7425810185

		35238.7434490741

		35238.7443171296

		35238.7451851852

		35238.7891782407

		35238.7900925926

		35238.8298842593

		35239.4248842593

		35240.5350578704

		35240.5883101852

		35240.5891782407

		35240.5900347222

		35240.5908912037

		35240.5917476852

		35241.5533912037

		35241.5553240741

		35241.5572800926

		35241.7109722222

		35241.7128935185

		35241.714837963

		35242.5328587963

		35242.5347916667

		35242.536724537

		35244.5130208333

		35244.5144560185

		35244.5159027778

		35248.466712963

		35248.4688194444

		35248.5104282407

		35248.5125694444

		35249.4596064815

		35249.4617708333

		35255.6709259259

		35255.6730787037

		35255.6751851852

		35276.509375

		35276.5110532407

		35276.5127314815

		35276.5144097222

		35279.3819444444

		35279.3836226852

		35279.3853009259

		35279.3869907407

		35290.7004861111

		35290.702025463

		35290.7035416667

		35291.3749305556

		35291.3764467593

		35291.377962963

		35294.4986458333

		35294.4996296296

		35294.5005902778

		35294.5015509259

		35294.5025347222

		35299.4093865741

		35299.4103819444

		35299.4113425926

		35300.5452430556

		35300.5461805556

		35300.5471180556

		35304.614837963

		35304.6157638889

		35304.6168287037

		35305.4192939815

		35305.4202893519

		35305.4212962963

		35306.5283564815

		35306.5283564815

		35306.5283564815

		35306.5283564815

		35306.5283564815

		35306.5283564815

		35306.5283564815

		35306.5297916667

		35306.5297916667

		35306.5297916667

		35306.5297916667

		35306.5297916667

		35306.5297916667

		35306.5297916667

		35306.5312268519

		35306.5312268519

		35306.5312268519

		35306.5312268519

		35306.5312268519

		35306.5312268519

		35306.5312268519

		35306.532650463

		35306.532650463

		35306.532650463

		35306.532650463

		35306.532650463

		35306.532650463

		35306.532650463

		35306.5340856481

		35306.5340856481

		35306.5340856481

		35306.5340856481

		35306.5340856481

		35306.5340856481

		35306.5340856481

		35320.5071527778

		35320.5082291667

		35320.6724652778

		35320.6724652778

		35320.6739351852

		35320.6739351852

		35320.6753935185

		35320.6753935185

		35320.6768518519

		35320.6768518519

		35320.6783101852

		35320.6783101852

		35332.5332523148

		35332.5343055556

		35332.5353587963

		35334.5465509259

		35334.5472453704

		35334.5479398148

		35334.5486342593

		35334.5493287037

		35334.7269560185

		35334.727650463

		35334.7283449074

		35335.4410300926

		35335.441724537

		35335.4425

		35335.4431944444

		35335.4438888889

		35336.5092824074

		35336.5099884259

		35336.5106944444

		35336.5113888889

		35346.6775578704

		35346.6786921296

		35346.6798263889

		35346.6809606481

		35348.3827430556

		35348.383912037

		35348.3850462963

		35348.3861805556

		35359.5612962963

		35359.5619907407

		35359.5626851852

		35359.5633796296

		35359.6589814815

		35359.6596875

		35359.6603935185

		35359.6611111111

		35359.748275463

		35359.7489814815

		35360.7372222222

		35360.7379398148

		35363.6943865741

		35363.6951041667

		35363.6958101852

		35363.6965162037

		35363.6972337963

		35364.6880324074

		35364.68875

		35364.6894560185

		35364.690162037

		35364.6908680556

		35366.5367013889

		35366.5374768519

		35366.5382407407

		35366.5389583333

		35366.5396759259

		35374.6124537037

		35374.6131597222

		35374.6138773148

		35374.6145717593

		35374.6152662037

		35375.4605092593

		35375.4612384259

		35375.4619444444

		35375.462662037

		35375.4633680556

		35375.5623726852

		35375.5631712963

		35377.5181712963

		35377.5197222222

		35377.52125

		35377.6164583333

		35377.6175115741

		35377.6185185185

		35387.6807407407

		35387.6818634259

		35387.6829861111

		35388.6365972222

		35388.6382060185

		35388.6398032407

		35408.5341666667

		35408.5341666667

		35408.534837963

		35408.534837963

		35408.5354861111

		35408.5354861111

		35409.5909490741

		35409.5909490741

		35409.5915856482

		35409.5915856482

		35409.5922222222

		35409.5922222222

		35507.504537037

		35507.5051851852

		35507.5058101852

		35507.5064583333

		35507.5070833333

		35509.6536574074

		35509.6543287037

		35509.6550115741

		35509.6556712963

		35509.6563425926

		35550.6680555556

		35550.6686805556

		35550.6693055556

		35550.6699421296

		35550.6705902778

		35552.720162037

		35552.7207986111

		35552.7214351852

		35567.7208912037

		35567.7215162037

		35567.7221527778

		35569.5368634259

		35569.5374884259

		35569.5381134259

		35572.559525463

		35572.560162037

		35572.5607986111

		35572.5614236111

		35573.5440046296

		35573.5446296296

		35573.5452662037

		35573.5458912037

		35585.4922337963

		35585.4928587963

		35585.4934837963

		35586.4554166667

		35586.4560416667

		35586.4566782407

		35586.6374768519

		35586.6381134259

		35586.6387384259

		35606.4558217593

		35606.4564467593

		35606.4570717593

		35606.6287847222

		35606.6294212963

		35606.6300578704

		35608.5006481481

		35608.5012847222

		35608.5019212963

		35608.5025694444

		35630.4830671296

		35630.4837384259

		35630.4843981481

		35630.4850810185

		35631.4306828704

		35631.4313541667

		35631.432037037

		35631.4327083333

		35631.6379166667

		35631.638587963

		35631.6392592593

		35631.6399305556

		35632.5575115741

		35632.5590972222

		35632.5606597222

		35634.5768402778

		35634.5781365741

		35634.5794097222

		35635.5034375

		35635.5046990741

		35635.5059722222

		35643.4898263889

		35643.4898263889

		35643.4898263889

		35643.5379398148

		35643.538599537

		35643.5392708333

		35643.760775463

		35643.7620023148

		35643.7632291667

		35645.2598958333

		35645.2611111111

		35645.262337963

		35647.6171180556

		35647.6177430556

		35647.6183680556

		35647.6190046296

		35647.6196412037

		35648.4533101852

		35648.4539467593

		35648.4545833333

		35648.6213425926

		35648.6220138889

		35648.622662037

		35649.4743402778

		35649.4750231481

		35649.4756944444

		35649.4763425926

		35649.4770023148

		35649.7192824074

		35649.7199537037

		35649.7206018519

		35649.7212615741

		35649.7219097222

		35650.5276736111

		35650.5283449074

		35650.5290046296

		35650.5296643519

		35650.5303356481

		35683.5258680556

		35683.5258680556

		35683.5264930556

		35683.5264930556

		35683.5271180556

		35683.5271180556

		35683.5277546296

		35683.5277546296

		35683.5284027778

		35683.5284027778

		35684.5865856481

		35684.5865856481

		35684.5865856481

		35684.5865856481

		35684.5865856481

		35684.5881365741

		35684.5881365741

		35684.5881365741

		35684.5881365741

		35684.5881365741

		35684.5897337963

		35684.5897337963

		35684.5897337963

		35684.5897337963

		35684.5897337963

		35690.6872106481

		35690.6872106481

		35690.6872106481

		35690.6888541667

		35690.6888541667

		35690.6888541667

		35690.6904976852

		35690.6904976852

		35690.6904976852

		35697.5923842593

		35697.5923842593

		35697.5923842593

		35697.5923842593

		35697.5923842593

		35697.5923842593

		35697.5923842593

		35697.5923842593

		35697.6150462963

		35697.6150462963

		35697.6166319444

		35697.6166319444

		35697.618275463

		35697.618275463

		35698.432037037

		35698.432037037

		35698.4326851852

		35698.4326851852

		35698.4333333333

		35698.4333333333

		35702.449224537

		35702.449224537

		35702.4498958333

		35702.4498958333

		35702.4505787037

		35702.4505787037

		35704.6316087963

		35704.6322453704

		35704.6328819444

		35704.6335185185

		35705.5667476852

		35705.5674074074

		35705.5680787037

		35705.56875

		35705.6633449074

		35705.663900463

		35705.6644328704

		35705.6649884259

		35719.5897685185

		35719.5909837963

		35719.5921875

		35719.5933796296

		35720.3886574074

		35720.3892013889

		35720.3897569444

		35720.3903125

		35738.7241087963

		35738.7256828704

		35738.7272800926

		35745.5620486111

		35745.5626041667

		35745.5631481481

		35745.5636805556

		35746.4028356482

		35746.4035069444

		35746.4041666667

		35746.404837963

		35746.5486574074

		35746.5493055556

		35746.5499768518

		35746.5506365741

		35747.5766203704

		35747.5766203704

		35747.5766203704

		35747.5766203704

		35747.6557291667

		35747.6563773148

		35747.6570138889

		35747.657662037

		35766.5408333333

		35766.5421064815

		35766.5434027778

		35766.753587963

		35766.7549074074

		35766.8247800926

		35766.8254166667

		35766.8260416667

		35766.8266666667

		35767.5052893519

		35767.5052893519

		35767.5066203704

		35767.5066203704

		35767.5079513889

		35767.5079513889

		35768.740462963

		35768.7417824074

		35768.7431134259

		35769.5991435185

		35769.6001967593

		35769.6012384259

		35843.7154861111

		35843.7161689815

		35843.7168634259

		35843.7175347222

		35843.7182291667

		35846.4022685185

		35846.402962963

		35846.4036458333

		35846.4043287037

		35846.4050231481

		35859.4785763889

		35859.4797916667

		35859.4810532407

		35864.5759143519

		35864.5766550926

		35864.5774074074

		35864.7484375

		35864.749212963

		35864.7499652778

		35866.4505671296

		35866.4513078704

		35866.4520601852

		35868.4946990741

		35868.4959490741

		35868.4971875

		35873.5311689815

		35873.5323842593

		35873.5335763889

		35873.5347685185

		35873.5359606482

		35906.5072685185

		35906.5087847222

		35906.5103125

		35906.6196875

		35906.6211574074

		35907.4697106481

		35907.4711574074

		35907.4726273148

		35908.5074884259

		35908.5082523148

		35908.5090277778

		35908.5696527778

		35908.5704513889

		35908.5712615741

		35908.7318634259

		35908.7326851852

		35908.7334837963

		35921.612337963

		35921.612337963

		35921.612337963

		35921.612662037

		35921.612662037

		35921.612662037

		35927.4824305556

		35927.4836342593

		35927.4848263889

		35928.5724074074

		35928.5724074074

		35928.5724074074

		35928.5725347222

		35928.5725347222

		35928.5725347222

		35928.5728125

		35928.5728125

		35928.5728125

		35929.4027430556

		35929.404212963

		35929.4056712963

		35930.5616550926

		35930.5616550926

		35930.5616550926

		35935.4917939815

		35935.493287037

		35935.4948148148

		35936.4159606481

		35936.4159606481

		35936.4159606481

		35936.6239814815

		35936.6252662037

		35936.6265277778

		35956.5417939815

		35956.5430671296

		35956.5443287037

		35956.5607523148

		35956.562037037

		35956.5633101852

		35956.6022453704

		35956.6035416667

		35956.6047916667

		35962.41125

		35962.41125

		35962.41125

		35962.4467476852

		35962.4480324074

		35962.4492824074

		35965.6028703704

		35965.6040856481

		35965.6053125

		35965.6065277778

		35965.6077546296

		35965.6501273148

		35965.6513541667

		35965.6525694444

		35965.6537847222

		35965.655

		35965.7057407407

		35965.7069791667

		35965.7081944444

		35965.7094212963

		35965.7106597222

		35969.4128703704

		35969.41375

		35969.4146296296

		35982.5827662037

		35982.5827662037

		35982.5827662037

		35983.6386458333

		35983.6386458333

		35983.6402893519

		35983.6402893519

		35983.6419675926

		35983.6419675926

		36003.7301273148

		36003.7310763889

		36003.7320486111

		36005.5792939815

		36005.5801736111

		36005.5810532407

		36005.5819212963

		36005.5827893519

		36007.4506944444

		36007.4506944444

		36007.4506944444

		36007.4618287037

		36007.4618287037

		36007.4618287037

		36007.5442476852

		36007.5453819444

		36007.5465277778

		36008.4509027778

		36008.4517708333

		36008.4526273148

		36008.4534837963

		36008.4543402778

		36018.447650463

		36018.4486342593

		36018.4496180556

		36018.589375

		36018.5908333333

		36018.5922916667

		36018.6104861111

		36018.6104861111

		36018.6104861111

		36020.4793865741

		36020.4806018519

		36020.4818171296

		36021.4079166667

		36021.4079166667

		36021.4079166667

		36021.4900462963

		36021.4912731481

		36021.4924884259

		36021.4937152778

		36021.4949305556

		36046.5550810185

		36046.5558449074

		36046.5566087963

		36049.5837731482

		36049.5837731482

		36049.5837731482

		36053.4856597222

		36053.487650463

		36053.4896527778

		36053.4916782407

		36053.4936574074

		36059.4748148148

		36059.4748148148

		36059.4748148148

		36059.4748148148

		36059.4748148148

		36059.5641203704

		36059.5661458333

		36059.5681481482

		36074.4415856482

		36074.4415856482

		36074.4415856482

		36074.4415856482

		36074.4415856482

		36074.4847685185

		36074.486087963

		36074.4874305556

		36076.4847800926

		36076.4863888889

		36076.4880208333

		36078.4892708333

		36078.4892708333

		36078.4892708333

		36078.489537037

		36078.489537037

		36078.489537037

		36078.489537037

		36078.489537037

		36082.6858680556

		36082.687650463

		36082.6894560185

		36084.6501388889

		36084.6518518518

		36084.6536111111

		36090.4755439815

		36090.4763888889

		36090.4772222222

		36093.4352314815

		36093.4352314815

		36093.4352314815

		36093.4352314815

		36093.4352314815

		36095.4439467593

		36095.4439467593

		36095.4439467593

		36104.4366666667

		36104.4379861111

		36104.4392361111

		36104.440462963

		36104.441712963

		36118.5770023148

		36118.5790393519

		36118.5810648148

		36121.752337963

		36121.752337963

		36121.752337963

		36122.786099537

		36122.7876157407

		36122.7891203704

		36164.8169675926

		36164.8185648148

		36164.8201273148

		36165.040775463

		36165.0427546296

		36165.0447569444

		36165.0467361111

		36165.0487152778

		36209.6703009259

		36209.6703009259

		36209.6719675926

		36209.6719675926

		36209.6736111111

		36209.6736111111

		36214.5756828704

		36214.5763078704

		36214.5769328704

		36214.5775694444

		36214.5782060185

		36215.6840162037

		36215.6846759259

		36215.6853356482

		36215.6859953704

		36215.6866550926

		36230.6703125

		36230.6714814815

		36230.672662037

		36234.4147337963

		36234.4159143519

		36234.4170833333

		36236.7719212963

		36236.7740625

		36236.7762268518

		36292.6412037037

		36292.6425462963

		36292.643900463

		36292.6452546296

		36292.6466203704

		36294.5608564815

		36294.5622106481

		36294.5635763889

		36294.5649189815

		36294.5662731481

		36294.6022800926

		36294.6040740741

		36294.6279398148

		36294.6293055556

		36294.6306597222

		36295.7054861111

		36295.7068518518

		36295.7082175926

		36295.7095717593

		36295.7109143519

		36297.6754513889

		36297.6770949074

		36297.6785416667

		36297.6799884259

		36297.6816087963

		36315.4508564815

		36315.4522337963

		36315.4536226852

		36317.5590393519

		36317.5604398148

		36317.5618055556

		36317.6236689815

		36317.6250462963

		36317.6264351852

		36317.6889699074

		36317.6903587963

		36317.6917592593

		36317.7537615741

		36317.7551273148

		36317.7565277778

		36317.8184606481

		36317.8198611111

		36317.8212384259

		36317.8830902778

		36317.8844791667

		36317.8858564815

		36317.9476967593

		36317.9490972222

		36317.9504861111

		36318.0121759259

		36318.0135532407

		36318.0149305556

		36318.0766319444

		36318.0780208333

		36318.0794212963

		36318.1411111111

		36318.1425115741

		36318.1438657407

		36318.2056944444

		36318.2070486111

		36318.2084375

		36318.2703240741

		36318.2717013889

		36318.2730902778

		36318.3349421296

		36318.3363194444

		36318.3377083333

		36318.5492361111

		36318.550625

		36318.5520023148

		36318.7496759259

		36318.7510300926

		36318.7523958333

		36348.3568981482

		36348.3586458333

		36348.3603935185

		36349.5243402778

		36349.5261111111

		36349.5278587963

		36354.5511342593

		36354.5529282407

		36354.5547106481

		36355.3632291667

		36355.3650115741

		36355.3668055556

		36355.7116203704

		36355.7116203704

		36355.7116203704

		36385.5734143518

		36385.5750347222

		36385.576724537

		36439.6111921296

		36439.6126851852

		36439.6141666667

		36439.6156481481

		36439.6171412037

		36473.7725925926

		36473.7740972222

		36473.7755902778

		36473.7770833333

		36473.7786111111

		36474.6513888889

		36474.6513888889

		36474.6513888889

		36474.6513888889

		36474.6513888889

		36483.5523263889

		36483.5538194444

		36580.4366435185

		36580.4375925926

		36580.4385416667

		36580.4394675926

		36580.4404166667

		36592.6741550926

		36592.6759490741

		36592.6777430556

		36594.73375

		36594.735462963

		36594.7371759259

		36594.9509490741

		36594.9526736111

		36594.9543981481

		36607.8003240741

		36607.801099537

		36607.801875

		36607.802662037

		36607.8034490741

		36608.6477546296

		36608.649525463

		36608.6513194444

		36615.801712963

		36615.8036458333

		36615.8055439815

		36627.4444907407

		36627.4452314815

		36627.4459606481

		36627.4467013889

		36627.4474421296

		36635.7518865741

		36635.7536226852

		36635.7553587963

		36664.7742939815

		36664.7757175926

		36664.7771180556

		36664.7785185185

		36665.3373148148

		36665.3387152778

		36665.3401157407

		36665.3415162037

		36667.0790393519

		36667.080462963

		36667.081875

		36667.083275463

		36670.4728703704

		36670.4728703704

		36670.4728703704

		36670.4728703704

		36670.4728703704

		36670.4728703704

		36670.4728703704

		36670.4728703704

		36670.4728703704

		36670.4728703704

		36670.4742939815

		36670.4742939815

		36670.4742939815

		36670.4742939815

		36670.4742939815

		36670.4742939815

		36670.4742939815

		36670.4742939815

		36670.4742939815

		36670.4742939815

		36670.4757060185

		36670.4757060185

		36670.4757060185

		36670.4757060185

		36670.4757060185

		36670.4757060185

		36670.4757060185

		36670.4757060185

		36670.4757060185

		36670.4757060185

		36670.4771296296

		36670.4771296296

		36670.4771296296

		36670.4771296296

		36670.4771296296

		36670.4771296296

		36670.4771296296

		36670.4771296296

		36670.4771296296

		36670.4771296296

		36778.507662037

		36778.5092824074

		36778.5109143518

		36778.5125578704

		36778.514212963

		36823.589224537

		36823.589224537

		36823.5910648148

		36823.5910648148

		36823.5929282407

		36823.5929282407

		36825.8739351852

		36825.875787037

		36825.8776388889

		36837.5393634259

		36837.5404513889

		36837.5415393518

		36837.5426273148

		36845.5524074074

		36845.5536226852

		36880.5495601852

		36880.5512268519

		36880.5528935185

		36880.5545601852

		36986.4716203704

		36986.4728356482

		36986.4740509259

		37000.5087384259

		37000.5097337963

		37000.5107291667

		37000.511724537

		37000.5127083333

		37047.6624189815

		37047.6641782407

		37047.6659490741

		37047.6677083333

		37047.6694675926



OnCount/Beam

Mg Ka Spec 4 TAP (CaMgSi2O6)
(cps/nA)

159.323

158.279

159.985

160.29

158.868

156.922

158.607

158.988

170.537

171.155

170.669

170.37

169.702

170.928

170.837

169.493

169.848

168.916

170.395

171.344

172.249

171.518

171.272

170.45

169.574

169.931

171.149

169.728

169.879

169.542

170.996

170.808

170.47

170.065

171.41

171.461

171.87

171.54

170.983

170.524

171.47

170.235

169.935

170.732

169.437

169.723

168.872

169.799

169.018

172.279

171.911

171.454

170.113

170.677

171.779

171.285

170.431

169.691

169.24

169.428

169.983

169.876

167.494

170.692

169.955

169.278

170.653

170.303

171.12

169.761

171.351

170.739

170.656

172.447

171.068

73.0033

74.1676

75.9933

76.1435

76.0424

92.5012

91.8585

90.1416

91.5887

170.417

170.943

171.004

168.603

168.977

170.225

153.467

155.137

153.531

167.889

170.477

169.182

171.619

170.264

169.78

164.682

163.377

162.457

170.605

170.102

170.825

171.192

168.95

171.638

172.75

170.121

171.479

168.878

172.634

172.523

172.295

173.014

170.754

174.452

171.153

142.237

142.718

140.349

169

170.101

169.921

169.669

170.598

167.878

167.779

170.095

168.031

167.546

168.405

171.447

171.155

169.668

168.903

168.777

168.538

170.114

170.941

169.955

159.028

159.028

159.028

159.028

159.028

159.028

159.028

157.522

157.522

157.522

157.522

157.522

157.522

157.522

157.938

157.938

157.938

157.938

157.938

157.938

157.938

157.59

157.59

157.59

157.59

157.59

157.59

157.59

156.3

156.3

156.3

156.3

156.3

156.3

156.3

158.208

157.982

170.027

170.027

170.023

170.023

167.99

167.99

168.721

168.721

169.491

169.491

167.793

168.575

168.86

170.237

170.532

168.995

169.224

170.529

168.256

168.253

170.634

169.154

169.581

171.296

169.774

168.35

167.681

172.886

170.529

170.968

169.426

169.253

168.491

167.989

169.243

167.848

171.484

168.706

169.822

170.421

172.666

169.142

168.19

167.804

170.035

169.928

171.304

171.931

168.054

170.435

169.537

170.657

171.279

169.917

169.098

169.259

170.603

170.084

171.113

170.159

170.104

168.935

168.628

170.378

169.236

168.66

168.092

169.577

169.6

168.454

168.422

170.694

170.238

168.326

168.993

168.829

168.373

171.068

170.098

170.305

170.18

170.321

169.548

169.94

168.678

170.362

171.139

168.342

170.117

170.559

170.559

169.962

169.962

170.572

170.572

169.829

169.829

169.527

169.527

169.937

169.937

168.49

167.637

166.981

167.582

166.867

166.715

168.495

166.79

168.595

166.331

168.14

170.242

168.361

168.034

169.697

168.104

167.488

167.415

162.711

163.812

162.04

169.243

170.707

169.088

168.879

168.947

168.265

169.107

169.722

167.81

168.624

166.235

167.014

167.055

166.398

166.806

167.935

168.611

169.432

167.866

168.088

167.898

166.449

167.486

169.164

167.729

169.015

167.22

166.322

167.703

167.12

167.503

166.162

165.9

167.937

167.338

167.609

165.671

168.728

164.41

169.828

168.716

164.656

168.698

168.223

168.089

167.341

165.692

168.283

167.569

168.727

168.051

169.164

167.729

169.015

169.958

167.76

169.291

167.996

167.223

167.189

167.666

169.639

167.273

167.718

166.861

166.34

167.294

165.836

167.061

168.314

166.767

168.808

170.82

167.5

169.219

169.137

168.143

166.215

169.505

170.505

168.11

167.462

169.32

169.303

166.48

167.159

169.551

167.895

166.932

168.323

168.323

166.735

166.735

166.803

166.803

167.928

167.928

167.626

167.626

166.885

166.885

166.885

166.885

166.885

166.59

166.59

166.59

166.59

166.59

167.02

167.02

167.02

167.02

167.02

165.093

165.093

165.093

165.614

165.614

165.614

165.05

165.05

165.05

165.171

161.4

162.766

162.182

165.171

161.4

162.766

162.182

161.812

161.812

162.576

162.576

162.612

162.612

165.445

165.445

165.549

165.549

166.387

166.387

166.436

166.436

166.771

166.771

166.678

166.678

16.416

16.4641

16.1072

16.7945

118.28

122.676

122.391

121.516

168.273

168.408

166.172

167.887

167.974

165.935

167.576

168.101

169.829

168.968

168.229

169.473

166.753

166.565

166.949

165.702

166.649

166.968

167.519

168.258

169.83

166.488

167.252

165.34

167.527

168.908

167.579

165.34

167.527

168.908

167.579

168.948

167.494

168.274

166.317

168.493

169.24

167.304

170.035

167.777

166.775

168.176

166.198

166.888

168.397

168.397

167.444

167.444

166.842

166.842

167.214

169.351

166.963

167.36

167.391

165.265

167.559

168.219

168.552

168.117

167.392

165.158

165.322

165.135

165.838

165.134

163.837

164.544

164.91

159.905

160.444

159.654

158.109

157.899

158.917

159.82

160.222

158.147

156.348

156.049

155.544

159.438

159.594

159.19

158.283

159.714

165.503

163.709

163.676

163.986

166.108

166.264

168.241

168.065

167.827

168.986

167.674

167.642

167.789

167.913

168.554

172.438

171.626

168.554

172.438

171.626

166.264

168.241

168.065

170.961

170.084

169.725

170.961

170.084

169.725

168.554

172.438

171.626

166.264

168.241

168.065

167.965

166.164

168.97

167.965

166.164

168.97

168.749

169.556

169.15

168.749

169.556

169.15

169.108

167.336

168.642

167.108

167.803

168.471

169.417

167.087

167.575

167.073

167.44

168.779

167.073

167.44

168.779

161.615

162.704

161.916

164.092

164.625

163.674

164.222

164.006

162.054

163.157

163.001

165.288

162.765

161.714

162.054

161.527

161.485

162.874

166.313

164.941

163.544

159.82

160.222

158.147

166.163

166.163

166.093

166.093

164.118

164.118

166.801

167.865

165.747

165.104

167.294

165.21

165.369

166.984

166.753

166.565

166.949

166.753

166.565

166.949

166.388

165.413

166.068

168.274

165.688

169.1

167.936

164.318

167.401

166.265

166.861

165.339

164.092

164.489

165.339

164.092

164.489

171.449

169.707

170.639

165.339

164.092

164.489

167.691

166.192

169.03

167.887

167.06

166.124

165.446

163.962

166.124

165.446

163.962

166.334

168.821

166.502

169.331

167.816

166.334

168.821

166.502

169.331

167.816

171.838

167.748

169.232

166.334

168.821

166.502

169.331

167.816

167.072

167.955

167.973

170.066

169.398

167.305

167.072

167.955

167.973

166.334

168.821

166.502

169.331

167.816

167.86

168.233

170.616

168.364

169.292

168.651

167.523

168.14

166.358

166.334

168.821

166.502

169.331

167.816

167.523

168.14

166.358

166.919

168.41

164.193

166.048

164.829

167.714

167.151

169.272

167.714

167.151

169.272

167.345

164.829

168.494

164.977

163.731

163.866

166.76

166.953

165.095

165.342

163.718

167.271

167.271

166.444

166.444

166.667

166.667

166.078

166.985

167.536

165.824

167.319

164.74

165.437

166.867

167.247

166.347

166.779

166.014

166.95

165.246

166.409

165.709

168.465

168.217

167.724

166.541

167.595

168.011

168.727

167.699

165.815

166.451

165.768

166.098

166.232

165.587

165.374

164.643

167.982

166.357

165.201

163.979

165.546

166.991

166.743

164.975

164.399

164.689

164.754

165.681

165.347

166.851

166.434

165.583

166.178

165.027

165.077

163.711

165.067

163.557

165.877

165.672

166.249

166.188

165.135

167.07

164.496

165.207

162.626

166.181

165.233

164.815

164.688

166.06

166.012

164.891

166.197

166.636

163.4

164.221

164.14

163.51

163.512

164.466

165.007

164.953

164.926

165.107

164.16

163.026

163.859

162.456

163.99

165.044

164.702

164.271

165.818

165.554

167.769

165.911

164.25

165.716

166.494

166.231

166.43

164.42

164.767

167.556

167.07

165.587

167.556

167.07

165.587

167.531

165.664

168.363

167.166

166.252

166.385

167.098

165.589

166.54

164.363

164.9

163.146

165.436

166.54

164.363

164.9

163.146

165.436

163.473

163.986

165.746

168.556

164.735

165.541

166.046

168.33

164.809

167.185

165.844

167.126

166.069

165.106

164.838

166.529

166.743

167.118

164.658

168.268

166.881

165.443

167.223

167.071

164.261

168.235

163.501

163.923

163.088

163.674

162.761

163.649

160.611

163.115

160.474

164.567

165.75

164.571

163.532

165.687

164.563

165.833

165.392

165.544

165.804

166.941

165.647

166.858

166.858

166.858

166.858

166.858

166.858

166.858

166.858

166.858

166.858

165.002

165.002

165.002

165.002

165.002

165.002

165.002

165.002

165.002

165.002

164.95

164.95

164.95

164.95

164.95

164.95

164.95

164.95

164.95

164.95

165.078

165.078

165.078

165.078

165.078

165.078

165.078

165.078

165.078

165.078

164.513

164.293

163.73

165.026

162.282

165.754

165.754

164.618

164.618

167.085

167.085

167.87

165.392

167.492

167.219

167.741

165.988

167.683

166.023

164.851

165.591

166.313

164.709

164.263

159.499

158.573

158.624

164.132

164.888

164.192

163.453

165.61

166.33

164.855

162.852

165.092

166.74



15KevSpec4TAPMgKa358

		DateTime		Sym-Xray		Spec-Xtal		KeV		Std		OnCount		Beam		OnCount/Beam		OnPeak		Offset

		2/20/96 21:13		mg ka		4 TAP		15		358		3188.1		20.0103		159.323		38478		-21.152

		2/20/96 21:15		mg ka		4 TAP		15		358		3166.3		20.0046		158.279		38478		-21.152

		2/20/96 21:16		mg ka		4 TAP		15		358		3199.4		19.9981		159.985		38478		-21.152

		2/20/96 21:17		mg ka		4 TAP		15		358		3205.8		20		160.29		38478		-21.152

		2/21/96 17:53		mg ka		4 TAP		15		358		3184.2		20.0431		158.868		38473		-26.152

		2/21/96 17:54		mg ka		4 TAP		15		358		3144.9		20.0412		156.922		38473		-26.152

		2/21/96 17:55		mg ka		4 TAP		15		358		3177.6		20.0344		158.607		38473		-26.152

		2/21/96 17:56		mg ka		4 TAP		15		358		3184.6		20.0305		158.988		38473		-26.152

		2/23/96 16:21		mg ka		4 TAP		15		358		3407.8		19.9828		170.537		38476		-23.152

		2/23/96 16:22		mg ka		4 TAP		15		358		3418.8		19.9749		171.155		38476		-23.152

		2/23/96 16:23		mg ka		4 TAP		15		358		3408.1		19.9691		170.669		38476		-23.152

		2/23/96 16:25		mg ka		4 TAP		15		358		3401.1		19.963		170.37		38476		-23.152

		3/11/96 15:03		mg ka		4 TAP		15		358		4733		27.89		169.702		38477		-22.152

		3/11/96 15:06		mg ka		4 TAP		15		358		4756.6		27.8281		170.928		38477		-22.152

		3/11/96 15:09		mg ka		4 TAP		15		358		4747.5		27.7897		170.837		38477		-22.152

		3/11/96 15:12		mg ka		4 TAP		15		358		4712.4		27.8029		169.493		38477		-22.152

		3/11/96 19:37		mg ka		4 TAP		15		358		5102.9		30.044		169.848		38477		-22.152

		3/11/96 19:40		mg ka		4 TAP		15		358		5076		30.0505		168.916		38477		-22.152

		3/11/96 19:43		mg ka		4 TAP		15		358		5121.9		30.059		170.395		38477		-22.152

		3/12/96 17:55		mg ka		4 TAP		15		358		5075.4		29.621		171.344		38477		-22.152

		3/12/96 17:59		mg ka		4 TAP		15		358		5102.6		29.6234		172.249		38477		-22.152

		3/12/96 18:02		mg ka		4 TAP		15		358		5081.5		29.6266		171.518		38477		-22.152

		3/14/96 16:12		mg ka		4 TAP		15		358		5155.3		30.1001		171.272		38477		-22.152

		3/14/96 16:15		mg ka		4 TAP		15		358		5129.1		30.0915		170.45		38477		-22.152

		3/14/96 17:16		mg ka		4 TAP		15		358		5102.2		30.0884		169.574		38477		-22.152

		3/14/96 17:19		mg ka		4 TAP		15		358		5111.6		30.0805		169.931		38477		-22.152

		3/15/96 5:40		mg ka		4 TAP		15		358		5108.6		29.8488		171.149		38477		-22.152

		3/15/96 5:43		mg ka		4 TAP		15		358		5066.1		29.8484		169.728		38477		-22.152

		3/29/96 16:49		mg ka		4 TAP		15		358		5147.3		30.2999		169.879		38505		5.84766

		3/29/96 16:50		mg ka		4 TAP		15		358		5143.2		30.3358		169.542		38505		5.84766

		3/29/96 16:51		mg ka		4 TAP		15		358		5196.2		30.3879		170.996		38505		5.84766

		3/29/96 16:53		mg ka		4 TAP		15		358		5184.7		30.3539		170.808		38505		5.84766

		3/29/96 16:54		mg ka		4 TAP		15		358		5163.5		30.2897		170.47		38505		5.84766

		4/19/96 14:08		mg ka		4 TAP		15		358		5110		30.0473		170.065		38476		-23.152

		4/19/96 14:10		mg ka		4 TAP		15		358		5151.4		30.053		171.41		38476		-23.152

		4/19/96 14:12		mg ka		4 TAP		15		358		5152.2		30.0487		171.461		38476		-23.152

		4/19/96 19:37		mg ka		4 TAP		15		358		5143.5		29.9267		171.87		38476		-23.152

		4/19/96 19:39		mg ka		4 TAP		15		358		5132.9		29.9224		171.54		38476		-23.152

		4/19/96 19:42		mg ka		4 TAP		15		358		5115.8		29.9199		170.983		38476		-23.152

		4/30/96 18:10		mg ka		4 TAP		15		358		3410.7		20.0013		170.524		38471		-28.152

		4/30/96 18:11		mg ka		4 TAP		15		358		3429.7		20.0017		171.47		38471		-28.152

		4/30/96 18:13		mg ka		4 TAP		15		358		3403.9		19.9953		170.235		38471		-28.152

		4/30/96 18:14		mg ka		4 TAP		15		358		3400.6		20.0111		169.935		38471		-28.152

		4/30/96 18:15		mg ka		4 TAP		15		358		3416.7		20.0121		170.732		38471		-28.152

		5/1/96 14:49		mg ka		4 TAP		15		358		5104.6		30.1269		169.437		38471		-28.152

		5/1/96 14:50		mg ka		4 TAP		15		358		5113		30.1256		169.723		38471		-28.152

		5/1/96 14:51		mg ka		4 TAP		15		358		5088.5		30.1322		168.872		38471		-28.152

		5/1/96 14:53		mg ka		4 TAP		15		358		5116.5		30.1327		169.799		38471		-28.152

		5/1/96 14:54		mg ka		4 TAP		15		358		5093.8		30.1375		169.018		38471		-28.152

		5/2/96 14:06		mg ka		4 TAP		15		358		3419.2		19.8469		172.279		38471		-28.152

		5/2/96 14:08		mg ka		4 TAP		15		358		3411		19.8417		171.911		38471		-28.152

		5/2/96 14:09		mg ka		4 TAP		15		358		3402.9		19.8473		171.454		38471		-28.152

		5/2/96 14:10		mg ka		4 TAP		15		358		3376		19.8457		170.113		38471		-28.152

		5/2/96 14:12		mg ka		4 TAP		15		358		3386.9		19.844		170.677		38471		-28.152

		5/14/96 15:10		mg ka		4 TAP		15		358		3367.3		19.6025		171.779		38477		-22.152

		5/14/96 15:12		mg ka		4 TAP		15		358		3357		19.599		171.285		38477		-22.152

		5/14/96 15:14		mg ka		4 TAP		15		358		3339.3		19.5932		170.431		38477		-22.152

		6/11/96 13:30		mg ka		4 TAP		15		358		3403		20.0541		169.691		38474		-25.152

		6/11/96 13:32		mg ka		4 TAP		15		358		3393.2		20.0497		169.24		38474		-25.152

		6/11/96 13:34		mg ka		4 TAP		15		358		3396		20.0439		169.428		38474		-25.152

		6/12/96 9:59		mg ka		4 TAP		15		358		3377.3		19.8685		169.983		38474		-25.152

		6/12/96 10:02		mg ka		4 TAP		15		358		3375		19.8674		169.876		38474		-25.152

		6/12/96 10:04		mg ka		4 TAP		15		358		3327.3		19.8652		167.494		38474		-25.152

		6/13/96 13:43		mg ka		4 TAP		15		358		3427.9		20.0824		170.692		38474		-25.152

		6/13/96 13:44		mg ka		4 TAP		15		358		3411.2		20.0712		169.955		38474		-25.152

		6/13/96 13:45		mg ka		4 TAP		15		358		3398.3		20.0753		169.278		38474		-25.152

		6/13/96 21:03		mg ka		4 TAP		15		358		3427.5		20.0847		170.653		38474		-25.152

		6/13/96 21:04		mg ka		4 TAP		15		358		3417.7		20.0684		170.303		38474		-25.152

		6/13/96 21:06		mg ka		4 TAP		15		358		3435.5		20.0766		171.12		38474		-25.152

		6/15/96 11:33		mg ka		4 TAP		15		358		3316.1		19.5339		169.761		38474		-25.152

		6/15/96 11:34		mg ka		4 TAP		15		358		3345		19.5213		171.351		38474		-25.152

		6/15/96 11:35		mg ka		4 TAP		15		358		3333		19.521		170.739		38474		-25.152

		6/15/96 18:23		mg ka		4 TAP		15		358		3426.2		20.0767		170.656		38474		-25.152

		6/15/96 18:24		mg ka		4 TAP		15		358		3460.5		20.067		172.447		38474		-25.152

		6/15/96 18:25		mg ka		4 TAP		15		358		3432.4		20.0645		171.068		38474		-25.152

		6/22/96 17:48		mg ka		4 TAP		15		358		1402		19.2046		73.0033		38422		-77.152

		6/22/96 17:49		mg ka		4 TAP		15		358		1424		19.1998		74.1676		38422		-77.152

		6/22/96 17:50		mg ka		4 TAP		15		358		1459.4		19.2043		75.9933		38422		-77.152

		6/22/96 17:51		mg ka		4 TAP		15		358		1462.3		19.2045		76.1435		38422		-77.152

		6/22/96 17:53		mg ka		4 TAP		15		358		1459.8		19.1972		76.0424		38422		-77.152

		6/22/96 18:56		mg ka		4 TAP		15		358		1774.8		19.1868		92.5012		38422		-77.152

		6/22/96 18:57		mg ka		4 TAP		15		358		1763.1		19.1936		91.8585		38422		-77.152

		6/22/96 19:55		mg ka		4 TAP		15		358		1728.9		19.1798		90.1416		38422		-77.152

		6/23/96 10:11		mg ka		4 TAP		15		358		1754.2		19.153		91.5887		38422		-77.152

		6/24/96 12:50		mg ka		4 TAP		15		358		3417.1		20.0514		170.417		38472		-27.152

		6/24/96 14:07		mg ka		4 TAP		15		358		3425.5		20.0389		170.943		38472		-27.152

		6/24/96 14:08		mg ka		4 TAP		15		358		3426.2		20.0357		171.004		38472		-27.152

		6/24/96 14:09		mg ka		4 TAP		15		358		3377.8		20.034		168.603		38472		-27.152

		6/24/96 14:10		mg ka		4 TAP		15		358		3385		20.0323		168.977		38472		-27.152

		6/24/96 14:12		mg ka		4 TAP		15		358		3410.1		20.0329		170.225		38472		-27.152

		6/25/96 13:16		mg ka		4 TAP		15		358		3064.6		19.9691		153.467		38475		-24.152

		6/25/96 13:19		mg ka		4 TAP		15		358		3097.4		19.9655		155.137		38475		-24.152

		6/25/96 13:22		mg ka		4 TAP		15		358		3064.9		19.9628		153.531		38475		-24.152

		6/25/96 17:03		mg ka		4 TAP		15		358		3344.4		19.9203		167.889		38475		-24.152

		6/25/96 17:06		mg ka		4 TAP		15		358		3395.8		19.9194		170.477		38475		-24.152

		6/25/96 17:09		mg ka		4 TAP		15		358		3367.8		19.9064		169.182		38475		-24.152

		6/26/96 12:47		mg ka		4 TAP		15		358		3404.4		19.837		171.619		38475		-24.152

		6/26/96 12:50		mg ka		4 TAP		15		358		3376.1		19.8286		170.264		38475		-24.152

		6/26/96 12:52		mg ka		4 TAP		15		358		3366.3		19.8274		169.78		38475		-24.152

		6/28/96 12:18		mg ka		4 TAP		15		358		3157.8		19.1751		164.682		38475		-24.152

		6/28/96 12:20		mg ka		4 TAP		15		358		3131.9		19.1698		163.377		38475		-24.152

		6/28/96 12:22		mg ka		4 TAP		15		358		3114.4		19.1706		162.457		38475		-24.152

		7/2/96 11:12		mg ka		4 TAP		15		358		3422.8		20.0627		170.605		38475		-24.152

		7/2/96 11:15		mg ka		4 TAP		15		358		3411.7		20.0568		170.102		38475		-24.152

		7/2/96 12:15		mg ka		4 TAP		15		358		3425.7		20.0539		170.825		38475		-24.152

		7/2/96 12:18		mg ka		4 TAP		15		358		3431.6		20.0453		171.192		38475		-24.152

		7/3/96 11:01		mg ka		4 TAP		15		358		3371.1		19.9533		168.95		38475		-24.152

		7/3/96 11:04		mg ka		4 TAP		15		358		3422.1		19.9379		171.638		38475		-24.152

		7/9/96 16:06		mg ka		4 TAP		15		358		3411.9		19.7505		172.75		38477		-22.152

		7/9/96 16:09		mg ka		4 TAP		15		358		3361.2		19.7577		170.121		38477		-22.152

		7/9/96 16:12		mg ka		4 TAP		15		358		3387.6		19.7552		171.479		38477		-22.152

		7/30/96 12:13		mg ka		4 TAP		15		358		3349		19.8309		168.878		38476		-23.152

		7/30/96 12:15		mg ka		4 TAP		15		358		3423.8		19.8327		172.634		38476		-23.152

		7/30/96 12:18		mg ka		4 TAP		15		358		3422.3		19.8368		172.523		38476		-23.152

		7/30/96 12:20		mg ka		4 TAP		15		358		3417.2		19.8335		172.295		38476		-23.152

		8/2/96 9:10		mg ka		4 TAP		15		358		1707.9		9.87148		173.014		38476		-23.152

		8/2/96 9:12		mg ka		4 TAP		15		358		1686.1		9.87444		170.754		38476		-23.152

		8/2/96 9:14		mg ka		4 TAP		15		358		1722.6		9.87434		174.452		38476		-23.152

		8/2/96 9:17		mg ka		4 TAP		15		358		1690.3		9.87597		171.153		38476		-23.152

		8/13/96 16:48		mg ka		4 TAP		15		358		2843.9		19.9942		142.237		38476		-23.152

		8/13/96 16:50		mg ka		4 TAP		15		358		2853.6		19.9947		142.718		38476		-23.152

		8/13/96 16:53		mg ka		4 TAP		15		358		2805.8		19.9916		140.349		38476		-23.152

		8/14/96 8:59		mg ka		4 TAP		15		358		3367.6		19.9266		169		38476		-23.152

		8/14/96 9:02		mg ka		4 TAP		15		358		3388.4		19.92		170.101		38476		-23.152

		8/14/96 9:04		mg ka		4 TAP		15		358		3385.3		19.9227		169.921		38476		-23.152

		8/17/96 11:58		mg ka		4 TAP		15		358		3323.4		19.5875		169.669		38476		-23.152

		8/17/96 11:59		mg ka		4 TAP		15		358		3339.7		19.5765		170.598		38476		-23.152

		8/17/96 12:00		mg ka		4 TAP		15		358		3286.2		19.5749		167.878		38476		-23.152

		8/17/96 12:02		mg ka		4 TAP		15		358		3285		19.5793		167.779		38476		-23.152

		8/17/96 12:03		mg ka		4 TAP		15		358		3330.3		19.579		170.095		38476		-23.152

		8/22/96 9:49		mg ka		4 TAP		15		358		3194		19.0084		168.031		38476		-23.152

		8/22/96 9:50		mg ka		4 TAP		15		358		3182.8		18.9965		167.546		38476		-23.152

		8/22/96 9:52		mg ka		4 TAP		15		358		3197.3		18.9858		168.405		38476		-23.152

		8/23/96 13:05		mg ka		4 TAP		15		358		3128.7		18.2488		171.447		38471		-28.152

		8/23/96 13:06		mg ka		4 TAP		15		358		3123.1		18.2472		171.155		38471		-28.152

		8/23/96 13:07		mg ka		4 TAP		15		358		3095.5		18.2445		169.668		38471		-28.152

		8/27/96 14:45		mg ka		4 TAP		15		358		3367.9		19.9398		168.903		38476		-23.152

		8/27/96 14:46		mg ka		4 TAP		15		358		3365.2		19.9388		168.777		38476		-23.152

		8/27/96 14:48		mg ka		4 TAP		15		358		3360.1		19.9368		168.538		38476		-23.152

		8/28/96 10:03		mg ka		4 TAP		15		358		3322.6		19.5316		170.114		38471		-28.152

		8/28/96 10:05		mg ka		4 TAP		15		358		3338		19.5272		170.941		38471		-28.152

		8/28/96 10:06		mg ka		4 TAP		15		358		3318.3		19.5246		169.955		38471		-28.152

		8/29/96 12:40		mg ka		4 TAP		15		358		3058.5		19.2325		159.028		38475		-24.152

		8/29/96 12:40		mg ka		4 TAP		15		358		3058.5		19.2325		159.028		38475		-24.152

		8/29/96 12:40		mg ka		4 TAP		15		358		3058.5		19.2325		159.028		38475		-24.152

		8/29/96 12:40		mg ka		4 TAP		15		358		3058.5		19.2325		159.028		38475		-24.152

		8/29/96 12:40		mg ka		4 TAP		15		358		3058.5		19.2325		159.028		38475		-24.152

		8/29/96 12:40		mg ka		4 TAP		15		358		3058.5		19.2325		159.028		38475		-24.152

		8/29/96 12:40		mg ka		4 TAP		15		358		3058.5		19.2325		159.028		38475		-24.152

		8/29/96 12:42		mg ka		4 TAP		15		358		3029.1		19.2297		157.522		38475		-24.152

		8/29/96 12:42		mg ka		4 TAP		15		358		3029.1		19.2297		157.522		38475		-24.152

		8/29/96 12:42		mg ka		4 TAP		15		358		3029.1		19.2297		157.522		38475		-24.152

		8/29/96 12:42		mg ka		4 TAP		15		358		3029.1		19.2297		157.522		38475		-24.152

		8/29/96 12:42		mg ka		4 TAP		15		358		3029.1		19.2297		157.522		38475		-24.152

		8/29/96 12:42		mg ka		4 TAP		15		358		3029.1		19.2297		157.522		38475		-24.152

		8/29/96 12:42		mg ka		4 TAP		15		358		3029.1		19.2297		157.522		38475		-24.152

		8/29/96 12:44		mg ka		4 TAP		15		358		3036.6		19.2265		157.938		38475		-24.152

		8/29/96 12:44		mg ka		4 TAP		15		358		3036.6		19.2265		157.938		38475		-24.152

		8/29/96 12:44		mg ka		4 TAP		15		358		3036.6		19.2265		157.938		38475		-24.152

		8/29/96 12:44		mg ka		4 TAP		15		358		3036.6		19.2265		157.938		38475		-24.152

		8/29/96 12:44		mg ka		4 TAP		15		358		3036.6		19.2265		157.938		38475		-24.152

		8/29/96 12:44		mg ka		4 TAP		15		358		3036.6		19.2265		157.938		38475		-24.152

		8/29/96 12:44		mg ka		4 TAP		15		358		3036.6		19.2265		157.938		38475		-24.152

		8/29/96 12:47		mg ka		4 TAP		15		358		3029.6		19.2246		157.59		38475		-24.152

		8/29/96 12:47		mg ka		4 TAP		15		358		3029.6		19.2246		157.59		38475		-24.152

		8/29/96 12:47		mg ka		4 TAP		15		358		3029.6		19.2246		157.59		38475		-24.152

		8/29/96 12:47		mg ka		4 TAP		15		358		3029.6		19.2246		157.59		38475		-24.152

		8/29/96 12:47		mg ka		4 TAP		15		358		3029.6		19.2246		157.59		38475		-24.152

		8/29/96 12:47		mg ka		4 TAP		15		358		3029.6		19.2246		157.59		38475		-24.152

		8/29/96 12:47		mg ka		4 TAP		15		358		3029.6		19.2246		157.59		38475		-24.152

		8/29/96 12:49		mg ka		4 TAP		15		358		3005.4		19.2284		156.3		38475		-24.152

		8/29/96 12:49		mg ka		4 TAP		15		358		3005.4		19.2284		156.3		38475		-24.152

		8/29/96 12:49		mg ka		4 TAP		15		358		3005.4		19.2284		156.3		38475		-24.152

		8/29/96 12:49		mg ka		4 TAP		15		358		3005.4		19.2284		156.3		38475		-24.152

		8/29/96 12:49		mg ka		4 TAP		15		358		3005.4		19.2284		156.3		38475		-24.152

		8/29/96 12:49		mg ka		4 TAP		15		358		3005.4		19.2284		156.3		38475		-24.152

		8/29/96 12:49		mg ka		4 TAP		15		358		3005.4		19.2284		156.3		38475		-24.152

		9/12/96 12:10		mg ka		4 TAP		15		358		3098		19.5818		158.208		38475		-24.152

		9/12/96 12:11		mg ka		4 TAP		15		358		3093		19.5782		157.982		38475		-24.152

		9/12/96 16:08		mg ka		4 TAP		15		358		3317.5		19.5116		170.027		38474		-25.152

		9/12/96 16:08		mg ka		4 TAP		15		358		3317.5		19.5116		170.027		38474		-25.152

		9/12/96 16:10		mg ka		4 TAP		15		358		3316.5		19.5062		170.023		38474		-25.152

		9/12/96 16:10		mg ka		4 TAP		15		358		3316.5		19.5062		170.023		38474		-25.152

		9/12/96 16:12		mg ka		4 TAP		15		358		3276.6		19.5047		167.99		38474		-25.152

		9/12/96 16:12		mg ka		4 TAP		15		358		3276.6		19.5047		167.99		38474		-25.152

		9/12/96 16:14		mg ka		4 TAP		15		358		3291.1		19.5062		168.721		38474		-25.152

		9/12/96 16:14		mg ka		4 TAP		15		358		3291.1		19.5062		168.721		38474		-25.152

		9/12/96 16:16		mg ka		4 TAP		15		358		3305.7		19.5037		169.491		38474		-25.152

		9/12/96 16:16		mg ka		4 TAP		15		358		3305.7		19.5037		169.491		38474		-25.152

		9/24/96 12:47		mg ka		4 TAP		15		358		3358.2		20.014		167.793		38475		-24.152

		9/24/96 12:49		mg ka		4 TAP		15		358		3373.9		20.0143		168.575		38475		-24.152

		9/24/96 12:50		mg ka		4 TAP		15		358		3379.2		20.0118		168.86		38475		-24.152

		9/26/96 13:07		mg ka		4 TAP		15		358		3245.2		19.0628		170.237		38473		-26.152

		9/26/96 13:08		mg ka		4 TAP		15		358		3251.2		19.0651		170.532		38473		-26.152

		9/26/96 13:09		mg ka		4 TAP		15		358		3220.9		19.0592		168.995		38473		-26.152

		9/26/96 13:10		mg ka		4 TAP		15		358		3225.4		19.0599		169.224		38473		-26.152

		9/26/96 13:11		mg ka		4 TAP		15		358		3250.9		19.0637		170.529		38473		-26.152

		9/26/96 17:26		mg ka		4 TAP		15		358		3184.3		18.9254		168.256		38473		-26.152

		9/26/96 17:27		mg ka		4 TAP		15		358		3184		18.9238		168.253		38473		-26.152

		9/26/96 17:28		mg ka		4 TAP		15		358		3229.7		18.9277		170.634		38473		-26.152

		9/27/96 10:35		mg ka		4 TAP		15		358		3198.3		18.9076		169.154		38473		-26.152

		9/27/96 10:36		mg ka		4 TAP		15		358		3206.9		18.9107		169.581		38473		-26.152

		9/27/96 10:37		mg ka		4 TAP		15		358		3239.4		18.9111		171.296		38473		-26.152

		9/27/96 10:38		mg ka		4 TAP		15		358		3210.2		18.9087		169.774		38473		-26.152

		9/27/96 10:39		mg ka		4 TAP		15		358		3183.1		18.9076		168.35		38473		-26.152

		9/28/96 12:13		mg ka		4 TAP		15		358		1679.2		10.0142		167.681		38473		-26.152

		9/28/96 12:14		mg ka		4 TAP		15		358		1731.7		10.0164		172.886		38473		-26.152

		9/28/96 12:15		mg ka		4 TAP		15		358		1707.7		10.0141		170.529		38473		-26.152

		9/28/96 12:16		mg ka		4 TAP		15		358		1711.9		10.013		170.968		38473		-26.152

		10/8/96 16:15		mg ka		4 TAP		15		358		3386.6		19.9886		169.426		38475		-24.152

		10/8/96 16:17		mg ka		4 TAP		15		358		3382		19.982		169.253		38475		-24.152

		10/8/96 16:18		mg ka		4 TAP		15		358		3367		19.9833		168.491		38475		-24.152

		10/8/96 16:20		mg ka		4 TAP		15		358		3357		19.9835		167.989		38475		-24.152

		10/10/96 9:11		mg ka		4 TAP		15		358		3246.5		19.1825		169.243		38475		-24.152

		10/10/96 9:12		mg ka		4 TAP		15		358		3218.9		19.1774		167.848		38475		-24.152

		10/10/96 9:14		mg ka		4 TAP		15		358		3289		19.1796		171.484		38475		-24.152

		10/10/96 9:16		mg ka		4 TAP		15		358		3235.4		19.1777		168.706		38475		-24.152

		10/21/96 13:28		mg ka		4 TAP		15		358		3344.7		19.6954		169.822		38473		-26.152

		10/21/96 13:29		mg ka		4 TAP		15		358		3358		19.7041		170.421		38473		-26.152

		10/21/96 13:30		mg ka		4 TAP		15		358		3400.1		19.6917		172.666		38473		-26.152

		10/21/96 13:31		mg ka		4 TAP		15		358		3329.6		19.6853		169.142		38473		-26.152

		10/21/96 15:48		mg ka		4 TAP		15		358		3377.6		20.0821		168.19		38473		-26.152

		10/21/96 15:49		mg ka		4 TAP		15		358		3370		20.083		167.804		38473		-26.152

		10/21/96 15:50		mg ka		4 TAP		15		358		3412.2		20.0676		170.035		38473		-26.152

		10/21/96 15:52		mg ka		4 TAP		15		358		3409.9		20.0667		169.928		38473		-26.152

		10/21/96 17:57		mg ka		4 TAP		15		358		3435.7		20.0562		171.304		38473		-26.152

		10/21/96 17:58		mg ka		4 TAP		15		358		3447.9		20.054		171.931		38473		-26.152

		10/22/96 17:41		mg ka		4 TAP		15		358		3300.7		19.6407		168.054		38473		-26.152

		10/22/96 17:42		mg ka		4 TAP		15		358		3348.9		19.6491		170.435		38473		-26.152

		10/25/96 16:39		mg ka		4 TAP		15		358		3301.5		19.4736		169.537		38473		-26.152

		10/25/96 16:40		mg ka		4 TAP		15		358		3320		19.4542		170.657		38473		-26.152

		10/25/96 16:41		mg ka		4 TAP		15		358		3334.9		19.4706		171.279		38473		-26.152

		10/25/96 16:42		mg ka		4 TAP		15		358		3309.1		19.4748		169.917		38473		-26.152

		10/25/96 16:44		mg ka		4 TAP		15		358		3290.8		19.461		169.098		38473		-26.152

		10/26/96 16:30		mg ka		4 TAP		15		358		3287.2		19.4211		169.259		38473		-26.152

		10/26/96 16:31		mg ka		4 TAP		15		358		3313.1		19.42		170.603		38473		-26.152

		10/26/96 16:32		mg ka		4 TAP		15		358		3301.2		19.4092		170.084		38473		-26.152

		10/26/96 16:33		mg ka		4 TAP		15		358		3321.4		19.4106		171.113		38473		-26.152

		10/26/96 16:34		mg ka		4 TAP		15		358		3304.7		19.4212		170.159		38473		-26.152

		10/28/96 12:52		mg ka		4 TAP		15		358		3300.7		19.404		170.104		38473		-26.152

		10/28/96 12:53		mg ka		4 TAP		15		358		3279		19.4098		168.935		38473		-26.152

		10/28/96 12:55		mg ka		4 TAP		15		358		3272.6		19.4072		168.628		38473		-26.152

		10/28/96 12:56		mg ka		4 TAP		15		358		3305.2		19.3993		170.378		38473		-26.152

		10/28/96 12:57		mg ka		4 TAP		15		358		3285.7		19.4149		169.236		38473		-26.152

		11/5/96 14:41		mg ka		4 TAP		15		358		3382		20.0522		168.66		38473		-26.152

		11/5/96 14:42		mg ka		4 TAP		15		358		3372.7		20.0646		168.092		38473		-26.152

		11/5/96 14:43		mg ka		4 TAP		15		358		3400.6		20.0535		169.577		38473		-26.152

		11/5/96 14:44		mg ka		4 TAP		15		358		3400		20.0472		169.6		38473		-26.152

		11/5/96 14:45		mg ka		4 TAP		15		358		3378.5		20.056		168.454		38473		-26.152

		11/6/96 11:03		mg ka		4 TAP		15		358		3370.6		20.0129		168.422		38475		-24.152

		11/6/96 11:04		mg ka		4 TAP		15		358		3415.8		20.0112		170.694		38475		-24.152

		11/6/96 11:05		mg ka		4 TAP		15		358		3405		20.0014		170.238		38475		-24.152

		11/6/96 11:06		mg ka		4 TAP		15		358		3366.2		19.9981		168.326		38475		-24.152

		11/6/96 11:07		mg ka		4 TAP		15		358		3380.3		20.0026		168.993		38475		-24.152

		11/6/96 13:29		mg ka		4 TAP		15		358		3376.3		19.9984		168.829		38475		-24.152

		11/6/96 13:30		mg ka		4 TAP		15		358		3366.3		19.9931		168.373		38475		-24.152

		11/8/96 12:26		mg ka		4 TAP		15		358		3415.4		19.9652		171.068		38474		-25.152

		11/8/96 12:28		mg ka		4 TAP		15		358		3397.7		19.9749		170.098		38474		-25.152

		11/8/96 12:30		mg ka		4 TAP		15		358		3400.6		19.9676		170.305		38474		-25.152

		11/8/96 14:47		mg ka		4 TAP		15		358		3396.4		19.9577		170.18		38474		-25.152

		11/8/96 14:49		mg ka		4 TAP		15		358		3399		19.9564		170.321		38474		-25.152

		11/8/96 14:50		mg ka		4 TAP		15		358		3381.2		19.9425		169.548		38474		-25.152

		11/18/96 16:20		mg ka		4 TAP		15		358		3382.7		19.9053		169.94		38474		-25.152

		11/18/96 16:21		mg ka		4 TAP		15		358		3356.9		19.9013		168.678		38474		-25.152

		11/18/96 16:23		mg ka		4 TAP		15		358		3388.7		19.8912		170.362		38474		-25.152

		11/19/96 15:16		mg ka		4 TAP		15		358		3434.8		20.0703		171.139		38474		-25.152

		11/19/96 15:19		mg ka		4 TAP		15		358		3376.8		20.0591		168.342		38474		-25.152

		11/19/96 15:21		mg ka		4 TAP		15		358		3411.6		20.0544		170.117		38474		-25.152

		12/9/96 12:49		mg ka		4 TAP		15		358		3429		20.1045		170.559		38474		-25.152

		12/9/96 12:49		mg ka		4 TAP		15		358		3429		20.1045		170.559		38474		-25.152

		12/9/96 12:50		mg ka		4 TAP		15		358		3419		20.1162		169.962		38474		-25.152

		12/9/96 12:50		mg ka		4 TAP		15		358		3419		20.1162		169.962		38474		-25.152

		12/9/96 12:51		mg ka		4 TAP		15		358		3430.7		20.1129		170.572		38474		-25.152

		12/9/96 12:51		mg ka		4 TAP		15		358		3430.7		20.1129		170.572		38474		-25.152

		12/10/96 14:10		mg ka		4 TAP		15		358		3386.7		19.9418		169.829		38474		-25.152

		12/10/96 14:10		mg ka		4 TAP		15		358		3386.7		19.9418		169.829		38474		-25.152

		12/10/96 14:11		mg ka		4 TAP		15		358		3382.3		19.9514		169.527		38474		-25.152

		12/10/96 14:11		mg ka		4 TAP		15		358		3382.3		19.9514		169.527		38474		-25.152

		12/10/96 14:12		mg ka		4 TAP		15		358		3389.6		19.9462		169.937		38474		-25.152

		12/10/96 14:12		mg ka		4 TAP		15		358		3389.6		19.9462		169.937		38474		-25.152

		3/18/97 12:06		mg ka		4 TAP		15		358		3306.3		19.6232		168.49		38473		-26.152

		3/18/97 12:07		mg ka		4 TAP		15		358		3285.6		19.5994		167.637		38473		-26.152

		3/18/97 12:08		mg ka		4 TAP		15		358		3282.6		19.6585		166.981		38473		-26.152

		3/18/97 12:09		mg ka		4 TAP		15		358		3299.6		19.6895		167.582		38473		-26.152

		3/18/97 12:10		mg ka		4 TAP		15		358		3280.4		19.6588		166.867		38473		-26.152

		3/20/97 15:41		mg ka		4 TAP		15		358		3323.1		19.9328		166.715		38473		-26.152

		3/20/97 15:42		mg ka		4 TAP		15		358		3358.1		19.93		168.495		38473		-26.152

		3/20/97 15:43		mg ka		4 TAP		15		358		3323.8		19.9281		166.79		38473		-26.152

		3/20/97 15:44		mg ka		4 TAP		15		358		3359.1		19.9241		168.595		38473		-26.152

		3/20/97 15:45		mg ka		4 TAP		15		358		3315.3		19.9319		166.331		38473		-26.152

		4/30/97 16:02		mg ka		4 TAP		15		358		3378.1		20.091		168.14		38473		-26.152

		4/30/97 16:02		mg ka		4 TAP		15		358		3420.5		20.092		170.242		38473		-26.152

		4/30/97 16:03		mg ka		4 TAP		15		358		3382.2		20.089		168.361		38473		-26.152

		4/30/97 16:04		mg ka		4 TAP		15		358		3376.3		20.093		168.034		38473		-26.152

		4/30/97 16:05		mg ka		4 TAP		15		358		3409.9		20.094		169.697		38473		-26.152

		5/2/97 17:17		mg ka		4 TAP		15		358		3372.5		20.062		168.104		38473		-26.152

		5/2/97 17:17		mg ka		4 TAP		15		358		3359.3		20.057		167.488		38473		-26.152

		5/2/97 17:18		mg ka		4 TAP		15		358		3357		20.052		167.415		38473		-26.152

		5/17/97 17:18		mg ka		4 TAP		15		358		3266.1		20.073		162.711		38473		-26.152

		5/17/97 17:18		mg ka		4 TAP		15		358		3288.2		20.073		163.812		38473		-26.152

		5/17/97 17:19		mg ka		4 TAP		15		358		3253.6		20.079		162.04		38473		-26.152

		5/19/97 12:53		mg ka		4 TAP		15		358		1699.2		10.04		169.243		38473		-26.152

		5/19/97 12:53		mg ka		4 TAP		15		358		1713.9		10.04		170.707		38473		-26.152

		5/19/97 12:54		mg ka		4 TAP		15		358		1696.8		10.035		169.088		38473		-26.152

		5/22/97 13:25		mg ka		4 TAP		15		358		3378.6		20.006		168.879		38473		-26.152

		5/22/97 13:26		mg ka		4 TAP		15		358		3380.3		20.008		168.947		38473		-26.152

		5/22/97 13:27		mg ka		4 TAP		15		358		3366.3		20.006		168.265		38473		-26.152

		5/22/97 13:28		mg ka		4 TAP		15		358		3383.5		20.008		169.107		38473		-26.152

		5/23/97 13:03		mg ka		4 TAP		15		358		3404.8		20.061		169.722		38473		-26.152

		5/23/97 13:04		mg ka		4 TAP		15		358		3365.6		20.056		167.81		38473		-26.152

		5/23/97 13:05		mg ka		4 TAP		15		358		3382.6		20.06		168.624		38473		-26.152

		5/23/97 13:06		mg ka		4 TAP		15		358		3335		20.062		166.235		38473		-26.152

		6/4/97 11:48		mg ka		4 TAP		15		358		3354.3		20.084		167.014		38473		-26.152

		6/4/97 11:49		mg ka		4 TAP		15		358		3355.3		20.085		167.055		38473		-26.152

		6/4/97 11:50		mg ka		4 TAP		15		358		3340.6		20.076		166.398		38473		-26.152

		6/5/97 10:55		mg ka		4 TAP		15		358		1671.9		10.023		166.806		38473		-26.152

		6/5/97 10:56		mg ka		4 TAP		15		358		1681.7		10.014		167.935		38473		-26.152

		6/5/97 10:57		mg ka		4 TAP		15		358		1687.8		10.01		168.611		38473		-26.152

		6/5/97 15:17		mg ka		4 TAP		15		358		1701.1		10.04		169.432		38473		-26.152

		6/5/97 15:18		mg ka		4 TAP		15		358		1684.7		10.036		167.866		38473		-26.152

		6/5/97 15:19		mg ka		4 TAP		15		358		1686.6		10.034		168.088		38473		-26.152

		6/25/97 10:56		mg ka		4 TAP		15		358		3369.2		20.067		167.898		38473		-26.152

		6/25/97 10:57		mg ka		4 TAP		15		358		3341.3		20.074		166.449		38473		-26.152

		6/25/97 10:58		mg ka		4 TAP		15		358		3361.1		20.068		167.486		38473		-26.152

		6/25/97 15:05		mg ka		4 TAP		15		358		1697.9		10.037		169.164		38473		-26.152

		6/25/97 15:06		mg ka		4 TAP		15		358		1684		10.04		167.729		38473		-26.152

		6/25/97 15:07		mg ka		4 TAP		15		358		1696.4		10.037		169.015		38473		-26.152

		6/27/97 12:00		mg ka		4 TAP		15		358		3344.9		20.003		167.22		38473		-26.152

		6/27/97 12:01		mg ka		4 TAP		15		358		3326.1		19.998		166.322		38473		-26.152

		6/27/97 12:02		mg ka		4 TAP		15		358		3353.9		19.999		167.703		38473		-26.152

		6/27/97 12:03		mg ka		4 TAP		15		358		3342.9		20.003		167.12		38473		-26.152

		7/19/97 11:35		mg ka		4 TAP		15		358		3372		20.131		167.503		38473		-26.152

		7/19/97 11:36		mg ka		4 TAP		15		358		3345.5		20.134		166.162		38473		-26.152

		7/19/97 11:37		mg ka		4 TAP		15		358		3339.4		20.129		165.9		38473		-26.152

		7/19/97 11:38		mg ka		4 TAP		15		358		3380.9		20.132		167.937		38473		-26.152

		7/20/97 10:20		mg ka		4 TAP		15		358		3356.3		20.057		167.338		38473		-26.152

		7/20/97 10:21		mg ka		4 TAP		15		358		3360.9		20.052		167.609		38473		-26.152

		7/20/97 10:22		mg ka		4 TAP		15		358		3322.7		20.056		165.671		38473		-26.152

		7/20/97 10:23		mg ka		4 TAP		15		358		3383.5		20.053		168.728		38473		-26.152

		7/20/97 15:18		mg ka		4 TAP		15		358		820.9		4.993		164.41		38473		-26.152

		7/20/97 15:19		mg ka		4 TAP		15		358		848.8		4.998		169.828		38473		-26.152

		7/20/97 15:20		mg ka		4 TAP		15		358		842.4		4.993		168.716		38473		-26.152

		7/20/97 15:21		mg ka		4 TAP		15		358		821.8		4.991		164.656		38473		-26.152

		7/21/97 13:22		mg ka		4 TAP		15		358		3387.8		20.082		168.698		38472		-27.152

		7/21/97 13:25		mg ka		4 TAP		15		358		3379.6		20.09		168.223		38472		-27.152

		7/21/97 13:27		mg ka		4 TAP		15		358		3376.9		20.09		168.089		38472		-27.152

		7/23/97 13:50		mg ka		4 TAP		15		358		3268		19.529		167.341		38472		-27.152

		7/23/97 13:52		mg ka		4 TAP		15		358		3236.8		19.535		165.692		38472		-27.152

		7/23/97 13:54		mg ka		4 TAP		15		358		3287.4		19.535		168.283		38472		-27.152

		7/24/97 12:04		mg ka		4 TAP		15		358		3242.8		19.352		167.569		38472		-27.152

		7/24/97 12:06		mg ka		4 TAP		15		358		3265.2		19.352		168.727		38472		-27.152

		7/24/97 12:08		mg ka		4 TAP		15		358		3252.8		19.356		168.051		38472		-27.152

		8/1/97 11:45		mg ka		4 TAP		15		358		1697.9		10.037		169.164		38473		-26.152

		8/1/97 11:45		mg ka		4 TAP		15		358		1684		10.04		167.729		38473		-26.152

		8/1/97 11:45		mg ka		4 TAP		15		358		1696.4		10.037		169.015		38473		-26.152

		8/1/97 12:54		mg ka		4 TAP		15		358		1705.7		10.036		169.958		38473		-26.152

		8/1/97 12:55		mg ka		4 TAP		15		358		1683.3		10.034		167.76		38473		-26.152

		8/1/97 12:56		mg ka		4 TAP		15		358		1698.5		10.033		169.291		38473		-26.152

		8/1/97 18:15		mg ka		4 TAP		15		358		3375.2		20.091		167.996		38473		-26.152

		8/1/97 18:17		mg ka		4 TAP		15		358		3358.5		20.084		167.223		38473		-26.152

		8/1/97 18:19		mg ka		4 TAP		15		358		3358		20.085		167.189		38473		-26.152

		8/3/97 6:14		mg ka		4 TAP		15		358		3312.4		19.756		167.666		38473		-26.152

		8/3/97 6:16		mg ka		4 TAP		15		358		3350.7		19.752		169.639		38473		-26.152

		8/3/97 6:17		mg ka		4 TAP		15		358		3303.8		19.751		167.273		38473		-26.152

		8/5/97 14:48		mg ka		4 TAP		15		358		3556.8		21.207		167.718		38473		-26.152

		8/5/97 14:49		mg ka		4 TAP		15		358		3540.3		21.217		166.861		38473		-26.152

		8/5/97 14:50		mg ka		4 TAP		15		358		3526.4		21.2		166.34		38473		-26.152

		8/5/97 14:51		mg ka		4 TAP		15		358		3545.8		21.195		167.294		38473		-26.152

		8/5/97 14:52		mg ka		4 TAP		15		358		3519.7		21.224		165.836		38473		-26.152

		8/6/97 10:52		mg ka		4 TAP		15		358		3245		19.424		167.061		38473		-26.152

		8/6/97 10:53		mg ka		4 TAP		15		358		3283.3		19.507		168.314		38473		-26.152

		8/6/97 10:54		mg ka		4 TAP		15		358		3226.1		19.345		166.767		38473		-26.152

		8/6/97 14:54		mg ka		4 TAP		15		358		1699.9		10.07		168.808		38473		-26.152

		8/6/97 14:55		mg ka		4 TAP		15		358		1719.3		10.065		170.82		38473		-26.152

		8/6/97 14:56		mg ka		4 TAP		15		358		1681.2		10.037		167.5		38473		-26.152

		8/7/97 11:23		mg ka		4 TAP		15		358		3186.4		18.83		169.219		38473		-26.152

		8/7/97 11:24		mg ka		4 TAP		15		358		3193.3		18.88		169.137		38473		-26.152

		8/7/97 11:25		mg ka		4 TAP		15		358		3171		18.859		168.143		38473		-26.152

		8/7/97 11:25		mg ka		4 TAP		15		358		3126.5		18.81		166.215		38473		-26.152

		8/7/97 11:26		mg ka		4 TAP		15		358		3188.9		18.813		169.505		38473		-26.152

		8/7/97 17:15		mg ka		4 TAP		15		358		1714.6		10.056		170.505		38473		-26.152

		8/7/97 17:16		mg ka		4 TAP		15		358		1693.2		10.072		168.11		38473		-26.152

		8/7/97 17:17		mg ka		4 TAP		15		358		1684		10.056		167.462		38473		-26.152

		8/7/97 17:18		mg ka		4 TAP		15		358		1702		10.052		169.32		38473		-26.152

		8/7/97 17:19		mg ka		4 TAP		15		358		1704.2		10.066		169.303		38473		-26.152

		8/8/97 12:39		mg ka		4 TAP		15		358		3218.4		19.332		166.48		38473		-26.152

		8/8/97 12:40		mg ka		4 TAP		15		358		3233.7		19.345		167.159		38473		-26.152

		8/8/97 12:41		mg ka		4 TAP		15		358		3276.4		19.324		169.551		38473		-26.152

		8/8/97 12:42		mg ka		4 TAP		15		358		3242.9		19.315		167.895		38473		-26.152

		8/8/97 12:43		mg ka		4 TAP		15		358		3225.3		19.321		166.932		38473		-26.152

		9/10/97 12:37		mg ka		4 TAP		15		358		3377.4		20.065		168.323		38473		-26.152

		9/10/97 12:37		mg ka		4 TAP		15		358		3377.4		20.065		168.323		38473		-26.152

		9/10/97 12:38		mg ka		4 TAP		15		358		3345.2		20.063		166.735		38473		-26.152

		9/10/97 12:38		mg ka		4 TAP		15		358		3345.2		20.063		166.735		38473		-26.152

		9/10/97 12:39		mg ka		4 TAP		15		358		3346.4		20.062		166.803		38473		-26.152

		9/10/97 12:39		mg ka		4 TAP		15		358		3346.4		20.062		166.803		38473		-26.152

		9/10/97 12:39		mg ka		4 TAP		15		358		3367.8		20.055		167.928		38473		-26.152

		9/10/97 12:39		mg ka		4 TAP		15		358		3367.8		20.055		167.928		38473		-26.152

		9/10/97 12:40		mg ka		4 TAP		15		358		3361.9		20.056		167.626		38473		-26.152

		9/10/97 12:40		mg ka		4 TAP		15		358		3361.9		20.056		167.626		38473		-26.152

		9/11/97 14:04		mg ka		4 TAP		15		358		3333.2		19.973		166.885		38476		-23.152

		9/11/97 14:04		mg ka		4 TAP		15		358		3333.2		19.973		166.885		38476		-23.152

		9/11/97 14:04		mg ka		4 TAP		15		358		3333.2		19.973		166.885		38476		-23.152

		9/11/97 14:04		mg ka		4 TAP		15		358		3333.2		19.973		166.885		38476		-23.152

		9/11/97 14:04		mg ka		4 TAP		15		358		3333.2		19.973		166.885		38476		-23.152

		9/11/97 14:06		mg ka		4 TAP		15		358		3328.3		19.979		166.59		38476		-23.152

		9/11/97 14:06		mg ka		4 TAP		15		358		3328.3		19.979		166.59		38476		-23.152

		9/11/97 14:06		mg ka		4 TAP		15		358		3328.3		19.979		166.59		38476		-23.152

		9/11/97 14:06		mg ka		4 TAP		15		358		3328.3		19.979		166.59		38476		-23.152

		9/11/97 14:06		mg ka		4 TAP		15		358		3328.3		19.979		166.59		38476		-23.152

		9/11/97 14:09		mg ka		4 TAP		15		358		3335.9		19.973		167.02		38476		-23.152

		9/11/97 14:09		mg ka		4 TAP		15		358		3335.9		19.973		167.02		38476		-23.152

		9/11/97 14:09		mg ka		4 TAP		15		358		3335.9		19.973		167.02		38476		-23.152

		9/11/97 14:09		mg ka		4 TAP		15		358		3335.9		19.973		167.02		38476		-23.152

		9/11/97 14:09		mg ka		4 TAP		15		358		3335.9		19.973		167.02		38476		-23.152

		9/17/97 16:29		mg ka		4 TAP		15		358		3272.3		19.821		165.093		38476		-23.152

		9/17/97 16:29		mg ka		4 TAP		15		358		3272.3		19.821		165.093		38476		-23.152

		9/17/97 16:29		mg ka		4 TAP		15		358		3272.3		19.821		165.093		38476		-23.152

		9/17/97 16:31		mg ka		4 TAP		15		358		3282.3		19.819		165.614		38476		-23.152

		9/17/97 16:31		mg ka		4 TAP		15		358		3282.3		19.819		165.614		38476		-23.152

		9/17/97 16:31		mg ka		4 TAP		15		358		3282.3		19.819		165.614		38476		-23.152

		9/17/97 16:34		mg ka		4 TAP		15		358		3270.3		19.814		165.05		38476		-23.152

		9/17/97 16:34		mg ka		4 TAP		15		358		3270.3		19.814		165.05		38476		-23.152

		9/17/97 16:34		mg ka		4 TAP		15		358		3270.3		19.814		165.05		38476		-23.152

		9/24/97 14:13		mg ka		4 TAP		15		358		3301.6		19.989		165.171		38476		-23.152

		9/24/97 14:13		mg ka		4 TAP		15		358		3225.9		19.987		161.4		38476		-23.152

		9/24/97 14:13		mg ka		4 TAP		15		358		3253.7		19.99		162.766		38476		-23.152

		9/24/97 14:13		mg ka		4 TAP		15		358		3241.7		19.988		162.182		38476		-23.152

		9/24/97 14:13		mg ka		4 TAP		15		358		3301.6		19.989		165.171		38476		-23.152

		9/24/97 14:13		mg ka		4 TAP		15		358		3225.9		19.987		161.4		38476		-23.152

		9/24/97 14:13		mg ka		4 TAP		15		358		3253.7		19.99		162.766		38476		-23.152

		9/24/97 14:13		mg ka		4 TAP		15		358		3241.7		19.988		162.182		38476		-23.152

		9/24/97 14:45		mg ka		4 TAP		15		358		3228.8		19.954		161.812		38476		-23.152

		9/24/97 14:45		mg ka		4 TAP		15		358		3228.8		19.954		161.812		38476		-23.152

		9/24/97 14:47		mg ka		4 TAP		15		358		3244.2		19.955		162.576		38476		-23.152

		9/24/97 14:47		mg ka		4 TAP		15		358		3244.2		19.955		162.576		38476		-23.152

		9/24/97 14:50		mg ka		4 TAP		15		358		3244.1		19.95		162.612		38476		-23.152

		9/24/97 14:50		mg ka		4 TAP		15		358		3244.1		19.95		162.612		38476		-23.152

		9/25/97 10:22		mg ka		4 TAP		15		358		3038.9		18.368		165.445		38476		-23.152

		9/25/97 10:22		mg ka		4 TAP		15		358		3038.9		18.368		165.445		38476		-23.152

		9/25/97 10:23		mg ka		4 TAP		15		358		3040.8		18.368		165.549		38476		-23.152

		9/25/97 10:23		mg ka		4 TAP		15		358		3040.8		18.368		165.549		38476		-23.152

		9/25/97 10:24		mg ka		4 TAP		15		358		3056.2		18.368		166.387		38476		-23.152

		9/25/97 10:24		mg ka		4 TAP		15		358		3056.2		18.368		166.387		38476		-23.152

		9/29/97 10:46		mg ka		4 TAP		15		358		3345.7		20.102		166.436		38476		-23.152

		9/29/97 10:46		mg ka		4 TAP		15		358		3345.7		20.102		166.436		38476		-23.152

		9/29/97 10:47		mg ka		4 TAP		15		358		3351.6		20.097		166.771		38476		-23.152

		9/29/97 10:47		mg ka		4 TAP		15		358		3351.6		20.097		166.771		38476		-23.152

		9/29/97 10:48		mg ka		4 TAP		15		358		3349.4		20.095		166.678		38476		-23.152

		9/29/97 10:48		mg ka		4 TAP		15		358		3349.4		20.095		166.678		38476		-23.152

		10/1/97 15:09		mg ka		4 TAP		15		358		329.6		20.078		16.416		38473		-26.152

		10/1/97 15:10		mg ka		4 TAP		15		358		330.6		20.08		16.4641		38473		-26.152

		10/1/97 15:11		mg ka		4 TAP		15		358		323.4		20.078		16.1072		38473		-26.152

		10/1/97 15:12		mg ka		4 TAP		15		358		337.2		20.078		16.7945		38473		-26.152

		10/2/97 13:36		mg ka		4 TAP		15		358		2364.9		19.994		118.28		38473		-26.152

		10/2/97 13:37		mg ka		4 TAP		15		358		2452.9		19.995		122.676		38473		-26.152

		10/2/97 13:38		mg ka		4 TAP		15		358		2447.2		19.995		122.391		38473		-26.152

		10/2/97 13:39		mg ka		4 TAP		15		358		2429.6		19.994		121.516		38473		-26.152

		10/2/97 15:55		mg ka		4 TAP		15		358		3355.2		19.939		168.273		38473		-26.152

		10/2/97 15:56		mg ka		4 TAP		15		358		3358.4		19.942		168.408		38473		-26.152

		10/2/97 15:56		mg ka		4 TAP		15		358		3313.8		19.942		166.172		38473		-26.152

		10/2/97 15:57		mg ka		4 TAP		15		358		3348.5		19.945		167.887		38473		-26.152

		10/16/97 14:09		mg ka		4 TAP		15		358		3374.1		20.087		167.974		38473		-26.152

		10/16/97 14:11		mg ka		4 TAP		15		358		3332.8		20.085		165.935		38473		-26.152

		10/16/97 14:12		mg ka		4 TAP		15		358		3366.1		20.087		167.576		38473		-26.152

		10/16/97 14:14		mg ka		4 TAP		15		358		3378.5		20.098		168.101		38473		-26.152

		10/17/97 9:19		mg ka		4 TAP		15		358		1697.1		9.993		169.829		38473		-26.152

		10/17/97 9:20		mg ka		4 TAP		15		358		1688.5		9.993		168.968		38473		-26.152

		10/17/97 9:21		mg ka		4 TAP		15		358		1680.1		9.987		168.229		38473		-26.152

		10/17/97 9:22		mg ka		4 TAP		15		358		1693.2		9.991		169.473		38473		-26.152

		11/4/97 17:22		mg ka		4 TAP		15		358		3331.9		19.981		166.753		38476		-23.152

		11/4/97 17:24		mg ka		4 TAP		15		358		3328.8		19.985		166.565		38476		-23.152

		11/4/97 17:27		mg ka		4 TAP		15		358		3336.3		19.984		166.949		38476		-23.152

		11/11/97 13:29		mg ka		4 TAP		15		358		3351		20.223		165.702		38473		-26.152

		11/11/97 13:30		mg ka		4 TAP		15		358		3370.3		20.224		166.649		38473		-26.152

		11/11/97 13:30		mg ka		4 TAP		15		358		3374.6		20.211		166.968		38473		-26.152

		11/11/97 13:31		mg ka		4 TAP		15		358		3386.4		20.215		167.519		38473		-26.152

		11/12/97 9:40		mg ka		4 TAP		15		358		1695.7		10.078		168.258		38473		-26.152

		11/12/97 9:41		mg ka		4 TAP		15		358		1710.7		10.073		169.83		38473		-26.152

		11/12/97 9:42		mg ka		4 TAP		15		358		1679.2		10.086		166.488		38473		-26.152

		11/12/97 9:42		mg ka		4 TAP		15		358		1685.9		10.08		167.252		38473		-26.152

		11/12/97 13:10		mg ka		4 TAP		15		358		2492		15.072		165.34		38473		-26.152

		11/12/97 13:11		mg ka		4 TAP		15		358		2523.8		15.065		167.527		38473		-26.152

		11/12/97 13:11		mg ka		4 TAP		15		358		2542.4		15.052		168.908		38473		-26.152

		11/12/97 13:12		mg ka		4 TAP		15		358		2523.9		15.061		167.579		38473		-26.152

		11/13/97 13:50		mg ka		4 TAP		15		358		2492		15.072		165.34		38473		-26.152

		11/13/97 13:50		mg ka		4 TAP		15		358		2523.8		15.065		167.527		38473		-26.152

		11/13/97 13:50		mg ka		4 TAP		15		358		2542.4		15.052		168.908		38473		-26.152

		11/13/97 13:50		mg ka		4 TAP		15		358		2523.9		15.061		167.579		38473		-26.152

		11/13/97 15:44		mg ka		4 TAP		15		358		2544.7		15.062		168.948		38473		-26.152

		11/13/97 15:45		mg ka		4 TAP		15		358		2522.8		15.062		167.494		38473		-26.152

		11/13/97 15:46		mg ka		4 TAP		15		358		2534.2		15.06		168.274		38473		-26.152

		11/13/97 15:47		mg ka		4 TAP		15		358		2503.9		15.055		166.317		38473		-26.152

		12/2/97 12:58		mg ka		4 TAP		15		358		3288.3		19.516		168.493		38476		-23.152

		12/2/97 13:00		mg ka		4 TAP		15		358		3303.9		19.522		169.24		38476		-23.152

		12/2/97 13:02		mg ka		4 TAP		15		358		3266.1		19.522		167.304		38476		-23.152

		12/2/97 18:05		mg ka		4 TAP		15		358		3295.1		19.379		170.035		38476		-23.152

		12/2/97 18:07		mg ka		4 TAP		15		358		3253.2		19.39		167.777		38476		-23.152

		12/2/97 19:47		mg ka		4 TAP		15		358		2512.8		15.067		166.775		38473		-26.152

		12/2/97 19:48		mg ka		4 TAP		15		358		2532.4		15.058		168.176		38473		-26.152

		12/2/97 19:49		mg ka		4 TAP		15		358		2504.1		15.067		166.198		38473		-26.152

		12/2/97 19:50		mg ka		4 TAP		15		358		2515.5		15.073		166.888		38473		-26.152

		12/3/97 12:07		mg ka		4 TAP		15		358		3386.8		20.112		168.397		38476		-23.152

		12/3/97 12:07		mg ka		4 TAP		15		358		3386.8		20.112		168.397		38476		-23.152

		12/3/97 12:09		mg ka		4 TAP		15		358		3367.3		20.11		167.444		38476		-23.152

		12/3/97 12:09		mg ka		4 TAP		15		358		3367.3		20.11		167.444		38476		-23.152

		12/3/97 12:11		mg ka		4 TAP		15		358		3358.2		20.128		166.842		38476		-23.152

		12/3/97 12:11		mg ka		4 TAP		15		358		3358.2		20.128		166.842		38476		-23.152

		12/4/97 17:46		mg ka		4 TAP		15		358		3196.3		19.115		167.214		38476		-23.152

		12/4/97 17:48		mg ka		4 TAP		15		358		3236.3		19.11		169.351		38476		-23.152

		12/4/97 17:50		mg ka		4 TAP		15		358		3191.5		19.115		166.963		38476		-23.152

		12/5/97 14:22		mg ka		4 TAP		15		358		3365.6		20.11		167.36		38476		-23.152

		12/5/97 14:24		mg ka		4 TAP		15		358		3364.9		20.102		167.391		38476		-23.152

		12/5/97 14:25		mg ka		4 TAP		15		358		3322		20.101		165.265		38476		-23.152

		2/17/98 17:10		mg ka		4 TAP		15		358		2521.1		15.046		167.559		38476		-23.152

		2/17/98 17:11		mg ka		4 TAP		15		358		2531.7		15.05		168.219		38476		-23.152

		2/17/98 17:12		mg ka		4 TAP		15		358		2535.7		15.044		168.552		38476		-23.152

		2/17/98 17:13		mg ka		4 TAP		15		358		2527.3		15.033		168.117		38476		-23.152

		2/17/98 17:14		mg ka		4 TAP		15		358		2516.9		15.036		167.392		38476		-23.152

		2/20/98 9:39		mg ka		4 TAP		15		358		2484.8		15.045		165.158		38476		-23.152

		2/20/98 9:40		mg ka		4 TAP		15		358		2487.6		15.047		165.322		38476		-23.152

		2/20/98 9:41		mg ka		4 TAP		15		358		2483.8		15.041		165.135		38476		-23.152

		2/20/98 9:42		mg ka		4 TAP		15		358		2494.2		15.04		165.838		38476		-23.152

		2/20/98 9:43		mg ka		4 TAP		15		358		2485.6		15.052		165.134		38476		-23.152

		3/5/98 11:29		mg ka		4 TAP		15		358		2464.6		15.043		163.837		38483		-16.152

		3/5/98 11:30		mg ka		4 TAP		15		358		2474.9		15.041		164.544		38483		-16.152

		3/5/98 11:32		mg ka		4 TAP		15		358		2481.9		15.05		164.91		38483		-16.152

		3/10/98 13:49		mg ka		4 TAP		15		358		3206.1		20.05		159.905		38485		-14.152

		3/10/98 13:50		mg ka		4 TAP		15		358		3219.8		20.068		160.444		38485		-14.152

		3/10/98 13:51		mg ka		4 TAP		15		358		3201.7		20.054		159.654		38485		-14.152

		3/10/98 17:57		mg ka		4 TAP		15		358		3166.6		20.028		158.109		38485		-14.152

		3/10/98 17:58		mg ka		4 TAP		15		358		3163.5		20.035		157.899		38485		-14.152

		3/10/98 17:59		mg ka		4 TAP		15		358		3182		20.023		158.917		38485		-14.152

		3/12/98 10:48		mg ka		4 TAP		15		358		3211.9		20.097		159.82		38485		-14.152

		3/12/98 10:49		mg ka		4 TAP		15		358		3219.5		20.094		160.222		38485		-14.152

		3/12/98 10:50		mg ka		4 TAP		15		358		3177.8		20.094		158.147		38485		-14.152

		3/14/98 11:52		mg ka		4 TAP		15		358		3131.5		20.029		156.348		38483		-16.152

		3/14/98 11:54		mg ka		4 TAP		15		358		3124.1		20.02		156.049		38483		-16.152

		3/14/98 11:55		mg ka		4 TAP		15		358		3117.1		20.04		155.544		38483		-16.152

		3/19/98 12:44		mg ka		4 TAP		15		358		3203.9		20.095		159.438		38483		-16.152

		3/19/98 12:46		mg ka		4 TAP		15		358		3208		20.101		159.594		38483		-16.152

		3/19/98 12:48		mg ka		4 TAP		15		358		3197.5		20.086		159.19		38483		-16.152

		3/19/98 12:50		mg ka		4 TAP		15		358		3178		20.078		158.283		38483		-16.152

		3/19/98 12:51		mg ka		4 TAP		15		358		3209.3		20.094		159.714		38483		-16.152

		4/21/98 12:10		mg ka		4 TAP		15		358		3186.1		19.251		165.503		38481		-18.152

		4/21/98 12:12		mg ka		4 TAP		15		358		3150.9		19.247		163.709		38481		-18.152

		4/21/98 12:14		mg ka		4 TAP		15		358		3148.3		19.235		163.676		38481		-18.152

		4/21/98 14:52		mg ka		4 TAP		15		358		3152.8		19.226		163.986		38481		-18.152

		4/21/98 14:54		mg ka		4 TAP		15		358		3194.1		19.229		166.108		38481		-18.152

		4/22/98 11:16		mg ka		4 TAP		15		358		3169		19.06		166.264		38481		-18.152

		4/22/98 11:18		mg ka		4 TAP		15		358		3208.7		19.072		168.241		38481		-18.152

		4/22/98 11:20		mg ka		4 TAP		15		358		3204.5		19.067		168.065		38481		-18.152

		4/23/98 12:10		mg ka		4 TAP		15		358		3373.5		20.101		167.827		38481		-18.152

		4/23/98 12:11		mg ka		4 TAP		15		358		3395.6		20.094		168.986		38481		-18.152

		4/23/98 12:13		mg ka		4 TAP		15		358		3366.9		20.08		167.674		38481		-18.152

		4/23/98 13:40		mg ka		4 TAP		15		358		3368.1		20.091		167.642		38481		-18.152

		4/23/98 13:41		mg ka		4 TAP		15		358		3369.2		20.08		167.789		38481		-18.152

		4/23/98 13:42		mg ka		4 TAP		15		358		3372.7		20.086		167.913		38481		-18.152

		4/23/98 17:33		mg ka		4 TAP		15		358		851.2		5.05		168.554		38481		-18.152

		4/23/98 17:35		mg ka		4 TAP		15		358		871.5		5.054		172.438		38481		-18.152

		4/23/98 17:36		mg ka		4 TAP		15		358		867.4		5.054		171.626		38481		-18.152

		5/6/98 14:41		mg ka		4 TAP		15		358		851.2		5.05		168.554		38481		-18.152

		5/6/98 14:41		mg ka		4 TAP		15		358		871.5		5.054		172.438		38481		-18.152

		5/6/98 14:41		mg ka		4 TAP		15		358		867.4		5.054		171.626		38481		-18.152

		5/6/98 14:42		mg ka		4 TAP		15		358		3169		19.06		166.264		38481		-18.152

		5/6/98 14:42		mg ka		4 TAP		15		358		3208.7		19.072		168.241		38481		-18.152

		5/6/98 14:42		mg ka		4 TAP		15		358		3204.5		19.067		168.065		38481		-18.152

		5/12/98 11:34		mg ka		4 TAP		15		358		857.2		5.014		170.961		38482		-17.152

		5/12/98 11:36		mg ka		4 TAP		15		358		854.5		5.024		170.084		38482		-17.152

		5/12/98 11:38		mg ka		4 TAP		15		358		851		5.014		169.725		38482		-17.152

		5/13/98 13:44		mg ka		4 TAP		15		358		857.2		5.014		170.961		38482		-17.152

		5/13/98 13:44		mg ka		4 TAP		15		358		854.5		5.024		170.084		38482		-17.152

		5/13/98 13:44		mg ka		4 TAP		15		358		851		5.014		169.725		38482		-17.152

		5/13/98 13:44		mg ka		4 TAP		15		358		851.2		5.05		168.554		38481		-18.152

		5/13/98 13:44		mg ka		4 TAP		15		358		871.5		5.054		172.438		38481		-18.152

		5/13/98 13:44		mg ka		4 TAP		15		358		867.4		5.054		171.626		38481		-18.152

		5/13/98 13:44		mg ka		4 TAP		15		358		3169		19.06		166.264		38481		-18.152

		5/13/98 13:44		mg ka		4 TAP		15		358		3208.7		19.072		168.241		38481		-18.152

		5/13/98 13:44		mg ka		4 TAP		15		358		3204.5		19.067		168.065		38481		-18.152

		5/14/98 9:39		mg ka		4 TAP		15		358		3373.4		20.084		167.965		38482		-17.152

		5/14/98 9:42		mg ka		4 TAP		15		358		3339.4		20.097		166.164		38482		-17.152

		5/14/98 9:44		mg ka		4 TAP		15		358		3394.1		20.087		168.97		38482		-17.152

		5/15/98 13:28		mg ka		4 TAP		15		358		3373.4		20.084		167.965		38482		-17.152

		5/15/98 13:28		mg ka		4 TAP		15		358		3339.4		20.097		166.164		38482		-17.152

		5/15/98 13:28		mg ka		4 TAP		15		358		3394.1		20.087		168.97		38482		-17.152

		5/20/98 11:48		mg ka		4 TAP		15		358		3395.4		20.121		168.749		38482		-17.152

		5/20/98 11:50		mg ka		4 TAP		15		358		3409.6		20.109		169.556		38482		-17.152

		5/20/98 11:52		mg ka		4 TAP		15		358		3401.6		20.11		169.15		38482		-17.152

		5/21/98 9:58		mg ka		4 TAP		15		358		3395.4		20.121		168.749		38482		-17.152

		5/21/98 9:58		mg ka		4 TAP		15		358		3409.6		20.109		169.556		38482		-17.152

		5/21/98 9:58		mg ka		4 TAP		15		358		3401.6		20.11		169.15		38482		-17.152

		5/21/98 14:58		mg ka		4 TAP		15		358		3357.8		19.856		169.108		38482		-17.152

		5/21/98 15:00		mg ka		4 TAP		15		358		3322.8		19.857		167.336		38482		-17.152

		5/21/98 15:02		mg ka		4 TAP		15		358		3347.2		19.848		168.642		38482		-17.152

		6/10/98 13:00		mg ka		4 TAP		15		358		833.2		4.986		167.108		38482		-17.152

		6/10/98 13:02		mg ka		4 TAP		15		358		836.5		4.985		167.803		38482		-17.152

		6/10/98 13:03		mg ka		4 TAP		15		358		840.5		4.989		168.471		38482		-17.152

		6/10/98 13:27		mg ka		4 TAP		15		358		845.9		4.993		169.417		38482		-17.152

		6/10/98 13:29		mg ka		4 TAP		15		358		834.6		4.995		167.087		38482		-17.152

		6/10/98 13:31		mg ka		4 TAP		15		358		836.2		4.99		167.575		38482		-17.152

		6/10/98 14:27		mg ka		4 TAP		15		358		835.7		5.002		167.073		38482		-17.152

		6/10/98 14:29		mg ka		4 TAP		15		358		837.7		5.003		167.44		38482		-17.152

		6/10/98 14:30		mg ka		4 TAP		15		358		844.4		5.003		168.779		38482		-17.152

		6/16/98 9:52		mg ka		4 TAP		15		358		835.7		5.002		167.073		38482		-17.152

		6/16/98 9:52		mg ka		4 TAP		15		358		837.7		5.003		167.44		38482		-17.152

		6/16/98 9:52		mg ka		4 TAP		15		358		844.4		5.003		168.779		38482		-17.152

		6/16/98 10:43		mg ka		4 TAP		15		358		1625.2		10.056		161.615		38482		-17.152

		6/16/98 10:45		mg ka		4 TAP		15		358		1634.2		10.044		162.704		38482		-17.152

		6/16/98 10:46		mg ka		4 TAP		15		358		1625.8		10.041		161.916		38482		-17.152

		6/19/98 14:28		mg ka		4 TAP		15		358		3294.8		20.079		164.092		38482		-17.152

		6/19/98 14:29		mg ka		4 TAP		15		358		3306		20.082		164.625		38482		-17.152

		6/19/98 14:31		mg ka		4 TAP		15		358		3287.4		20.085		163.674		38482		-17.152

		6/19/98 14:33		mg ka		4 TAP		15		358		3298.4		20.085		164.222		38482		-17.152

		6/19/98 14:35		mg ka		4 TAP		15		358		3293.4		20.081		164.006		38482		-17.152

		6/19/98 15:36		mg ka		4 TAP		15		358		3250.8		20.06		162.054		38482		-17.152

		6/19/98 15:37		mg ka		4 TAP		15		358		3274.4		20.069		163.157		38482		-17.152

		6/19/98 15:39		mg ka		4 TAP		15		358		3271.6		20.071		163.001		38482		-17.152

		6/19/98 15:41		mg ka		4 TAP		15		358		3317		20.068		165.288		38482		-17.152

		6/19/98 15:43		mg ka		4 TAP		15		358		3264.9		20.059		162.765		38482		-17.152

		6/19/98 16:56		mg ka		4 TAP		15		358		3242.2		20.049		161.714		38482		-17.152

		6/19/98 16:58		mg ka		4 TAP		15		358		3249.5		20.052		162.054		38482		-17.152

		6/19/98 16:59		mg ka		4 TAP		15		358		3239.1		20.053		161.527		38482		-17.152

		6/19/98 17:01		mg ka		4 TAP		15		358		3236.8		20.044		161.485		38482		-17.152

		6/19/98 17:03		mg ka		4 TAP		15		358		3265.3		20.048		162.874		38482		-17.152

		6/23/98 9:54		mg ka		4 TAP		15		358		830.9		4.996		166.313		38482		-17.152

		6/23/98 9:55		mg ka		4 TAP		15		358		825.2		5.003		164.941		38482		-17.152

		6/23/98 9:57		mg ka		4 TAP		15		358		818.7		5.006		163.544		38482		-17.152

		7/6/98 13:59		mg ka		4 TAP		15		358		3211.9		20.097		159.82		38485		-14.152

		7/6/98 13:59		mg ka		4 TAP		15		358		3219.5		20.094		160.222		38485		-14.152

		7/6/98 13:59		mg ka		4 TAP		15		358		3177.8		20.094		158.147		38485		-14.152

		7/7/98 15:19		mg ka		4 TAP		15		358		3331.4		20.049		166.163		38477		-22.152

		7/7/98 15:19		mg ka		4 TAP		15		358		3331.4		20.049		166.163		38477		-22.152

		7/7/98 15:22		mg ka		4 TAP		15		358		3330		20.049		166.093		38477		-22.152

		7/7/98 15:22		mg ka		4 TAP		15		358		3330		20.049		166.093		38477		-22.152

		7/7/98 15:24		mg ka		4 TAP		15		358		3289.9		20.046		164.118		38477		-22.152

		7/7/98 15:24		mg ka		4 TAP		15		358		3289.9		20.046		164.118		38477		-22.152

		7/27/98 17:31		mg ka		4 TAP		15		358		3355.7		20.118		166.801		38479		-20.152

		7/27/98 17:32		mg ka		4 TAP		15		358		3375.6		20.109		167.865		38479		-20.152

		7/27/98 17:34		mg ka		4 TAP		15		358		3333		20.109		165.747		38479		-20.152

		7/29/98 13:54		mg ka		4 TAP		15		358		3317.1		20.091		165.104		38479		-20.152

		7/29/98 13:55		mg ka		4 TAP		15		358		3360.1		20.085		167.294		38479		-20.152

		7/29/98 13:56		mg ka		4 TAP		15		358		3318.4		20.086		165.21		38479		-20.152

		7/29/98 13:57		mg ka		4 TAP		15		358		3321.6		20.086		165.369		38479		-20.152

		7/29/98 13:59		mg ka		4 TAP		15		358		3355.2		20.093		166.984		38479		-20.152

		7/31/98 10:49		mg ka		4 TAP		15		358		3331.9		19.981		166.753		38476		-23.152

		7/31/98 10:49		mg ka		4 TAP		15		358		3328.8		19.985		166.565		38476		-23.152

		7/31/98 10:49		mg ka		4 TAP		15		358		3336.3		19.984		166.949		38476		-23.152

		7/31/98 11:05		mg ka		4 TAP		15		358		3331.9		19.981		166.753		38476		-23.152

		7/31/98 11:05		mg ka		4 TAP		15		358		3328.8		19.985		166.565		38476		-23.152

		7/31/98 11:05		mg ka		4 TAP		15		358		3336.3		19.984		166.949		38476		-23.152

		7/31/98 13:03		mg ka		4 TAP		15		358		3343.9		20.097		166.388		38480		-19.152

		7/31/98 13:05		mg ka		4 TAP		15		358		3325.8		20.106		165.413		38480		-19.152

		7/31/98 13:07		mg ka		4 TAP		15		358		3340.3		20.114		166.068		38480		-19.152

		8/1/98 10:49		mg ka		4 TAP		15		358		848.1		5.04		168.274		38480		-19.152

		8/1/98 10:50		mg ka		4 TAP		15		358		834.9		5.039		165.688		38480		-19.152

		8/1/98 10:51		mg ka		4 TAP		15		358		852.6		5.042		169.1		38480		-19.152

		8/1/98 10:53		mg ka		4 TAP		15		358		846.9		5.043		167.936		38480		-19.152

		8/1/98 10:54		mg ka		4 TAP		15		358		828		5.039		164.318		38480		-19.152

		8/11/98 10:44		mg ka		4 TAP		15		358		3358.4		20.062		167.401		38479		-20.152

		8/11/98 10:46		mg ka		4 TAP		15		358		3335.1		20.059		166.265		38479		-20.152

		8/11/98 10:47		mg ka		4 TAP		15		358		3346.9		20.058		166.861		38479		-20.152

		8/11/98 14:08		mg ka		4 TAP		15		358		3320.5		20.083		165.339		38480		-19.152

		8/11/98 14:10		mg ka		4 TAP		15		358		3294.8		20.079		164.092		38480		-19.152

		8/11/98 14:12		mg ka		4 TAP		15		358		3304.1		20.087		164.489		38480		-19.152

		8/11/98 14:39		mg ka		4 TAP		15		358		3320.5		20.083		165.339		38480		-19.152

		8/11/98 14:39		mg ka		4 TAP		15		358		3294.8		20.079		164.092		38480		-19.152

		8/11/98 14:39		mg ka		4 TAP		15		358		3304.1		20.087		164.489		38480		-19.152

		8/13/98 11:30		mg ka		4 TAP		15		358		859.3		5.012		171.449		38480		-19.152

		8/13/98 11:32		mg ka		4 TAP		15		358		850.4		5.011		169.707		38480		-19.152

		8/13/98 11:33		mg ka		4 TAP		15		358		854.9		5.01		170.639		38480		-19.152

		8/14/98 9:47		mg ka		4 TAP		15		358		3320.5		20.083		165.339		38480		-19.152

		8/14/98 9:47		mg ka		4 TAP		15		358		3294.8		20.079		164.092		38480		-19.152

		8/14/98 9:47		mg ka		4 TAP		15		358		3304.1		20.087		164.489		38480		-19.152

		8/14/98 11:45		mg ka		4 TAP		15		358		3367.4		20.081		167.691		38480		-19.152

		8/14/98 11:47		mg ka		4 TAP		15		358		3337.3		20.081		166.192		38480		-19.152

		8/14/98 11:49		mg ka		4 TAP		15		358		3393.1		20.074		169.03		38480		-19.152

		8/14/98 11:50		mg ka		4 TAP		15		358		3371.5		20.082		167.887		38480		-19.152

		8/14/98 11:52		mg ka		4 TAP		15		358		3354.4		20.079		167.06		38480		-19.152

		9/8/98 13:19		mg ka		4 TAP		15		358		3334.6		20.073		166.124		38485		-14.152

		9/8/98 13:20		mg ka		4 TAP		15		358		3321		20.073		165.446		38485		-14.152

		9/8/98 13:21		mg ka		4 TAP		15		358		3289.4		20.062		163.962		38485		-14.152

		9/11/98 14:00		mg ka		4 TAP		15		358		3334.6		20.073		166.124		38485		-14.152

		9/11/98 14:00		mg ka		4 TAP		15		358		3321		20.073		165.446		38485		-14.152

		9/11/98 14:00		mg ka		4 TAP		15		358		3289.4		20.062		163.962		38485		-14.152

		9/15/98 11:39		mg ka		4 TAP		15		358		3332		20.032		166.334		38477		-22.152

		9/15/98 11:42		mg ka		4 TAP		15		358		3382.5		20.036		168.821		38477		-22.152

		9/15/98 11:45		mg ka		4 TAP		15		358		3336.2		20.037		166.502		38477		-22.152

		9/15/98 11:48		mg ka		4 TAP		15		358		3391.7		20.03		169.331		38477		-22.152

		9/15/98 11:50		mg ka		4 TAP		15		358		3361.7		20.032		167.816		38477		-22.152

		9/21/98 11:23		mg ka		4 TAP		15		358		3332		20.032		166.334		38477		-22.152

		9/21/98 11:23		mg ka		4 TAP		15		358		3382.5		20.036		168.821		38477		-22.152

		9/21/98 11:23		mg ka		4 TAP		15		358		3336.2		20.037		166.502		38477		-22.152

		9/21/98 11:23		mg ka		4 TAP		15		358		3391.7		20.03		169.331		38477		-22.152

		9/21/98 11:23		mg ka		4 TAP		15		358		3361.7		20.032		167.816		38477		-22.152

		9/21/98 13:32		mg ka		4 TAP		15		358		864		5.028		171.838		38477		-22.152

		9/21/98 13:35		mg ka		4 TAP		15		358		843.1		5.026		167.748		38477		-22.152

		9/21/98 13:38		mg ka		4 TAP		15		358		850.9		5.028		169.232		38477		-22.152

		10/6/98 10:35		mg ka		4 TAP		15		358		3332		20.032		166.334		38477		-22.152

		10/6/98 10:35		mg ka		4 TAP		15		358		3382.5		20.036		168.821		38477		-22.152

		10/6/98 10:35		mg ka		4 TAP		15		358		3336.2		20.037		166.502		38477		-22.152

		10/6/98 10:35		mg ka		4 TAP		15		358		3391.7		20.03		169.331		38477		-22.152

		10/6/98 10:35		mg ka		4 TAP		15		358		3361.7		20.032		167.816		38477		-22.152

		10/6/98 11:38		mg ka		4 TAP		15		358		3355.3		20.083		167.072		38477		-22.152

		10/6/98 11:39		mg ka		4 TAP		15		358		3372.7		20.081		167.955		38477		-22.152

		10/6/98 11:41		mg ka		4 TAP		15		358		3372.4		20.077		167.973		38477		-22.152

		10/8/98 11:38		mg ka		4 TAP		15		358		852.2		5.011		170.066		38477		-22.152

		10/8/98 11:40		mg ka		4 TAP		15		358		849.7		5.016		169.398		38477		-22.152

		10/8/98 11:42		mg ka		4 TAP		15		358		838.7		5.013		167.305		38477		-22.152

		10/10/98 11:44		mg ka		4 TAP		15		358		3355.3		20.083		167.072		38477		-22.152

		10/10/98 11:44		mg ka		4 TAP		15		358		3372.7		20.081		167.955		38477		-22.152

		10/10/98 11:44		mg ka		4 TAP		15		358		3372.4		20.077		167.973		38477		-22.152

		10/10/98 11:44		mg ka		4 TAP		15		358		3332		20.032		166.334		38477		-22.152

		10/10/98 11:44		mg ka		4 TAP		15		358		3382.5		20.036		168.821		38477		-22.152

		10/10/98 11:44		mg ka		4 TAP		15		358		3336.2		20.037		166.502		38477		-22.152

		10/10/98 11:44		mg ka		4 TAP		15		358		3391.7		20.03		169.331		38477		-22.152

		10/10/98 11:44		mg ka		4 TAP		15		358		3361.7		20.032		167.816		38477		-22.152

		10/14/98 16:27		mg ka		4 TAP		15		358		3371.8		20.087		167.86		38480		-19.152

		10/14/98 16:30		mg ka		4 TAP		15		358		3379.3		20.087		168.233		38480		-19.152

		10/14/98 16:32		mg ka		4 TAP		15		358		3427		20.086		170.616		38480		-19.152

		10/16/98 15:36		mg ka		4 TAP		15		358		3379.4		20.072		168.364		38480		-19.152

		10/16/98 15:38		mg ka		4 TAP		15		358		3396		20.06		169.292		38480		-19.152

		10/16/98 15:41		mg ka		4 TAP		15		358		3383.3		20.061		168.651		38480		-19.152

		10/22/98 11:24		mg ka		4 TAP		15		358		3365.7		20.091		167.523		38478		-21.152

		10/22/98 11:26		mg ka		4 TAP		15		358		3377.6		20.088		168.14		38478		-21.152

		10/22/98 11:27		mg ka		4 TAP		15		358		3341.3		20.085		166.358		38478		-21.152

		10/25/98 10:26		mg ka		4 TAP		15		358		3332		20.032		166.334		38477		-22.152

		10/25/98 10:26		mg ka		4 TAP		15		358		3382.5		20.036		168.821		38477		-22.152

		10/25/98 10:26		mg ka		4 TAP		15		358		3336.2		20.037		166.502		38477		-22.152

		10/25/98 10:26		mg ka		4 TAP		15		358		3391.7		20.03		169.331		38477		-22.152

		10/25/98 10:26		mg ka		4 TAP		15		358		3361.7		20.032		167.816		38477		-22.152

		10/27/98 10:39		mg ka		4 TAP		15		358		3365.7		20.091		167.523		38478		-21.152

		10/27/98 10:39		mg ka		4 TAP		15		358		3377.6		20.088		168.14		38478		-21.152

		10/27/98 10:39		mg ka		4 TAP		15		358		3341.3		20.085		166.358		38478		-21.152

		11/5/98 10:28		mg ka		4 TAP		15		358		836.6		5.012		166.919		38480		-19.152

		11/5/98 10:30		mg ka		4 TAP		15		358		843.9		5.011		168.41		38480		-19.152

		11/5/98 10:32		mg ka		4 TAP		15		358		823.1		5.013		164.193		38480		-19.152

		11/5/98 10:34		mg ka		4 TAP		15		358		831.4		5.007		166.048		38480		-19.152

		11/5/98 10:36		mg ka		4 TAP		15		358		825.3		5.007		164.829		38480		-19.152

		11/19/98 13:50		mg ka		4 TAP		15		358		3362.5		20.049		167.714		38476		-23.152

		11/19/98 13:53		mg ka		4 TAP		15		358		3350.7		20.046		167.151		38476		-23.152

		11/19/98 13:56		mg ka		4 TAP		15		358		3393.9		20.05		169.272		38476		-23.152

		11/22/98 18:03		mg ka		4 TAP		15		358		3362.5		20.049		167.714		38476		-23.152

		11/22/98 18:03		mg ka		4 TAP		15		358		3350.7		20.046		167.151		38476		-23.152

		11/22/98 18:03		mg ka		4 TAP		15		358		3393.9		20.05		169.272		38476		-23.152

		11/23/98 18:51		mg ka		4 TAP		15		358		838.4		5.01		167.345		38476		-23.152

		11/23/98 18:54		mg ka		4 TAP		15		358		825.3		5.007		164.829		38476		-23.152

		11/23/98 18:56		mg ka		4 TAP		15		358		842.3		4.999		168.494		38476		-23.152

		1/4/99 19:36		mg ka		4 TAP		15		358		3313.4		20.084		164.977		38476		-23.152

		1/4/99 19:38		mg ka		4 TAP		15		358		3287.4		20.078		163.731		38476		-23.152

		1/4/99 19:40		mg ka		4 TAP		15		358		3290.1		20.078		163.866		38476		-23.152

		1/5/99 0:58		mg ka		4 TAP		15		358		835.8		5.012		166.76		38477		-22.152

		1/5/99 1:01		mg ka		4 TAP		15		358		836.1		5.008		166.953		38477		-22.152

		1/5/99 1:04		mg ka		4 TAP		15		358		826.3		5.005		165.095		38477		-22.152

		1/5/99 1:07		mg ka		4 TAP		15		358		828.2		5.009		165.342		38477		-22.152

		1/5/99 1:10		mg ka		4 TAP		15		358		819.9		5.008		163.718		38477		-22.152

		2/18/99 16:05		mg ka		4 TAP		15		358		3358.8		20.08		167.271		38484		-15.152

		2/18/99 16:05		mg ka		4 TAP		15		358		3358.8		20.08		167.271		38484		-15.152

		2/18/99 16:07		mg ka		4 TAP		15		358		3343.7		20.089		166.444		38484		-15.152

		2/18/99 16:07		mg ka		4 TAP		15		358		3343.7		20.089		166.444		38484		-15.152

		2/18/99 16:10		mg ka		4 TAP		15		358		3347.5		20.085		166.667		38484		-15.152

		2/18/99 16:10		mg ka		4 TAP		15		358		3347.5		20.085		166.667		38484		-15.152

		2/23/99 13:48		mg ka		4 TAP		15		358		3336		20.087		166.078		38486		-13.152

		2/23/99 13:49		mg ka		4 TAP		15		358		3355.4		20.094		166.985		38486		-13.152

		2/23/99 13:50		mg ka		4 TAP		15		358		3366.8		20.096		167.536		38486		-13.152

		2/23/99 13:51		mg ka		4 TAP		15		358		3330.9		20.087		165.824		38486		-13.152

		2/23/99 13:52		mg ka		4 TAP		15		358		3360.1		20.082		167.319		38486		-13.152

		2/24/99 16:24		mg ka		4 TAP		15		358		3280.8		19.915		164.74		38486		-13.152

		2/24/99 16:25		mg ka		4 TAP		15		358		3296		19.923		165.437		38486		-13.152

		2/24/99 16:26		mg ka		4 TAP		15		358		3324.5		19.923		166.867		38486		-13.152

		2/24/99 16:27		mg ka		4 TAP		15		358		3331.4		19.919		167.247		38486		-13.152

		2/24/99 16:28		mg ka		4 TAP		15		358		3312.3		19.912		166.347		38486		-13.152

		3/11/99 16:05		mg ka		4 TAP		15		358		3351.1		20.093		166.779		38483		-16.152

		3/11/99 16:06		mg ka		4 TAP		15		358		3334.4		20.085		166.014		38483		-16.152

		3/11/99 16:08		mg ka		4 TAP		15		358		3353.2		20.085		166.95		38483		-16.152

		3/15/99 9:57		mg ka		4 TAP		15		358		3319.8		20.09		165.246		38483		-16.152

		3/15/99 9:58		mg ka		4 TAP		15		358		3342		20.083		166.409		38483		-16.152

		3/15/99 10:00		mg ka		4 TAP		15		358		3327.6		20.081		165.709		38483		-16.152

		3/17/99 18:31		mg ka		4 TAP		15		358		3356		19.921		168.465		38480		-19.152

		3/17/99 18:34		mg ka		4 TAP		15		358		3351.9		19.926		168.217		38480		-19.152

		3/17/99 18:37		mg ka		4 TAP		15		358		3341.9		19.925		167.724		38480		-19.152

		5/12/99 15:23		mg ka		4 TAP		15		358		3344.3		20.081		166.541		38482		-17.152

		5/12/99 15:25		mg ka		4 TAP		15		358		3369		20.102		167.595		38482		-17.152

		5/12/99 15:27		mg ka		4 TAP		15		358		3375.5		20.091		168.011		38482		-17.152

		5/12/99 15:29		mg ka		4 TAP		15		358		3388.2		20.081		168.727		38482		-17.152

		5/12/99 15:31		mg ka		4 TAP		15		358		3366.9		20.077		167.699		38482		-17.152

		5/14/99 13:27		mg ka		4 TAP		15		358		3328.9		20.076		165.815		38482		-17.152

		5/14/99 13:29		mg ka		4 TAP		15		358		3346		20.102		166.451		38482		-17.152

		5/14/99 13:31		mg ka		4 TAP		15		358		3332.6		20.104		165.768		38482		-17.152

		5/14/99 13:33		mg ka		4 TAP		15		358		3337.9		20.096		166.098		38482		-17.152

		5/14/99 13:35		mg ka		4 TAP		15		358		3339.6		20.09		166.232		38482		-17.152

		5/14/99 14:27		mg ka		4 TAP		15		358		3109.4		18.778		165.587		38482		-17.152

		5/14/99 14:29		mg ka		4 TAP		15		358		3104.9		18.775		165.374		38482		-17.152

		5/14/99 15:04		mg ka		4 TAP		15		358		3089.7		18.766		164.643		38482		-17.152

		5/14/99 15:06		mg ka		4 TAP		15		358		3151		18.758		167.982		38482		-17.152

		5/14/99 15:08		mg ka		4 TAP		15		358		3119.7		18.753		166.357		38482		-17.152

		5/15/99 16:55		mg ka		4 TAP		15		358		3324		20.121		165.201		38482		-17.152

		5/15/99 16:57		mg ka		4 TAP		15		358		3296.8		20.105		163.979		38482		-17.152

		5/15/99 16:59		mg ka		4 TAP		15		358		3328.3		20.105		165.546		38482		-17.152

		5/15/99 17:01		mg ka		4 TAP		15		358		3359.7		20.119		166.991		38482		-17.152

		5/15/99 17:03		mg ka		4 TAP		15		358		3354.7		20.119		166.743		38482		-17.152

		5/17/99 16:12		mg ka		4 TAP		15		358		3280.7		19.886		164.975		38482		-17.152

		5/17/99 16:15		mg ka		4 TAP		15		358		3269.4		19.887		164.399		38482		-17.152

		5/17/99 16:17		mg ka		4 TAP		15		358		3275.5		19.889		164.689		38482		-17.152

		5/17/99 16:19		mg ka		4 TAP		15		358		3276.8		19.889		164.754		38482		-17.152

		5/17/99 16:21		mg ka		4 TAP		15		358		3295.9		19.893		165.681		38482		-17.152

		6/4/99 10:49		mg ka		4 TAP		15		358		3315.2		20.05		165.347		38482		-17.152

		6/4/99 10:51		mg ka		4 TAP		15		358		3343.7		20.04		166.851		38482		-17.152

		6/4/99 10:53		mg ka		4 TAP		15		358		3334.5		20.035		166.434		38482		-17.152

		6/6/99 13:25		mg ka		4 TAP		15		358		3265.8		19.723		165.583		38482		-17.152

		6/6/99 13:27		mg ka		4 TAP		15		358		3275.7		19.712		166.178		38482		-17.152

		6/6/99 13:29		mg ka		4 TAP		15		358		3253.5		19.715		165.027		38482		-17.152

		6/6/99 14:58		mg ka		4 TAP		15		358		3254.5		19.715		165.077		38482		-17.152

		6/6/99 15:00		mg ka		4 TAP		15		358		3226.9		19.711		163.711		38482		-17.152

		6/6/99 15:02		mg ka		4 TAP		15		358		3253.3		19.709		165.067		38482		-17.152

		6/6/99 16:32		mg ka		4 TAP		15		358		3224.2		19.713		163.557		38482		-17.152

		6/6/99 16:34		mg ka		4 TAP		15		358		3268.1		19.702		165.877		38482		-17.152

		6/6/99 16:36		mg ka		4 TAP		15		358		3263.4		19.698		165.672		38482		-17.152

		6/6/99 18:05		mg ka		4 TAP		15		358		3275.1		19.7		166.249		38482		-17.152

		6/6/99 18:07		mg ka		4 TAP		15		358		3273.4		19.697		166.188		38482		-17.152

		6/6/99 18:09		mg ka		4 TAP		15		358		3252		19.693		165.135		38482		-17.152

		6/6/99 19:38		mg ka		4 TAP		15		358		3290.1		19.693		167.07		38482		-17.152

		6/6/99 19:40		mg ka		4 TAP		15		358		3238.1		19.685		164.496		38482		-17.152

		6/6/99 19:42		mg ka		4 TAP		15		358		3251.1		19.679		165.207		38482		-17.152

		6/6/99 21:11		mg ka		4 TAP		15		358		3200.8		19.682		162.626		38482		-17.152

		6/6/99 21:13		mg ka		4 TAP		15		358		3270.1		19.678		166.181		38482		-17.152

		6/6/99 21:15		mg ka		4 TAP		15		358		3250.3		19.671		165.233		38482		-17.152

		6/6/99 22:44		mg ka		4 TAP		15		358		3242.4		19.673		164.815		38482		-17.152

		6/6/99 22:46		mg ka		4 TAP		15		358		3238.1		19.662		164.688		38482		-17.152

		6/6/99 22:48		mg ka		4 TAP		15		358		3264.9		19.661		166.06		38482		-17.152

		6/7/99 0:17		mg ka		4 TAP		15		358		3263.8		19.66		166.012		38482		-17.152

		6/7/99 0:19		mg ka		4 TAP		15		358		3240.6		19.653		164.891		38482		-17.152

		6/7/99 0:21		mg ka		4 TAP		15		358		3264.1		19.64		166.197		38482		-17.152

		6/7/99 1:50		mg ka		4 TAP		15		358		3274.4		19.65		166.636		38482		-17.152

		6/7/99 1:52		mg ka		4 TAP		15		358		3210		19.645		163.4		38482		-17.152

		6/7/99 1:54		mg ka		4 TAP		15		358		3225.3		19.64		164.221		38482		-17.152

		6/7/99 3:23		mg ka		4 TAP		15		358		3224.2		19.643		164.14		38482		-17.152

		6/7/99 3:25		mg ka		4 TAP		15		358		3210.2		19.633		163.51		38482		-17.152

		6/7/99 3:27		mg ka		4 TAP		15		358		3209.9		19.631		163.512		38482		-17.152

		6/7/99 4:56		mg ka		4 TAP		15		358		3228.8		19.632		164.466		38482		-17.152

		6/7/99 4:58		mg ka		4 TAP		15		358		3238.6		19.627		165.007		38482		-17.152

		6/7/99 5:00		mg ka		4 TAP		15		358		3236.7		19.622		164.953		38482		-17.152

		6/7/99 6:29		mg ka		4 TAP		15		358		3237		19.627		164.926		38482		-17.152

		6/7/99 6:31		mg ka		4 TAP		15		358		3239.4		19.62		165.107		38482		-17.152

		6/7/99 6:33		mg ka		4 TAP		15		358		3220.5		19.618		164.16		38482		-17.152

		6/7/99 8:02		mg ka		4 TAP		15		358		3198.9		19.622		163.026		38482		-17.152

		6/7/99 8:04		mg ka		4 TAP		15		358		3214.1		19.615		163.859		38482		-17.152

		6/7/99 8:06		mg ka		4 TAP		15		358		3185.6		19.609		162.456		38482		-17.152

		6/7/99 13:10		mg ka		4 TAP		15		358		3292.6		20.078		163.99		38482		-17.152

		6/7/99 13:12		mg ka		4 TAP		15		358		3312.1		20.068		165.044		38482		-17.152

		6/7/99 13:14		mg ka		4 TAP		15		358		3303.6		20.058		164.702		38482		-17.152

		6/7/99 17:59		mg ka		4 TAP		15		358		3291		20.034		164.271		38482		-17.152

		6/7/99 18:01		mg ka		4 TAP		15		358		3320.5		20.025		165.818		38482		-17.152

		6/7/99 18:03		mg ka		4 TAP		15		358		3314.4		20.02		165.554		38482		-17.152

		7/7/99 8:33		mg ka		4 TAP		15		358		3343.3		19.928		167.769		38480		-19.152

		7/7/99 8:36		mg ka		4 TAP		15		358		3306.1		19.927		165.911		38480		-19.152

		7/7/99 8:38		mg ka		4 TAP		15		358		3273.5		19.93		164.25		38480		-19.152

		7/8/99 12:35		mg ka		4 TAP		15		358		3267.1		19.715		165.716		38480		-19.152

		7/8/99 12:37		mg ka		4 TAP		15		358		3283.1		19.719		166.494		38480		-19.152

		7/8/99 12:40		mg ka		4 TAP		15		358		3278.4		19.722		166.231		38480		-19.152

		7/13/99 13:13		mg ka		4 TAP		15		358		3330.1		20.009		166.43		38480		-19.152

		7/13/99 13:16		mg ka		4 TAP		15		358		3288.9		20.003		164.42		38480		-19.152

		7/13/99 13:18		mg ka		4 TAP		15		358		3296		20.004		164.767		38480		-19.152

		7/14/99 8:43		mg ka		4 TAP		15		358		3322.8		19.831		167.556		38480		-19.152

		7/14/99 8:45		mg ka		4 TAP		15		358		3312		19.824		167.07		38480		-19.152

		7/14/99 8:48		mg ka		4 TAP		15		358		3283.6		19.83		165.587		38480		-19.152

		7/14/99 17:04		mg ka		4 TAP		15		358		3322.8		19.831		167.556		38480		-19.152

		7/14/99 17:04		mg ka		4 TAP		15		358		3312		19.824		167.07		38480		-19.152

		7/14/99 17:04		mg ka		4 TAP		15		358		3283.6		19.83		165.587		38480		-19.152

		8/13/99 13:45		mg ka		4 TAP		15		358		3358.5		20.047		167.531		38482		-17.152

		8/13/99 13:48		mg ka		4 TAP		15		358		3320.9		20.046		165.664		38482		-17.152

		8/13/99 13:50		mg ka		4 TAP		15		358		3374.5		20.043		168.363		38482		-17.152

		10/6/99 14:40		mg ka		4 TAP		15		358		3353.85		20.063		167.166		38483		-16.152

		10/6/99 14:42		mg ka		4 TAP		15		358		3334.85		20.059		166.252		38483		-16.152

		10/6/99 14:44		mg ka		4 TAP		15		358		3338.85		20.067		166.385		38483		-16.152

		10/6/99 14:46		mg ka		4 TAP		15		358		3355.5		20.081		167.098		38483		-16.152

		10/6/99 14:48		mg ka		4 TAP		15		358		3323.7		20.072		165.589		38483		-16.152

		11/9/99 18:32		mg ka		4 TAP		15		358		3336.8		20.036		166.54		38483		-16.152

		11/9/99 18:34		mg ka		4 TAP		15		358		3295.8		20.052		164.363		38483		-16.152

		11/9/99 18:36		mg ka		4 TAP		15		358		3306.9		20.054		164.9		38483		-16.152

		11/9/99 18:39		mg ka		4 TAP		15		358		3269.6		20.041		163.146		38483		-16.152

		11/9/99 18:41		mg ka		4 TAP		15		358		3315.5		20.041		165.436		38483		-16.152

		11/10/99 15:38		mg ka		4 TAP		15		358		3336.8		20.036		166.54		38483		-16.152

		11/10/99 15:38		mg ka		4 TAP		15		358		3295.8		20.052		164.363		38483		-16.152

		11/10/99 15:38		mg ka		4 TAP		15		358		3306.9		20.054		164.9		38483		-16.152

		11/10/99 15:38		mg ka		4 TAP		15		358		3269.6		20.041		163.146		38483		-16.152

		11/10/99 15:38		mg ka		4 TAP		15		358		3315.5		20.041		165.436		38483		-16.152

		11/19/99 13:15		mg ka		4 TAP		15		358		3279.1		20.059		163.473		38480		-19.152

		11/19/99 13:17		mg ka		4 TAP		15		358		3287.6		20.048		163.986		38480		-19.152

		2/24/00 10:28		mg ka		4 TAP		15		358		3284.1		19.814		165.746		38481		-18.152

		2/24/00 10:30		mg ka		4 TAP		15		358		3339.6		19.813		168.556		38481		-18.152

		2/24/00 10:31		mg ka		4 TAP		15		358		3263.4		19.81		164.735		38481		-18.152

		2/24/00 10:32		mg ka		4 TAP		15		358		3280.2		19.815		165.541		38481		-18.152

		2/24/00 10:34		mg ka		4 TAP		15		358		3290.7		19.818		166.046		38481		-18.152

		3/7/00 16:10		mg ka		4 TAP		15		358		3370.3		20.022		168.33		38482		-17.152

		3/7/00 16:13		mg ka		4 TAP		15		358		3299.8		20.022		164.809		38482		-17.152

		3/7/00 16:15		mg ka		4 TAP		15		358		3346.7		20.018		167.185		38482		-17.152

		3/9/00 17:36		mg ka		4 TAP		15		358		3334.8		20.108		165.844		38482		-17.152

		3/9/00 17:39		mg ka		4 TAP		15		358		3361.4		20.113		167.126		38482		-17.152

		3/9/00 17:41		mg ka		4 TAP		15		358		3341.3		20.12		166.069		38482		-17.152

		3/9/00 22:49		mg ka		4 TAP		15		358		3315		20.078		165.106		38482		-17.152

		3/9/00 22:51		mg ka		4 TAP		15		358		3308.8		20.073		164.838		38482		-17.152

		3/9/00 22:54		mg ka		4 TAP		15		358		3345.4		20.089		166.529		38482		-17.152

		3/22/00 19:12		mg ka		4 TAP		15		358		3352.2		20.104		166.743		38480		-19.152

		3/22/00 19:13		mg ka		4 TAP		15		358		3358.4		20.096		167.118		38480		-19.152

		3/22/00 19:14		mg ka		4 TAP		15		358		3308.3		20.092		164.658		38480		-19.152

		3/22/00 19:15		mg ka		4 TAP		15		358		3383.7		20.109		168.268		38480		-19.152

		3/22/00 19:16		mg ka		4 TAP		15		358		3352.3		20.088		166.881		38480		-19.152

		3/23/00 15:32		mg ka		4 TAP		15		358		3320.6		20.071		165.443		38484		-15.152

		3/23/00 15:35		mg ka		4 TAP		15		358		3358		20.081		167.223		38484		-15.152

		3/23/00 15:37		mg ka		4 TAP		15		358		3356.8		20.092		167.071		38484		-15.152

		3/30/00 19:14		mg ka		4 TAP		15		358		3295.4		20.062		164.261		38477		-22.152

		3/30/00 19:17		mg ka		4 TAP		15		358		3375.3		20.063		168.235		38477		-22.152

		3/30/00 19:19		mg ka		4 TAP		15		358		3281.8		20.072		163.501		38477		-22.152

		4/11/00 10:40		mg ka		4 TAP		15		358		3216.5		19.622		163.923		38481		-18.152

		4/11/00 10:41		mg ka		4 TAP		15		358		3201.9		19.633		163.088		38481		-18.152

		4/11/00 10:42		mg ka		4 TAP		15		358		3213.9		19.636		163.674		38481		-18.152

		4/11/00 10:43		mg ka		4 TAP		15		358		3195		19.63		162.761		38481		-18.152

		4/11/00 10:44		mg ka		4 TAP		15		358		3210.3		19.617		163.649		38481		-18.152

		4/19/00 18:02		mg ka		4 TAP		15		358		3227.8		20.097		160.611		38477		-22.152

		4/19/00 18:05		mg ka		4 TAP		15		358		3276.5		20.087		163.115		38477		-22.152

		4/19/00 18:07		mg ka		4 TAP		15		358		3222.8		20.083		160.474		38477		-22.152

		5/18/00 18:34		mg ka		4 TAP		15		358		3302.2		20.066		164.567		38477		-22.152

		5/18/00 18:37		mg ka		4 TAP		15		358		3326.6		20.07		165.75		38477		-22.152

		5/18/00 18:39		mg ka		4 TAP		15		358		3300.8		20.057		164.571		38477		-22.152

		5/18/00 18:41		mg ka		4 TAP		15		358		3279.8		20.056		163.532		38477		-22.152

		5/19/00 8:05		mg ka		4 TAP		15		358		3307.6		19.963		165.687		38477		-22.152

		5/19/00 8:07		mg ka		4 TAP		15		358		3285		19.962		164.563		38477		-22.152

		5/19/00 8:09		mg ka		4 TAP		15		358		3308.7		19.952		165.833		38477		-22.152

		5/19/00 8:11		mg ka		4 TAP		15		358		3298.9		19.946		165.392		38477		-22.152

		5/21/00 1:53		mg ka		4 TAP		15		358		3287.2		19.857		165.544		38477		-22.152

		5/21/00 1:55		mg ka		4 TAP		15		358		3292.7		19.859		165.804		38477		-22.152

		5/21/00 1:57		mg ka		4 TAP		15		358		3312.1		19.84		166.941		38477		-22.152

		5/21/00 1:59		mg ka		4 TAP		15		358		3286.6		19.841		165.647		38477		-22.152

		5/24/00 11:20		mg ka		4 TAP		15		358		3337.5		20.002		166.858		38477		-22.152

		5/24/00 11:20		mg ka		4 TAP		15		358		3337.5		20.002		166.858		38477		-22.152

		5/24/00 11:20		mg ka		4 TAP		15		358		3337.5		20.002		166.858		38477		-22.152

		5/24/00 11:20		mg ka		4 TAP		15		358		3337.5		20.002		166.858		38477		-22.152

		5/24/00 11:20		mg ka		4 TAP		15		358		3337.5		20.002		166.858		38477		-22.152

		5/24/00 11:20		mg ka		4 TAP		15		358		3337.5		20.002		166.858		38477		-22.152

		5/24/00 11:20		mg ka		4 TAP		15		358		3337.5		20.002		166.858		38477		-22.152

		5/24/00 11:20		mg ka		4 TAP		15		358		3337.5		20.002		166.858		38477		-22.152

		5/24/00 11:20		mg ka		4 TAP		15		358		3337.5		20.002		166.858		38477		-22.152

		5/24/00 11:20		mg ka		4 TAP		15		358		3337.5		20.002		166.858		38477		-22.152

		5/24/00 11:22		mg ka		4 TAP		15		358		3299.7		19.998		165.002		38477		-22.152

		5/24/00 11:22		mg ka		4 TAP		15		358		3299.7		19.998		165.002		38477		-22.152

		5/24/00 11:22		mg ka		4 TAP		15		358		3299.7		19.998		165.002		38477		-22.152

		5/24/00 11:22		mg ka		4 TAP		15		358		3299.7		19.998		165.002		38477		-22.152

		5/24/00 11:22		mg ka		4 TAP		15		358		3299.7		19.998		165.002		38477		-22.152

		5/24/00 11:22		mg ka		4 TAP		15		358		3299.7		19.998		165.002		38477		-22.152

		5/24/00 11:22		mg ka		4 TAP		15		358		3299.7		19.998		165.002		38477		-22.152

		5/24/00 11:22		mg ka		4 TAP		15		358		3299.7		19.998		165.002		38477		-22.152

		5/24/00 11:22		mg ka		4 TAP		15		358		3299.7		19.998		165.002		38477		-22.152

		5/24/00 11:22		mg ka		4 TAP		15		358		3299.7		19.998		165.002		38477		-22.152

		5/24/00 11:25		mg ka		4 TAP		15		358		3296.2		19.983		164.95		38477		-22.152

		5/24/00 11:25		mg ka		4 TAP		15		358		3296.2		19.983		164.95		38477		-22.152

		5/24/00 11:25		mg ka		4 TAP		15		358		3296.2		19.983		164.95		38477		-22.152

		5/24/00 11:25		mg ka		4 TAP		15		358		3296.2		19.983		164.95		38477		-22.152

		5/24/00 11:25		mg ka		4 TAP		15		358		3296.2		19.983		164.95		38477		-22.152

		5/24/00 11:25		mg ka		4 TAP		15		358		3296.2		19.983		164.95		38477		-22.152

		5/24/00 11:25		mg ka		4 TAP		15		358		3296.2		19.983		164.95		38477		-22.152

		5/24/00 11:25		mg ka		4 TAP		15		358		3296.2		19.983		164.95		38477		-22.152

		5/24/00 11:25		mg ka		4 TAP		15		358		3296.2		19.983		164.95		38477		-22.152

		5/24/00 11:25		mg ka		4 TAP		15		358		3296.2		19.983		164.95		38477		-22.152

		5/24/00 11:27		mg ka		4 TAP		15		358		3300.9		19.996		165.078		38477		-22.152

		5/24/00 11:27		mg ka		4 TAP		15		358		3300.9		19.996		165.078		38477		-22.152

		5/24/00 11:27		mg ka		4 TAP		15		358		3300.9		19.996		165.078		38477		-22.152

		5/24/00 11:27		mg ka		4 TAP		15		358		3300.9		19.996		165.078		38477		-22.152

		5/24/00 11:27		mg ka		4 TAP		15		358		3300.9		19.996		165.078		38477		-22.152

		5/24/00 11:27		mg ka		4 TAP		15		358		3300.9		19.996		165.078		38477		-22.152

		5/24/00 11:27		mg ka		4 TAP		15		358		3300.9		19.996		165.078		38477		-22.152

		5/24/00 11:27		mg ka		4 TAP		15		358		3300.9		19.996		165.078		38477		-22.152

		5/24/00 11:27		mg ka		4 TAP		15		358		3300.9		19.996		165.078		38477		-22.152

		5/24/00 11:27		mg ka		4 TAP		15		358		3300.9		19.996		165.078		38477		-22.152

		9/9/00 12:11		mg ka		4 TAP		15		358		3277.1		19.92		164.513		38482		-17.152

		9/9/00 12:13		mg ka		4 TAP		15		358		3273.7		19.926		164.293		38482		-17.152

		9/9/00 12:15		mg ka		4 TAP		15		358		3262		19.923		163.73		38482		-17.152

		9/9/00 12:18		mg ka		4 TAP		15		358		3289.8		19.935		165.026		38482		-17.152

		9/9/00 12:20		mg ka		4 TAP		15		358		3232.5		19.919		162.282		38482		-17.152

		10/24/00 14:08		mg ka		4 TAP		15		358		3329		20.084		165.754		38484		-15.152

		10/24/00 14:08		mg ka		4 TAP		15		358		3329		20.084		165.754		38484		-15.152

		10/24/00 14:11		mg ka		4 TAP		15		358		3307.5		20.092		164.618		38484		-15.152

		10/24/00 14:11		mg ka		4 TAP		15		358		3307.5		20.092		164.618		38484		-15.152

		10/24/00 14:13		mg ka		4 TAP		15		358		3357.9		20.097		167.085		38484		-15.152

		10/24/00 14:13		mg ka		4 TAP		15		358		3357.9		20.097		167.085		38484		-15.152

		10/26/00 20:58		mg ka		4 TAP		15		358		3293.1		19.617		167.87		38484		-15.152

		10/26/00 21:01		mg ka		4 TAP		15		358		3244		19.614		165.392		38484		-15.152

		10/26/00 21:03		mg ka		4 TAP		15		358		3287.2		19.626		167.492		38484		-15.152

		11/7/00 12:56		mg ka		4 TAP		15		358		3350.4		20.036		167.219		38477		-22.152

		11/7/00 12:58		mg ka		4 TAP		15		358		3361.7		20.041		167.741		38477		-22.152

		11/7/00 12:59		mg ka		4 TAP		15		358		3326.9		20.043		165.988		38477		-22.152

		11/7/00 13:01		mg ka		4 TAP		15		358		3359.7		20.036		167.683		38477		-22.152

		11/15/00 13:15		mg ka		4 TAP		15		358		3335.4		20.09		166.023		38477		-22.152

		11/15/00 13:17		mg ka		4 TAP		15		358		3310.7		20.083		164.851		38477		-22.152

		12/20/00 13:11		mg ka		4 TAP		15		358		3326.4		20.088		165.591		38477		-22.152

		12/20/00 13:13		mg ka		4 TAP		15		358		3340.9		20.088		166.313		38477		-22.152

		12/20/00 13:16		mg ka		4 TAP		15		358		3309.5		20.093		164.709		38477		-22.152

		12/20/00 13:18		mg ka		4 TAP		15		358		3300.2		20.091		164.263		38477		-22.152

		4/5/01 11:19		mg ka		4 TAP		15		358		4798.7		30.086		159.499		38482		-17.152

		4/5/01 11:20		mg ka		4 TAP		15		358		4771.3		30.089		158.573		38482		-17.152

		4/5/01 11:22		mg ka		4 TAP		15		358		4771.4		30.08		158.624		38482		-17.152

		4/19/01 12:12		mg ka		4 TAP		15		358		3289.7		20.043		164.132		38477		-22.152

		4/19/01 12:14		mg ka		4 TAP		15		358		3305.5		20.047		164.888		38477		-22.152

		4/19/01 12:15		mg ka		4 TAP		15		358		3291.4		20.046		164.192		38477		-22.152

		4/19/01 12:16		mg ka		4 TAP		15		358		3275.6		20.04		163.453		38477		-22.152

		4/19/01 12:18		mg ka		4 TAP		15		358		3318.5		20.038		165.61		38477		-22.152

		6/5/01 15:53		mg ka		4 TAP		15		358		3346.4		20.119		166.33		38477		-22.152

		6/5/01 15:56		mg ka		4 TAP		15		358		3314.9		20.108		164.855		38477		-22.152

		6/5/01 15:58		mg ka		4 TAP		15		358		3275.6		20.114		162.852		38477		-22.152

		6/5/01 16:01		mg ka		4 TAP		15		358		3322.8		20.127		165.092		38477		-22.152

		6/5/01 16:04		mg ka		4 TAP		15		358		3356.3		20.129		166.74		38477		-22.152





15KevSpec4TAPMgKa358

		



OnCount/Beam

Mg Ka Spec 4 TAP (CaMgSi2O6)
(cps/nA)



		



Offset

Mg Ka Spec 4 TAP (CaMgSi2O6) 15 keV
Position Offset




_1054539700.xls
Chart2

		35115.8847106481

		35115.8855092593

		35115.8863194444

		35115.8871296296

		35116.7451736111

		35116.7460532407

		35116.7469328704

		35116.7478125

		35118.681412037

		35118.6823611111

		35118.6833101852

		35118.6842592593

		35135.6277199074

		35135.6296990741

		35135.6316782407

		35135.6336574074

		35135.8176273148

		35135.8195949074

		35135.8215625

		35136.7470601852

		35136.749375

		35136.7516898148

		35138.6753819444

		35138.6773263889

		35138.7201273148

		35138.7220833333

		35139.2367708333

		35139.2387847222

		35153.7008912037

		35153.7017824074

		35153.702650463

		35153.7035416667

		35153.7044328704

		35174.5892824074

		35174.5907638889

		35174.5922916667

		35174.8178703704

		35174.8193518519

		35174.8208333333

		35185.7571643519

		35185.7581134259

		35185.7590856481

		35185.7600462963

		35185.7610185185

		35186.6173611111

		35186.6183101852

		35186.6192708333

		35186.6202546296

		35186.6212037037

		35187.587974537

		35187.588912037

		35187.5898726852

		35187.5908333333

		35187.5917939815

		35199.6320949074

		35199.633587963

		35199.6350694444

		35227.5627199074

		35227.5642361111

		35227.5657291667

		35228.4166087963

		35228.4181597222

		35228.4196990741

		35229.5716550926

		35229.5725231481

		35229.5733912037

		35229.8774305556

		35229.8783449074

		35229.8792592593

		35231.481412037

		35231.4822685185

		35231.4831365741

		35231.7661342593

		35231.7670138889

		35231.7678819444

		35238.741712963

		35238.7425810185

		35238.7434490741

		35238.7443171296

		35238.7451851852

		35238.7891782407

		35238.7900925926

		35238.8298842593

		35239.4248842593

		35240.5350578704

		35240.5883101852

		35240.5891782407

		35240.5900347222

		35240.5908912037

		35240.5917476852

		35241.5533912037

		35241.5553240741

		35241.5572800926

		35241.7109722222

		35241.7128935185

		35241.714837963

		35242.5328587963

		35242.5347916667

		35242.536724537

		35244.5130208333

		35244.5144560185

		35244.5159027778

		35248.466712963

		35248.4688194444

		35248.5104282407

		35248.5125694444

		35249.4596064815

		35249.4617708333

		35255.6709259259

		35255.6730787037

		35255.6751851852

		35276.509375

		35276.5110532407

		35276.5127314815

		35276.5144097222

		35279.3819444444

		35279.3836226852

		35279.3853009259

		35279.3869907407

		35290.7004861111

		35290.702025463

		35290.7035416667

		35291.3749305556

		35291.3764467593

		35291.377962963

		35294.4986458333

		35294.4996296296

		35294.5005902778

		35294.5015509259

		35294.5025347222

		35299.4093865741

		35299.4103819444

		35299.4113425926

		35300.5452430556

		35300.5461805556

		35300.5471180556

		35304.614837963

		35304.6157638889

		35304.6168287037

		35305.4192939815

		35305.4202893519

		35305.4212962963

		35306.5283564815

		35306.5283564815

		35306.5283564815

		35306.5283564815

		35306.5283564815

		35306.5283564815

		35306.5283564815

		35306.5297916667

		35306.5297916667

		35306.5297916667

		35306.5297916667

		35306.5297916667

		35306.5297916667

		35306.5297916667

		35306.5312268519

		35306.5312268519

		35306.5312268519

		35306.5312268519

		35306.5312268519

		35306.5312268519

		35306.5312268519

		35306.532650463

		35306.532650463

		35306.532650463

		35306.532650463

		35306.532650463

		35306.532650463

		35306.532650463

		35306.5340856481

		35306.5340856481

		35306.5340856481

		35306.5340856481

		35306.5340856481

		35306.5340856481

		35306.5340856481

		35320.5071527778

		35320.5082291667

		35320.6724652778

		35320.6724652778

		35320.6739351852

		35320.6739351852

		35320.6753935185

		35320.6753935185

		35320.6768518519

		35320.6768518519

		35320.6783101852

		35320.6783101852

		35332.5332523148

		35332.5343055556

		35332.5353587963

		35334.5465509259

		35334.5472453704

		35334.5479398148

		35334.5486342593

		35334.5493287037

		35334.7269560185

		35334.727650463

		35334.7283449074

		35335.4410300926

		35335.441724537

		35335.4425

		35335.4431944444

		35335.4438888889

		35336.5092824074

		35336.5099884259

		35336.5106944444

		35336.5113888889

		35346.6775578704

		35346.6786921296

		35346.6798263889

		35346.6809606481

		35348.3827430556

		35348.383912037

		35348.3850462963

		35348.3861805556

		35359.5612962963

		35359.5619907407

		35359.5626851852

		35359.5633796296

		35359.6589814815

		35359.6596875

		35359.6603935185

		35359.6611111111

		35359.748275463

		35359.7489814815

		35360.7372222222

		35360.7379398148

		35363.6943865741

		35363.6951041667

		35363.6958101852

		35363.6965162037

		35363.6972337963

		35364.6880324074

		35364.68875

		35364.6894560185

		35364.690162037

		35364.6908680556

		35366.5367013889

		35366.5374768519

		35366.5382407407

		35366.5389583333

		35366.5396759259

		35374.6124537037

		35374.6131597222

		35374.6138773148

		35374.6145717593

		35374.6152662037

		35375.4605092593

		35375.4612384259

		35375.4619444444

		35375.462662037

		35375.4633680556

		35375.5623726852

		35375.5631712963

		35377.5181712963

		35377.5197222222

		35377.52125

		35377.6164583333

		35377.6175115741

		35377.6185185185

		35387.6807407407

		35387.6818634259

		35387.6829861111

		35388.6365972222

		35388.6382060185

		35388.6398032407

		35408.5341666667

		35408.5341666667

		35408.534837963

		35408.534837963

		35408.5354861111

		35408.5354861111

		35409.5909490741

		35409.5909490741

		35409.5915856482

		35409.5915856482

		35409.5922222222

		35409.5922222222

		35507.504537037

		35507.5051851852

		35507.5058101852

		35507.5064583333

		35507.5070833333

		35509.6536574074

		35509.6543287037

		35509.6550115741

		35509.6556712963

		35509.6563425926

		35550.6680555556

		35550.6686805556

		35550.6693055556

		35550.6699421296

		35550.6705902778

		35552.720162037

		35552.7207986111

		35552.7214351852

		35567.7208912037

		35567.7215162037

		35567.7221527778

		35569.5368634259

		35569.5374884259

		35569.5381134259

		35572.559525463

		35572.560162037

		35572.5607986111

		35572.5614236111

		35573.5440046296

		35573.5446296296

		35573.5452662037

		35573.5458912037

		35585.4922337963

		35585.4928587963

		35585.4934837963

		35586.4554166667

		35586.4560416667

		35586.4566782407

		35586.6374768519

		35586.6381134259

		35586.6387384259

		35606.4558217593

		35606.4564467593

		35606.4570717593

		35606.6287847222

		35606.6294212963

		35606.6300578704

		35608.5006481481

		35608.5012847222

		35608.5019212963

		35608.5025694444

		35630.4830671296

		35630.4837384259

		35630.4843981481

		35630.4850810185

		35631.4306828704

		35631.4313541667

		35631.432037037

		35631.4327083333

		35631.6379166667

		35631.638587963

		35631.6392592593

		35631.6399305556

		35632.5575115741

		35632.5590972222

		35632.5606597222

		35634.5768402778

		35634.5781365741

		35634.5794097222

		35635.5034375

		35635.5046990741

		35635.5059722222

		35643.4898263889

		35643.4898263889

		35643.4898263889

		35643.5379398148

		35643.538599537

		35643.5392708333

		35643.760775463

		35643.7620023148

		35643.7632291667

		35645.2598958333

		35645.2611111111

		35645.262337963

		35647.6171180556

		35647.6177430556

		35647.6183680556

		35647.6190046296

		35647.6196412037

		35648.4533101852

		35648.4539467593

		35648.4545833333

		35648.6213425926

		35648.6220138889

		35648.622662037

		35649.4743402778

		35649.4750231481

		35649.4756944444

		35649.4763425926

		35649.4770023148

		35649.7192824074

		35649.7199537037

		35649.7206018519

		35649.7212615741

		35649.7219097222

		35650.5276736111

		35650.5283449074

		35650.5290046296

		35650.5296643519

		35650.5303356481

		35683.5258680556

		35683.5258680556

		35683.5264930556

		35683.5264930556

		35683.5271180556

		35683.5271180556

		35683.5277546296

		35683.5277546296

		35683.5284027778

		35683.5284027778

		35684.5865856481

		35684.5865856481

		35684.5865856481

		35684.5865856481

		35684.5865856481

		35684.5881365741

		35684.5881365741

		35684.5881365741

		35684.5881365741

		35684.5881365741

		35684.5897337963

		35684.5897337963

		35684.5897337963

		35684.5897337963

		35684.5897337963

		35690.6872106481

		35690.6872106481

		35690.6872106481

		35690.6888541667

		35690.6888541667

		35690.6888541667

		35690.6904976852

		35690.6904976852

		35690.6904976852

		35697.5923842593

		35697.5923842593

		35697.5923842593

		35697.5923842593

		35697.5923842593

		35697.5923842593

		35697.5923842593

		35697.5923842593

		35697.6150462963

		35697.6150462963

		35697.6166319444

		35697.6166319444

		35697.618275463

		35697.618275463

		35698.432037037

		35698.432037037

		35698.4326851852

		35698.4326851852

		35698.4333333333

		35698.4333333333

		35702.449224537

		35702.449224537

		35702.4498958333

		35702.4498958333

		35702.4505787037

		35702.4505787037

		35704.6316087963

		35704.6322453704

		35704.6328819444

		35704.6335185185

		35705.5667476852

		35705.5674074074

		35705.5680787037

		35705.56875

		35705.6633449074

		35705.663900463

		35705.6644328704

		35705.6649884259

		35719.5897685185

		35719.5909837963

		35719.5921875

		35719.5933796296

		35720.3886574074

		35720.3892013889

		35720.3897569444

		35720.3903125

		35738.7241087963

		35738.7256828704

		35738.7272800926

		35745.5620486111

		35745.5626041667

		35745.5631481481

		35745.5636805556

		35746.4028356482

		35746.4035069444

		35746.4041666667

		35746.404837963

		35746.5486574074

		35746.5493055556

		35746.5499768518

		35746.5506365741

		35747.5766203704

		35747.5766203704

		35747.5766203704

		35747.5766203704

		35747.6557291667

		35747.6563773148

		35747.6570138889

		35747.657662037

		35766.5408333333

		35766.5421064815

		35766.5434027778

		35766.753587963

		35766.7549074074

		35766.8247800926

		35766.8254166667

		35766.8260416667

		35766.8266666667

		35767.5052893519

		35767.5052893519

		35767.5066203704

		35767.5066203704

		35767.5079513889

		35767.5079513889

		35768.740462963

		35768.7417824074

		35768.7431134259

		35769.5991435185

		35769.6001967593

		35769.6012384259

		35843.7154861111

		35843.7161689815

		35843.7168634259

		35843.7175347222

		35843.7182291667

		35846.4022685185

		35846.402962963

		35846.4036458333

		35846.4043287037

		35846.4050231481

		35859.4785763889

		35859.4797916667

		35859.4810532407

		35864.5759143519

		35864.5766550926

		35864.5774074074

		35864.7484375

		35864.749212963

		35864.7499652778

		35866.4505671296

		35866.4513078704

		35866.4520601852

		35868.4946990741

		35868.4959490741

		35868.4971875

		35873.5311689815

		35873.5323842593

		35873.5335763889

		35873.5347685185

		35873.5359606482

		35906.5072685185

		35906.5087847222

		35906.5103125

		35906.6196875

		35906.6211574074

		35907.4697106481

		35907.4711574074

		35907.4726273148

		35908.5074884259

		35908.5082523148

		35908.5090277778

		35908.5696527778

		35908.5704513889

		35908.5712615741

		35908.7318634259

		35908.7326851852

		35908.7334837963

		35921.612337963

		35921.612337963

		35921.612337963

		35921.612662037

		35921.612662037

		35921.612662037

		35927.4824305556

		35927.4836342593

		35927.4848263889

		35928.5724074074

		35928.5724074074

		35928.5724074074

		35928.5725347222

		35928.5725347222

		35928.5725347222

		35928.5728125

		35928.5728125

		35928.5728125

		35929.4027430556

		35929.404212963

		35929.4056712963

		35930.5616550926

		35930.5616550926

		35930.5616550926

		35935.4917939815

		35935.493287037

		35935.4948148148

		35936.4159606481

		35936.4159606481

		35936.4159606481

		35936.6239814815

		35936.6252662037

		35936.6265277778

		35956.5417939815

		35956.5430671296

		35956.5443287037

		35956.5607523148

		35956.562037037

		35956.5633101852

		35956.6022453704

		35956.6035416667

		35956.6047916667

		35962.41125

		35962.41125

		35962.41125

		35962.4467476852

		35962.4480324074

		35962.4492824074

		35965.6028703704

		35965.6040856481

		35965.6053125

		35965.6065277778

		35965.6077546296

		35965.6501273148

		35965.6513541667

		35965.6525694444

		35965.6537847222

		35965.655

		35965.7057407407

		35965.7069791667

		35965.7081944444

		35965.7094212963

		35965.7106597222

		35969.4128703704

		35969.41375

		35969.4146296296

		35982.5827662037

		35982.5827662037

		35982.5827662037

		35983.6386458333

		35983.6386458333

		35983.6402893519

		35983.6402893519

		35983.6419675926

		35983.6419675926

		36003.7301273148

		36003.7310763889

		36003.7320486111

		36005.5792939815

		36005.5801736111

		36005.5810532407

		36005.5819212963

		36005.5827893519

		36007.4506944444

		36007.4506944444

		36007.4506944444

		36007.4618287037

		36007.4618287037

		36007.4618287037

		36007.5442476852

		36007.5453819444

		36007.5465277778

		36008.4509027778

		36008.4517708333

		36008.4526273148

		36008.4534837963

		36008.4543402778

		36018.447650463

		36018.4486342593

		36018.4496180556

		36018.589375

		36018.5908333333

		36018.5922916667

		36018.6104861111

		36018.6104861111

		36018.6104861111

		36020.4793865741

		36020.4806018519

		36020.4818171296

		36021.4079166667

		36021.4079166667

		36021.4079166667

		36021.4900462963

		36021.4912731481

		36021.4924884259

		36021.4937152778

		36021.4949305556

		36046.5550810185

		36046.5558449074

		36046.5566087963

		36049.5837731482

		36049.5837731482

		36049.5837731482

		36053.4856597222

		36053.487650463

		36053.4896527778

		36053.4916782407

		36053.4936574074

		36059.4748148148

		36059.4748148148

		36059.4748148148

		36059.4748148148

		36059.4748148148

		36059.5641203704

		36059.5661458333

		36059.5681481482

		36074.4415856482

		36074.4415856482

		36074.4415856482

		36074.4415856482

		36074.4415856482

		36074.4847685185

		36074.486087963

		36074.4874305556

		36076.4847800926

		36076.4863888889

		36076.4880208333

		36078.4892708333

		36078.4892708333

		36078.4892708333

		36078.489537037

		36078.489537037

		36078.489537037

		36078.489537037

		36078.489537037

		36082.6858680556

		36082.687650463

		36082.6894560185

		36084.6501388889

		36084.6518518518

		36084.6536111111

		36090.4755439815

		36090.4763888889

		36090.4772222222

		36093.4352314815

		36093.4352314815

		36093.4352314815

		36093.4352314815

		36093.4352314815

		36095.4439467593

		36095.4439467593

		36095.4439467593

		36104.4366666667

		36104.4379861111

		36104.4392361111

		36104.440462963

		36104.441712963

		36118.5770023148

		36118.5790393519

		36118.5810648148

		36121.752337963

		36121.752337963

		36121.752337963

		36122.786099537

		36122.7876157407

		36122.7891203704

		36164.8169675926

		36164.8185648148

		36164.8201273148

		36165.040775463

		36165.0427546296

		36165.0447569444

		36165.0467361111

		36165.0487152778

		36209.6703009259

		36209.6703009259

		36209.6719675926

		36209.6719675926

		36209.6736111111

		36209.6736111111

		36214.5756828704

		36214.5763078704

		36214.5769328704

		36214.5775694444

		36214.5782060185

		36215.6840162037

		36215.6846759259

		36215.6853356482

		36215.6859953704

		36215.6866550926

		36230.6703125

		36230.6714814815

		36230.672662037

		36234.4147337963

		36234.4159143519

		36234.4170833333

		36236.7719212963

		36236.7740625

		36236.7762268518

		36292.6412037037

		36292.6425462963

		36292.643900463

		36292.6452546296

		36292.6466203704

		36294.5608564815

		36294.5622106481

		36294.5635763889

		36294.5649189815

		36294.5662731481

		36294.6022800926

		36294.6040740741

		36294.6279398148

		36294.6293055556

		36294.6306597222

		36295.7054861111

		36295.7068518518

		36295.7082175926

		36295.7095717593

		36295.7109143519

		36297.6754513889

		36297.6770949074

		36297.6785416667

		36297.6799884259

		36297.6816087963

		36315.4508564815

		36315.4522337963

		36315.4536226852

		36317.5590393519

		36317.5604398148

		36317.5618055556

		36317.6236689815

		36317.6250462963

		36317.6264351852

		36317.6889699074

		36317.6903587963

		36317.6917592593

		36317.7537615741

		36317.7551273148

		36317.7565277778

		36317.8184606481

		36317.8198611111

		36317.8212384259

		36317.8830902778

		36317.8844791667

		36317.8858564815

		36317.9476967593

		36317.9490972222

		36317.9504861111

		36318.0121759259

		36318.0135532407

		36318.0149305556

		36318.0766319444

		36318.0780208333

		36318.0794212963

		36318.1411111111

		36318.1425115741

		36318.1438657407

		36318.2056944444

		36318.2070486111

		36318.2084375

		36318.2703240741

		36318.2717013889

		36318.2730902778

		36318.3349421296

		36318.3363194444

		36318.3377083333

		36318.5492361111

		36318.550625

		36318.5520023148

		36318.7496759259

		36318.7510300926

		36318.7523958333

		36348.3568981482

		36348.3586458333

		36348.3603935185

		36349.5243402778

		36349.5261111111

		36349.5278587963

		36354.5511342593

		36354.5529282407

		36354.5547106481

		36355.3632291667

		36355.3650115741

		36355.3668055556

		36355.7116203704

		36355.7116203704

		36355.7116203704

		36385.5734143518

		36385.5750347222

		36385.576724537

		36439.6111921296

		36439.6126851852

		36439.6141666667

		36439.6156481481

		36439.6171412037

		36473.7725925926

		36473.7740972222

		36473.7755902778

		36473.7770833333

		36473.7786111111

		36474.6513888889

		36474.6513888889

		36474.6513888889

		36474.6513888889

		36474.6513888889

		36483.5523263889

		36483.5538194444

		36580.4366435185

		36580.4375925926

		36580.4385416667

		36580.4394675926

		36580.4404166667

		36592.6741550926

		36592.6759490741

		36592.6777430556

		36594.73375

		36594.735462963

		36594.7371759259

		36594.9509490741

		36594.9526736111

		36594.9543981481

		36607.8003240741

		36607.801099537

		36607.801875

		36607.802662037

		36607.8034490741

		36608.6477546296

		36608.649525463

		36608.6513194444

		36615.801712963

		36615.8036458333

		36615.8055439815

		36627.4444907407

		36627.4452314815

		36627.4459606481

		36627.4467013889

		36627.4474421296

		36635.7518865741

		36635.7536226852

		36635.7553587963

		36664.7742939815

		36664.7757175926

		36664.7771180556

		36664.7785185185

		36665.3373148148

		36665.3387152778

		36665.3401157407

		36665.3415162037

		36667.0790393519

		36667.080462963

		36667.081875

		36667.083275463

		36670.4728703704

		36670.4728703704

		36670.4728703704

		36670.4728703704

		36670.4728703704

		36670.4728703704

		36670.4728703704

		36670.4728703704

		36670.4728703704

		36670.4728703704

		36670.4742939815

		36670.4742939815

		36670.4742939815

		36670.4742939815

		36670.4742939815

		36670.4742939815

		36670.4742939815

		36670.4742939815

		36670.4742939815

		36670.4742939815

		36670.4757060185

		36670.4757060185

		36670.4757060185

		36670.4757060185

		36670.4757060185

		36670.4757060185

		36670.4757060185

		36670.4757060185

		36670.4757060185

		36670.4757060185

		36670.4771296296

		36670.4771296296

		36670.4771296296

		36670.4771296296

		36670.4771296296

		36670.4771296296

		36670.4771296296

		36670.4771296296

		36670.4771296296

		36670.4771296296

		36778.507662037

		36778.5092824074

		36778.5109143518

		36778.5125578704

		36778.514212963

		36823.589224537

		36823.589224537

		36823.5910648148

		36823.5910648148

		36823.5929282407

		36823.5929282407

		36825.8739351852

		36825.875787037

		36825.8776388889

		36837.5393634259

		36837.5404513889

		36837.5415393518

		36837.5426273148

		36845.5524074074

		36845.5536226852

		36880.5495601852

		36880.5512268519

		36880.5528935185

		36880.5545601852

		36986.4716203704

		36986.4728356482

		36986.4740509259

		37000.5087384259

		37000.5097337963

		37000.5107291667

		37000.511724537

		37000.5127083333

		37047.6624189815

		37047.6641782407

		37047.6659490741

		37047.6677083333

		37047.6694675926



Offset

Mg Ka Spec 4 TAP (CaMgSi2O6) 15 keV
Position Offset

-21.152

-21.152

-21.152

-21.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

5.84766

5.84766

5.84766

5.84766

5.84766

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-28.152

-28.152

-28.152

-28.152

-28.152

-28.152

-28.152

-28.152

-28.152

-28.152

-28.152

-28.152

-28.152

-28.152

-28.152

-22.152

-22.152

-22.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-77.152

-77.152

-77.152

-77.152

-77.152

-77.152

-77.152

-77.152

-77.152

-27.152

-27.152

-27.152

-27.152

-27.152

-27.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-22.152

-22.152

-22.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-28.152

-28.152

-28.152

-23.152

-23.152

-23.152

-28.152

-28.152

-28.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-24.152

-24.152

-24.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-24.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-25.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-27.152

-27.152

-27.152

-27.152

-27.152

-27.152

-27.152

-27.152

-27.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-23.152

-23.152

-23.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-26.152

-26.152

-26.152

-26.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-16.152

-16.152

-16.152

-14.152

-14.152

-14.152

-14.152

-14.152

-14.152

-14.152

-14.152

-14.152

-16.152

-16.152

-16.152

-16.152

-16.152

-16.152

-16.152

-16.152

-18.152

-18.152

-18.152

-18.152

-18.152

-18.152

-18.152

-18.152

-18.152

-18.152

-18.152

-18.152

-18.152

-18.152

-18.152

-18.152

-18.152

-18.152

-18.152

-18.152

-18.152

-18.152

-18.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-18.152

-18.152

-18.152

-18.152

-18.152

-18.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-14.152

-14.152

-14.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-20.152

-20.152

-20.152

-20.152

-20.152

-20.152

-20.152

-20.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-19.152

-19.152

-19.152

-19.152

-19.152

-19.152

-19.152

-19.152

-20.152

-20.152

-20.152

-19.152

-19.152

-19.152

-19.152

-19.152

-19.152

-19.152

-19.152

-19.152

-19.152

-19.152

-19.152

-19.152

-19.152

-19.152

-19.152

-19.152

-14.152

-14.152

-14.152

-14.152

-14.152

-14.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-19.152

-19.152

-19.152

-19.152

-19.152

-19.152

-21.152

-21.152

-21.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-21.152

-21.152

-21.152

-19.152

-19.152

-19.152

-19.152

-19.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-23.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-15.152

-15.152

-15.152

-15.152

-15.152

-15.152

-13.152

-13.152

-13.152

-13.152

-13.152

-13.152

-13.152

-13.152

-13.152

-13.152

-16.152

-16.152

-16.152

-16.152

-16.152

-16.152

-19.152

-19.152

-19.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-19.152

-19.152

-19.152

-19.152

-19.152

-19.152

-19.152

-19.152

-19.152

-19.152

-19.152

-19.152

-19.152

-19.152

-19.152

-17.152

-17.152

-17.152

-16.152

-16.152

-16.152

-16.152

-16.152

-16.152

-16.152

-16.152

-16.152

-16.152

-16.152

-16.152

-16.152

-16.152

-16.152

-19.152

-19.152

-18.152

-18.152

-18.152

-18.152

-18.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-19.152

-19.152

-19.152

-19.152

-19.152

-15.152

-15.152

-15.152

-22.152

-22.152

-22.152

-18.152

-18.152

-18.152

-18.152

-18.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-17.152

-15.152

-15.152

-15.152

-15.152

-15.152

-15.152

-15.152

-15.152

-15.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-17.152

-17.152

-17.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152

-22.152



15KevSpec4TAPMgKa358

		DateTime		Sym-Xray		Spec-Xtal		KeV		Std		OnCount		Beam		OnCount/Beam		OnPeak		Offset

		2/20/96 21:13		mg ka		4 TAP		15		358		3188.1		20.0103		159.323		38478		-21.152

		2/20/96 21:15		mg ka		4 TAP		15		358		3166.3		20.0046		158.279		38478		-21.152

		2/20/96 21:16		mg ka		4 TAP		15		358		3199.4		19.9981		159.985		38478		-21.152

		2/20/96 21:17		mg ka		4 TAP		15		358		3205.8		20		160.29		38478		-21.152

		2/21/96 17:53		mg ka		4 TAP		15		358		3184.2		20.0431		158.868		38473		-26.152

		2/21/96 17:54		mg ka		4 TAP		15		358		3144.9		20.0412		156.922		38473		-26.152

		2/21/96 17:55		mg ka		4 TAP		15		358		3177.6		20.0344		158.607		38473		-26.152

		2/21/96 17:56		mg ka		4 TAP		15		358		3184.6		20.0305		158.988		38473		-26.152

		2/23/96 16:21		mg ka		4 TAP		15		358		3407.8		19.9828		170.537		38476		-23.152

		2/23/96 16:22		mg ka		4 TAP		15		358		3418.8		19.9749		171.155		38476		-23.152

		2/23/96 16:23		mg ka		4 TAP		15		358		3408.1		19.9691		170.669		38476		-23.152

		2/23/96 16:25		mg ka		4 TAP		15		358		3401.1		19.963		170.37		38476		-23.152

		3/11/96 15:03		mg ka		4 TAP		15		358		4733		27.89		169.702		38477		-22.152

		3/11/96 15:06		mg ka		4 TAP		15		358		4756.6		27.8281		170.928		38477		-22.152

		3/11/96 15:09		mg ka		4 TAP		15		358		4747.5		27.7897		170.837		38477		-22.152

		3/11/96 15:12		mg ka		4 TAP		15		358		4712.4		27.8029		169.493		38477		-22.152

		3/11/96 19:37		mg ka		4 TAP		15		358		5102.9		30.044		169.848		38477		-22.152

		3/11/96 19:40		mg ka		4 TAP		15		358		5076		30.0505		168.916		38477		-22.152

		3/11/96 19:43		mg ka		4 TAP		15		358		5121.9		30.059		170.395		38477		-22.152

		3/12/96 17:55		mg ka		4 TAP		15		358		5075.4		29.621		171.344		38477		-22.152

		3/12/96 17:59		mg ka		4 TAP		15		358		5102.6		29.6234		172.249		38477		-22.152

		3/12/96 18:02		mg ka		4 TAP		15		358		5081.5		29.6266		171.518		38477		-22.152

		3/14/96 16:12		mg ka		4 TAP		15		358		5155.3		30.1001		171.272		38477		-22.152

		3/14/96 16:15		mg ka		4 TAP		15		358		5129.1		30.0915		170.45		38477		-22.152

		3/14/96 17:16		mg ka		4 TAP		15		358		5102.2		30.0884		169.574		38477		-22.152

		3/14/96 17:19		mg ka		4 TAP		15		358		5111.6		30.0805		169.931		38477		-22.152

		3/15/96 5:40		mg ka		4 TAP		15		358		5108.6		29.8488		171.149		38477		-22.152

		3/15/96 5:43		mg ka		4 TAP		15		358		5066.1		29.8484		169.728		38477		-22.152

		3/29/96 16:49		mg ka		4 TAP		15		358		5147.3		30.2999		169.879		38505		5.84766

		3/29/96 16:50		mg ka		4 TAP		15		358		5143.2		30.3358		169.542		38505		5.84766

		3/29/96 16:51		mg ka		4 TAP		15		358		5196.2		30.3879		170.996		38505		5.84766

		3/29/96 16:53		mg ka		4 TAP		15		358		5184.7		30.3539		170.808		38505		5.84766

		3/29/96 16:54		mg ka		4 TAP		15		358		5163.5		30.2897		170.47		38505		5.84766

		4/19/96 14:08		mg ka		4 TAP		15		358		5110		30.0473		170.065		38476		-23.152

		4/19/96 14:10		mg ka		4 TAP		15		358		5151.4		30.053		171.41		38476		-23.152

		4/19/96 14:12		mg ka		4 TAP		15		358		5152.2		30.0487		171.461		38476		-23.152

		4/19/96 19:37		mg ka		4 TAP		15		358		5143.5		29.9267		171.87		38476		-23.152

		4/19/96 19:39		mg ka		4 TAP		15		358		5132.9		29.9224		171.54		38476		-23.152

		4/19/96 19:42		mg ka		4 TAP		15		358		5115.8		29.9199		170.983		38476		-23.152

		4/30/96 18:10		mg ka		4 TAP		15		358		3410.7		20.0013		170.524		38471		-28.152

		4/30/96 18:11		mg ka		4 TAP		15		358		3429.7		20.0017		171.47		38471		-28.152

		4/30/96 18:13		mg ka		4 TAP		15		358		3403.9		19.9953		170.235		38471		-28.152

		4/30/96 18:14		mg ka		4 TAP		15		358		3400.6		20.0111		169.935		38471		-28.152

		4/30/96 18:15		mg ka		4 TAP		15		358		3416.7		20.0121		170.732		38471		-28.152

		5/1/96 14:49		mg ka		4 TAP		15		358		5104.6		30.1269		169.437		38471		-28.152

		5/1/96 14:50		mg ka		4 TAP		15		358		5113		30.1256		169.723		38471		-28.152

		5/1/96 14:51		mg ka		4 TAP		15		358		5088.5		30.1322		168.872		38471		-28.152

		5/1/96 14:53		mg ka		4 TAP		15		358		5116.5		30.1327		169.799		38471		-28.152

		5/1/96 14:54		mg ka		4 TAP		15		358		5093.8		30.1375		169.018		38471		-28.152

		5/2/96 14:06		mg ka		4 TAP		15		358		3419.2		19.8469		172.279		38471		-28.152

		5/2/96 14:08		mg ka		4 TAP		15		358		3411		19.8417		171.911		38471		-28.152

		5/2/96 14:09		mg ka		4 TAP		15		358		3402.9		19.8473		171.454		38471		-28.152

		5/2/96 14:10		mg ka		4 TAP		15		358		3376		19.8457		170.113		38471		-28.152

		5/2/96 14:12		mg ka		4 TAP		15		358		3386.9		19.844		170.677		38471		-28.152

		5/14/96 15:10		mg ka		4 TAP		15		358		3367.3		19.6025		171.779		38477		-22.152

		5/14/96 15:12		mg ka		4 TAP		15		358		3357		19.599		171.285		38477		-22.152

		5/14/96 15:14		mg ka		4 TAP		15		358		3339.3		19.5932		170.431		38477		-22.152

		6/11/96 13:30		mg ka		4 TAP		15		358		3403		20.0541		169.691		38474		-25.152

		6/11/96 13:32		mg ka		4 TAP		15		358		3393.2		20.0497		169.24		38474		-25.152

		6/11/96 13:34		mg ka		4 TAP		15		358		3396		20.0439		169.428		38474		-25.152

		6/12/96 9:59		mg ka		4 TAP		15		358		3377.3		19.8685		169.983		38474		-25.152

		6/12/96 10:02		mg ka		4 TAP		15		358		3375		19.8674		169.876		38474		-25.152

		6/12/96 10:04		mg ka		4 TAP		15		358		3327.3		19.8652		167.494		38474		-25.152

		6/13/96 13:43		mg ka		4 TAP		15		358		3427.9		20.0824		170.692		38474		-25.152

		6/13/96 13:44		mg ka		4 TAP		15		358		3411.2		20.0712		169.955		38474		-25.152

		6/13/96 13:45		mg ka		4 TAP		15		358		3398.3		20.0753		169.278		38474		-25.152

		6/13/96 21:03		mg ka		4 TAP		15		358		3427.5		20.0847		170.653		38474		-25.152

		6/13/96 21:04		mg ka		4 TAP		15		358		3417.7		20.0684		170.303		38474		-25.152

		6/13/96 21:06		mg ka		4 TAP		15		358		3435.5		20.0766		171.12		38474		-25.152

		6/15/96 11:33		mg ka		4 TAP		15		358		3316.1		19.5339		169.761		38474		-25.152

		6/15/96 11:34		mg ka		4 TAP		15		358		3345		19.5213		171.351		38474		-25.152

		6/15/96 11:35		mg ka		4 TAP		15		358		3333		19.521		170.739		38474		-25.152

		6/15/96 18:23		mg ka		4 TAP		15		358		3426.2		20.0767		170.656		38474		-25.152

		6/15/96 18:24		mg ka		4 TAP		15		358		3460.5		20.067		172.447		38474		-25.152

		6/15/96 18:25		mg ka		4 TAP		15		358		3432.4		20.0645		171.068		38474		-25.152

		6/22/96 17:48		mg ka		4 TAP		15		358		1402		19.2046		73.0033		38422		-77.152

		6/22/96 17:49		mg ka		4 TAP		15		358		1424		19.1998		74.1676		38422		-77.152

		6/22/96 17:50		mg ka		4 TAP		15		358		1459.4		19.2043		75.9933		38422		-77.152

		6/22/96 17:51		mg ka		4 TAP		15		358		1462.3		19.2045		76.1435		38422		-77.152

		6/22/96 17:53		mg ka		4 TAP		15		358		1459.8		19.1972		76.0424		38422		-77.152

		6/22/96 18:56		mg ka		4 TAP		15		358		1774.8		19.1868		92.5012		38422		-77.152

		6/22/96 18:57		mg ka		4 TAP		15		358		1763.1		19.1936		91.8585		38422		-77.152

		6/22/96 19:55		mg ka		4 TAP		15		358		1728.9		19.1798		90.1416		38422		-77.152

		6/23/96 10:11		mg ka		4 TAP		15		358		1754.2		19.153		91.5887		38422		-77.152

		6/24/96 12:50		mg ka		4 TAP		15		358		3417.1		20.0514		170.417		38472		-27.152

		6/24/96 14:07		mg ka		4 TAP		15		358		3425.5		20.0389		170.943		38472		-27.152

		6/24/96 14:08		mg ka		4 TAP		15		358		3426.2		20.0357		171.004		38472		-27.152

		6/24/96 14:09		mg ka		4 TAP		15		358		3377.8		20.034		168.603		38472		-27.152

		6/24/96 14:10		mg ka		4 TAP		15		358		3385		20.0323		168.977		38472		-27.152

		6/24/96 14:12		mg ka		4 TAP		15		358		3410.1		20.0329		170.225		38472		-27.152

		6/25/96 13:16		mg ka		4 TAP		15		358		3064.6		19.9691		153.467		38475		-24.152

		6/25/96 13:19		mg ka		4 TAP		15		358		3097.4		19.9655		155.137		38475		-24.152

		6/25/96 13:22		mg ka		4 TAP		15		358		3064.9		19.9628		153.531		38475		-24.152

		6/25/96 17:03		mg ka		4 TAP		15		358		3344.4		19.9203		167.889		38475		-24.152

		6/25/96 17:06		mg ka		4 TAP		15		358		3395.8		19.9194		170.477		38475		-24.152

		6/25/96 17:09		mg ka		4 TAP		15		358		3367.8		19.9064		169.182		38475		-24.152

		6/26/96 12:47		mg ka		4 TAP		15		358		3404.4		19.837		171.619		38475		-24.152

		6/26/96 12:50		mg ka		4 TAP		15		358		3376.1		19.8286		170.264		38475		-24.152

		6/26/96 12:52		mg ka		4 TAP		15		358		3366.3		19.8274		169.78		38475		-24.152

		6/28/96 12:18		mg ka		4 TAP		15		358		3157.8		19.1751		164.682		38475		-24.152

		6/28/96 12:20		mg ka		4 TAP		15		358		3131.9		19.1698		163.377		38475		-24.152

		6/28/96 12:22		mg ka		4 TAP		15		358		3114.4		19.1706		162.457		38475		-24.152

		7/2/96 11:12		mg ka		4 TAP		15		358		3422.8		20.0627		170.605		38475		-24.152

		7/2/96 11:15		mg ka		4 TAP		15		358		3411.7		20.0568		170.102		38475		-24.152

		7/2/96 12:15		mg ka		4 TAP		15		358		3425.7		20.0539		170.825		38475		-24.152

		7/2/96 12:18		mg ka		4 TAP		15		358		3431.6		20.0453		171.192		38475		-24.152

		7/3/96 11:01		mg ka		4 TAP		15		358		3371.1		19.9533		168.95		38475		-24.152

		7/3/96 11:04		mg ka		4 TAP		15		358		3422.1		19.9379		171.638		38475		-24.152

		7/9/96 16:06		mg ka		4 TAP		15		358		3411.9		19.7505		172.75		38477		-22.152

		7/9/96 16:09		mg ka		4 TAP		15		358		3361.2		19.7577		170.121		38477		-22.152

		7/9/96 16:12		mg ka		4 TAP		15		358		3387.6		19.7552		171.479		38477		-22.152

		7/30/96 12:13		mg ka		4 TAP		15		358		3349		19.8309		168.878		38476		-23.152

		7/30/96 12:15		mg ka		4 TAP		15		358		3423.8		19.8327		172.634		38476		-23.152

		7/30/96 12:18		mg ka		4 TAP		15		358		3422.3		19.8368		172.523		38476		-23.152

		7/30/96 12:20		mg ka		4 TAP		15		358		3417.2		19.8335		172.295		38476		-23.152

		8/2/96 9:10		mg ka		4 TAP		15		358		1707.9		9.87148		173.014		38476		-23.152

		8/2/96 9:12		mg ka		4 TAP		15		358		1686.1		9.87444		170.754		38476		-23.152

		8/2/96 9:14		mg ka		4 TAP		15		358		1722.6		9.87434		174.452		38476		-23.152

		8/2/96 9:17		mg ka		4 TAP		15		358		1690.3		9.87597		171.153		38476		-23.152

		8/13/96 16:48		mg ka		4 TAP		15		358		2843.9		19.9942		142.237		38476		-23.152

		8/13/96 16:50		mg ka		4 TAP		15		358		2853.6		19.9947		142.718		38476		-23.152

		8/13/96 16:53		mg ka		4 TAP		15		358		2805.8		19.9916		140.349		38476		-23.152

		8/14/96 8:59		mg ka		4 TAP		15		358		3367.6		19.9266		169		38476		-23.152

		8/14/96 9:02		mg ka		4 TAP		15		358		3388.4		19.92		170.101		38476		-23.152

		8/14/96 9:04		mg ka		4 TAP		15		358		3385.3		19.9227		169.921		38476		-23.152

		8/17/96 11:58		mg ka		4 TAP		15		358		3323.4		19.5875		169.669		38476		-23.152

		8/17/96 11:59		mg ka		4 TAP		15		358		3339.7		19.5765		170.598		38476		-23.152

		8/17/96 12:00		mg ka		4 TAP		15		358		3286.2		19.5749		167.878		38476		-23.152

		8/17/96 12:02		mg ka		4 TAP		15		358		3285		19.5793		167.779		38476		-23.152

		8/17/96 12:03		mg ka		4 TAP		15		358		3330.3		19.579		170.095		38476		-23.152

		8/22/96 9:49		mg ka		4 TAP		15		358		3194		19.0084		168.031		38476		-23.152

		8/22/96 9:50		mg ka		4 TAP		15		358		3182.8		18.9965		167.546		38476		-23.152

		8/22/96 9:52		mg ka		4 TAP		15		358		3197.3		18.9858		168.405		38476		-23.152

		8/23/96 13:05		mg ka		4 TAP		15		358		3128.7		18.2488		171.447		38471		-28.152

		8/23/96 13:06		mg ka		4 TAP		15		358		3123.1		18.2472		171.155		38471		-28.152

		8/23/96 13:07		mg ka		4 TAP		15		358		3095.5		18.2445		169.668		38471		-28.152

		8/27/96 14:45		mg ka		4 TAP		15		358		3367.9		19.9398		168.903		38476		-23.152

		8/27/96 14:46		mg ka		4 TAP		15		358		3365.2		19.9388		168.777		38476		-23.152

		8/27/96 14:48		mg ka		4 TAP		15		358		3360.1		19.9368		168.538		38476		-23.152

		8/28/96 10:03		mg ka		4 TAP		15		358		3322.6		19.5316		170.114		38471		-28.152

		8/28/96 10:05		mg ka		4 TAP		15		358		3338		19.5272		170.941		38471		-28.152

		8/28/96 10:06		mg ka		4 TAP		15		358		3318.3		19.5246		169.955		38471		-28.152

		8/29/96 12:40		mg ka		4 TAP		15		358		3058.5		19.2325		159.028		38475		-24.152

		8/29/96 12:40		mg ka		4 TAP		15		358		3058.5		19.2325		159.028		38475		-24.152

		8/29/96 12:40		mg ka		4 TAP		15		358		3058.5		19.2325		159.028		38475		-24.152

		8/29/96 12:40		mg ka		4 TAP		15		358		3058.5		19.2325		159.028		38475		-24.152

		8/29/96 12:40		mg ka		4 TAP		15		358		3058.5		19.2325		159.028		38475		-24.152

		8/29/96 12:40		mg ka		4 TAP		15		358		3058.5		19.2325		159.028		38475		-24.152

		8/29/96 12:40		mg ka		4 TAP		15		358		3058.5		19.2325		159.028		38475		-24.152

		8/29/96 12:42		mg ka		4 TAP		15		358		3029.1		19.2297		157.522		38475		-24.152

		8/29/96 12:42		mg ka		4 TAP		15		358		3029.1		19.2297		157.522		38475		-24.152

		8/29/96 12:42		mg ka		4 TAP		15		358		3029.1		19.2297		157.522		38475		-24.152

		8/29/96 12:42		mg ka		4 TAP		15		358		3029.1		19.2297		157.522		38475		-24.152

		8/29/96 12:42		mg ka		4 TAP		15		358		3029.1		19.2297		157.522		38475		-24.152

		8/29/96 12:42		mg ka		4 TAP		15		358		3029.1		19.2297		157.522		38475		-24.152

		8/29/96 12:42		mg ka		4 TAP		15		358		3029.1		19.2297		157.522		38475		-24.152

		8/29/96 12:44		mg ka		4 TAP		15		358		3036.6		19.2265		157.938		38475		-24.152

		8/29/96 12:44		mg ka		4 TAP		15		358		3036.6		19.2265		157.938		38475		-24.152

		8/29/96 12:44		mg ka		4 TAP		15		358		3036.6		19.2265		157.938		38475		-24.152

		8/29/96 12:44		mg ka		4 TAP		15		358		3036.6		19.2265		157.938		38475		-24.152

		8/29/96 12:44		mg ka		4 TAP		15		358		3036.6		19.2265		157.938		38475		-24.152

		8/29/96 12:44		mg ka		4 TAP		15		358		3036.6		19.2265		157.938		38475		-24.152

		8/29/96 12:44		mg ka		4 TAP		15		358		3036.6		19.2265		157.938		38475		-24.152

		8/29/96 12:47		mg ka		4 TAP		15		358		3029.6		19.2246		157.59		38475		-24.152

		8/29/96 12:47		mg ka		4 TAP		15		358		3029.6		19.2246		157.59		38475		-24.152

		8/29/96 12:47		mg ka		4 TAP		15		358		3029.6		19.2246		157.59		38475		-24.152

		8/29/96 12:47		mg ka		4 TAP		15		358		3029.6		19.2246		157.59		38475		-24.152

		8/29/96 12:47		mg ka		4 TAP		15		358		3029.6		19.2246		157.59		38475		-24.152

		8/29/96 12:47		mg ka		4 TAP		15		358		3029.6		19.2246		157.59		38475		-24.152

		8/29/96 12:47		mg ka		4 TAP		15		358		3029.6		19.2246		157.59		38475		-24.152

		8/29/96 12:49		mg ka		4 TAP		15		358		3005.4		19.2284		156.3		38475		-24.152

		8/29/96 12:49		mg ka		4 TAP		15		358		3005.4		19.2284		156.3		38475		-24.152

		8/29/96 12:49		mg ka		4 TAP		15		358		3005.4		19.2284		156.3		38475		-24.152

		8/29/96 12:49		mg ka		4 TAP		15		358		3005.4		19.2284		156.3		38475		-24.152

		8/29/96 12:49		mg ka		4 TAP		15		358		3005.4		19.2284		156.3		38475		-24.152

		8/29/96 12:49		mg ka		4 TAP		15		358		3005.4		19.2284		156.3		38475		-24.152

		8/29/96 12:49		mg ka		4 TAP		15		358		3005.4		19.2284		156.3		38475		-24.152

		9/12/96 12:10		mg ka		4 TAP		15		358		3098		19.5818		158.208		38475		-24.152

		9/12/96 12:11		mg ka		4 TAP		15		358		3093		19.5782		157.982		38475		-24.152

		9/12/96 16:08		mg ka		4 TAP		15		358		3317.5		19.5116		170.027		38474		-25.152

		9/12/96 16:08		mg ka		4 TAP		15		358		3317.5		19.5116		170.027		38474		-25.152

		9/12/96 16:10		mg ka		4 TAP		15		358		3316.5		19.5062		170.023		38474		-25.152

		9/12/96 16:10		mg ka		4 TAP		15		358		3316.5		19.5062		170.023		38474		-25.152

		9/12/96 16:12		mg ka		4 TAP		15		358		3276.6		19.5047		167.99		38474		-25.152

		9/12/96 16:12		mg ka		4 TAP		15		358		3276.6		19.5047		167.99		38474		-25.152

		9/12/96 16:14		mg ka		4 TAP		15		358		3291.1		19.5062		168.721		38474		-25.152

		9/12/96 16:14		mg ka		4 TAP		15		358		3291.1		19.5062		168.721		38474		-25.152

		9/12/96 16:16		mg ka		4 TAP		15		358		3305.7		19.5037		169.491		38474		-25.152

		9/12/96 16:16		mg ka		4 TAP		15		358		3305.7		19.5037		169.491		38474		-25.152

		9/24/96 12:47		mg ka		4 TAP		15		358		3358.2		20.014		167.793		38475		-24.152

		9/24/96 12:49		mg ka		4 TAP		15		358		3373.9		20.0143		168.575		38475		-24.152

		9/24/96 12:50		mg ka		4 TAP		15		358		3379.2		20.0118		168.86		38475		-24.152

		9/26/96 13:07		mg ka		4 TAP		15		358		3245.2		19.0628		170.237		38473		-26.152

		9/26/96 13:08		mg ka		4 TAP		15		358		3251.2		19.0651		170.532		38473		-26.152

		9/26/96 13:09		mg ka		4 TAP		15		358		3220.9		19.0592		168.995		38473		-26.152

		9/26/96 13:10		mg ka		4 TAP		15		358		3225.4		19.0599		169.224		38473		-26.152

		9/26/96 13:11		mg ka		4 TAP		15		358		3250.9		19.0637		170.529		38473		-26.152

		9/26/96 17:26		mg ka		4 TAP		15		358		3184.3		18.9254		168.256		38473		-26.152

		9/26/96 17:27		mg ka		4 TAP		15		358		3184		18.9238		168.253		38473		-26.152

		9/26/96 17:28		mg ka		4 TAP		15		358		3229.7		18.9277		170.634		38473		-26.152

		9/27/96 10:35		mg ka		4 TAP		15		358		3198.3		18.9076		169.154		38473		-26.152

		9/27/96 10:36		mg ka		4 TAP		15		358		3206.9		18.9107		169.581		38473		-26.152

		9/27/96 10:37		mg ka		4 TAP		15		358		3239.4		18.9111		171.296		38473		-26.152

		9/27/96 10:38		mg ka		4 TAP		15		358		3210.2		18.9087		169.774		38473		-26.152

		9/27/96 10:39		mg ka		4 TAP		15		358		3183.1		18.9076		168.35		38473		-26.152

		9/28/96 12:13		mg ka		4 TAP		15		358		1679.2		10.0142		167.681		38473		-26.152

		9/28/96 12:14		mg ka		4 TAP		15		358		1731.7		10.0164		172.886		38473		-26.152

		9/28/96 12:15		mg ka		4 TAP		15		358		1707.7		10.0141		170.529		38473		-26.152

		9/28/96 12:16		mg ka		4 TAP		15		358		1711.9		10.013		170.968		38473		-26.152

		10/8/96 16:15		mg ka		4 TAP		15		358		3386.6		19.9886		169.426		38475		-24.152

		10/8/96 16:17		mg ka		4 TAP		15		358		3382		19.982		169.253		38475		-24.152

		10/8/96 16:18		mg ka		4 TAP		15		358		3367		19.9833		168.491		38475		-24.152

		10/8/96 16:20		mg ka		4 TAP		15		358		3357		19.9835		167.989		38475		-24.152

		10/10/96 9:11		mg ka		4 TAP		15		358		3246.5		19.1825		169.243		38475		-24.152

		10/10/96 9:12		mg ka		4 TAP		15		358		3218.9		19.1774		167.848		38475		-24.152

		10/10/96 9:14		mg ka		4 TAP		15		358		3289		19.1796		171.484		38475		-24.152

		10/10/96 9:16		mg ka		4 TAP		15		358		3235.4		19.1777		168.706		38475		-24.152

		10/21/96 13:28		mg ka		4 TAP		15		358		3344.7		19.6954		169.822		38473		-26.152

		10/21/96 13:29		mg ka		4 TAP		15		358		3358		19.7041		170.421		38473		-26.152

		10/21/96 13:30		mg ka		4 TAP		15		358		3400.1		19.6917		172.666		38473		-26.152

		10/21/96 13:31		mg ka		4 TAP		15		358		3329.6		19.6853		169.142		38473		-26.152

		10/21/96 15:48		mg ka		4 TAP		15		358		3377.6		20.0821		168.19		38473		-26.152

		10/21/96 15:49		mg ka		4 TAP		15		358		3370		20.083		167.804		38473		-26.152

		10/21/96 15:50		mg ka		4 TAP		15		358		3412.2		20.0676		170.035		38473		-26.152

		10/21/96 15:52		mg ka		4 TAP		15		358		3409.9		20.0667		169.928		38473		-26.152

		10/21/96 17:57		mg ka		4 TAP		15		358		3435.7		20.0562		171.304		38473		-26.152

		10/21/96 17:58		mg ka		4 TAP		15		358		3447.9		20.054		171.931		38473		-26.152

		10/22/96 17:41		mg ka		4 TAP		15		358		3300.7		19.6407		168.054		38473		-26.152

		10/22/96 17:42		mg ka		4 TAP		15		358		3348.9		19.6491		170.435		38473		-26.152

		10/25/96 16:39		mg ka		4 TAP		15		358		3301.5		19.4736		169.537		38473		-26.152

		10/25/96 16:40		mg ka		4 TAP		15		358		3320		19.4542		170.657		38473		-26.152

		10/25/96 16:41		mg ka		4 TAP		15		358		3334.9		19.4706		171.279		38473		-26.152

		10/25/96 16:42		mg ka		4 TAP		15		358		3309.1		19.4748		169.917		38473		-26.152

		10/25/96 16:44		mg ka		4 TAP		15		358		3290.8		19.461		169.098		38473		-26.152

		10/26/96 16:30		mg ka		4 TAP		15		358		3287.2		19.4211		169.259		38473		-26.152

		10/26/96 16:31		mg ka		4 TAP		15		358		3313.1		19.42		170.603		38473		-26.152

		10/26/96 16:32		mg ka		4 TAP		15		358		3301.2		19.4092		170.084		38473		-26.152

		10/26/96 16:33		mg ka		4 TAP		15		358		3321.4		19.4106		171.113		38473		-26.152

		10/26/96 16:34		mg ka		4 TAP		15		358		3304.7		19.4212		170.159		38473		-26.152

		10/28/96 12:52		mg ka		4 TAP		15		358		3300.7		19.404		170.104		38473		-26.152

		10/28/96 12:53		mg ka		4 TAP		15		358		3279		19.4098		168.935		38473		-26.152

		10/28/96 12:55		mg ka		4 TAP		15		358		3272.6		19.4072		168.628		38473		-26.152

		10/28/96 12:56		mg ka		4 TAP		15		358		3305.2		19.3993		170.378		38473		-26.152

		10/28/96 12:57		mg ka		4 TAP		15		358		3285.7		19.4149		169.236		38473		-26.152

		11/5/96 14:41		mg ka		4 TAP		15		358		3382		20.0522		168.66		38473		-26.152

		11/5/96 14:42		mg ka		4 TAP		15		358		3372.7		20.0646		168.092		38473		-26.152

		11/5/96 14:43		mg ka		4 TAP		15		358		3400.6		20.0535		169.577		38473		-26.152

		11/5/96 14:44		mg ka		4 TAP		15		358		3400		20.0472		169.6		38473		-26.152

		11/5/96 14:45		mg ka		4 TAP		15		358		3378.5		20.056		168.454		38473		-26.152

		11/6/96 11:03		mg ka		4 TAP		15		358		3370.6		20.0129		168.422		38475		-24.152

		11/6/96 11:04		mg ka		4 TAP		15		358		3415.8		20.0112		170.694		38475		-24.152

		11/6/96 11:05		mg ka		4 TAP		15		358		3405		20.0014		170.238		38475		-24.152

		11/6/96 11:06		mg ka		4 TAP		15		358		3366.2		19.9981		168.326		38475		-24.152

		11/6/96 11:07		mg ka		4 TAP		15		358		3380.3		20.0026		168.993		38475		-24.152

		11/6/96 13:29		mg ka		4 TAP		15		358		3376.3		19.9984		168.829		38475		-24.152

		11/6/96 13:30		mg ka		4 TAP		15		358		3366.3		19.9931		168.373		38475		-24.152

		11/8/96 12:26		mg ka		4 TAP		15		358		3415.4		19.9652		171.068		38474		-25.152

		11/8/96 12:28		mg ka		4 TAP		15		358		3397.7		19.9749		170.098		38474		-25.152

		11/8/96 12:30		mg ka		4 TAP		15		358		3400.6		19.9676		170.305		38474		-25.152

		11/8/96 14:47		mg ka		4 TAP		15		358		3396.4		19.9577		170.18		38474		-25.152

		11/8/96 14:49		mg ka		4 TAP		15		358		3399		19.9564		170.321		38474		-25.152

		11/8/96 14:50		mg ka		4 TAP		15		358		3381.2		19.9425		169.548		38474		-25.152

		11/18/96 16:20		mg ka		4 TAP		15		358		3382.7		19.9053		169.94		38474		-25.152

		11/18/96 16:21		mg ka		4 TAP		15		358		3356.9		19.9013		168.678		38474		-25.152

		11/18/96 16:23		mg ka		4 TAP		15		358		3388.7		19.8912		170.362		38474		-25.152

		11/19/96 15:16		mg ka		4 TAP		15		358		3434.8		20.0703		171.139		38474		-25.152

		11/19/96 15:19		mg ka		4 TAP		15		358		3376.8		20.0591		168.342		38474		-25.152

		11/19/96 15:21		mg ka		4 TAP		15		358		3411.6		20.0544		170.117		38474		-25.152

		12/9/96 12:49		mg ka		4 TAP		15		358		3429		20.1045		170.559		38474		-25.152

		12/9/96 12:49		mg ka		4 TAP		15		358		3429		20.1045		170.559		38474		-25.152

		12/9/96 12:50		mg ka		4 TAP		15		358		3419		20.1162		169.962		38474		-25.152

		12/9/96 12:50		mg ka		4 TAP		15		358		3419		20.1162		169.962		38474		-25.152

		12/9/96 12:51		mg ka		4 TAP		15		358		3430.7		20.1129		170.572		38474		-25.152

		12/9/96 12:51		mg ka		4 TAP		15		358		3430.7		20.1129		170.572		38474		-25.152

		12/10/96 14:10		mg ka		4 TAP		15		358		3386.7		19.9418		169.829		38474		-25.152

		12/10/96 14:10		mg ka		4 TAP		15		358		3386.7		19.9418		169.829		38474		-25.152

		12/10/96 14:11		mg ka		4 TAP		15		358		3382.3		19.9514		169.527		38474		-25.152

		12/10/96 14:11		mg ka		4 TAP		15		358		3382.3		19.9514		169.527		38474		-25.152

		12/10/96 14:12		mg ka		4 TAP		15		358		3389.6		19.9462		169.937		38474		-25.152

		12/10/96 14:12		mg ka		4 TAP		15		358		3389.6		19.9462		169.937		38474		-25.152

		3/18/97 12:06		mg ka		4 TAP		15		358		3306.3		19.6232		168.49		38473		-26.152

		3/18/97 12:07		mg ka		4 TAP		15		358		3285.6		19.5994		167.637		38473		-26.152

		3/18/97 12:08		mg ka		4 TAP		15		358		3282.6		19.6585		166.981		38473		-26.152

		3/18/97 12:09		mg ka		4 TAP		15		358		3299.6		19.6895		167.582		38473		-26.152

		3/18/97 12:10		mg ka		4 TAP		15		358		3280.4		19.6588		166.867		38473		-26.152

		3/20/97 15:41		mg ka		4 TAP		15		358		3323.1		19.9328		166.715		38473		-26.152

		3/20/97 15:42		mg ka		4 TAP		15		358		3358.1		19.93		168.495		38473		-26.152

		3/20/97 15:43		mg ka		4 TAP		15		358		3323.8		19.9281		166.79		38473		-26.152

		3/20/97 15:44		mg ka		4 TAP		15		358		3359.1		19.9241		168.595		38473		-26.152

		3/20/97 15:45		mg ka		4 TAP		15		358		3315.3		19.9319		166.331		38473		-26.152

		4/30/97 16:02		mg ka		4 TAP		15		358		3378.1		20.091		168.14		38473		-26.152

		4/30/97 16:02		mg ka		4 TAP		15		358		3420.5		20.092		170.242		38473		-26.152

		4/30/97 16:03		mg ka		4 TAP		15		358		3382.2		20.089		168.361		38473		-26.152

		4/30/97 16:04		mg ka		4 TAP		15		358		3376.3		20.093		168.034		38473		-26.152

		4/30/97 16:05		mg ka		4 TAP		15		358		3409.9		20.094		169.697		38473		-26.152

		5/2/97 17:17		mg ka		4 TAP		15		358		3372.5		20.062		168.104		38473		-26.152

		5/2/97 17:17		mg ka		4 TAP		15		358		3359.3		20.057		167.488		38473		-26.152

		5/2/97 17:18		mg ka		4 TAP		15		358		3357		20.052		167.415		38473		-26.152

		5/17/97 17:18		mg ka		4 TAP		15		358		3266.1		20.073		162.711		38473		-26.152

		5/17/97 17:18		mg ka		4 TAP		15		358		3288.2		20.073		163.812		38473		-26.152

		5/17/97 17:19		mg ka		4 TAP		15		358		3253.6		20.079		162.04		38473		-26.152

		5/19/97 12:53		mg ka		4 TAP		15		358		1699.2		10.04		169.243		38473		-26.152

		5/19/97 12:53		mg ka		4 TAP		15		358		1713.9		10.04		170.707		38473		-26.152

		5/19/97 12:54		mg ka		4 TAP		15		358		1696.8		10.035		169.088		38473		-26.152

		5/22/97 13:25		mg ka		4 TAP		15		358		3378.6		20.006		168.879		38473		-26.152

		5/22/97 13:26		mg ka		4 TAP		15		358		3380.3		20.008		168.947		38473		-26.152

		5/22/97 13:27		mg ka		4 TAP		15		358		3366.3		20.006		168.265		38473		-26.152

		5/22/97 13:28		mg ka		4 TAP		15		358		3383.5		20.008		169.107		38473		-26.152

		5/23/97 13:03		mg ka		4 TAP		15		358		3404.8		20.061		169.722		38473		-26.152

		5/23/97 13:04		mg ka		4 TAP		15		358		3365.6		20.056		167.81		38473		-26.152

		5/23/97 13:05		mg ka		4 TAP		15		358		3382.6		20.06		168.624		38473		-26.152

		5/23/97 13:06		mg ka		4 TAP		15		358		3335		20.062		166.235		38473		-26.152

		6/4/97 11:48		mg ka		4 TAP		15		358		3354.3		20.084		167.014		38473		-26.152

		6/4/97 11:49		mg ka		4 TAP		15		358		3355.3		20.085		167.055		38473		-26.152

		6/4/97 11:50		mg ka		4 TAP		15		358		3340.6		20.076		166.398		38473		-26.152

		6/5/97 10:55		mg ka		4 TAP		15		358		1671.9		10.023		166.806		38473		-26.152

		6/5/97 10:56		mg ka		4 TAP		15		358		1681.7		10.014		167.935		38473		-26.152

		6/5/97 10:57		mg ka		4 TAP		15		358		1687.8		10.01		168.611		38473		-26.152

		6/5/97 15:17		mg ka		4 TAP		15		358		1701.1		10.04		169.432		38473		-26.152

		6/5/97 15:18		mg ka		4 TAP		15		358		1684.7		10.036		167.866		38473		-26.152

		6/5/97 15:19		mg ka		4 TAP		15		358		1686.6		10.034		168.088		38473		-26.152

		6/25/97 10:56		mg ka		4 TAP		15		358		3369.2		20.067		167.898		38473		-26.152

		6/25/97 10:57		mg ka		4 TAP		15		358		3341.3		20.074		166.449		38473		-26.152

		6/25/97 10:58		mg ka		4 TAP		15		358		3361.1		20.068		167.486		38473		-26.152

		6/25/97 15:05		mg ka		4 TAP		15		358		1697.9		10.037		169.164		38473		-26.152

		6/25/97 15:06		mg ka		4 TAP		15		358		1684		10.04		167.729		38473		-26.152

		6/25/97 15:07		mg ka		4 TAP		15		358		1696.4		10.037		169.015		38473		-26.152

		6/27/97 12:00		mg ka		4 TAP		15		358		3344.9		20.003		167.22		38473		-26.152

		6/27/97 12:01		mg ka		4 TAP		15		358		3326.1		19.998		166.322		38473		-26.152

		6/27/97 12:02		mg ka		4 TAP		15		358		3353.9		19.999		167.703		38473		-26.152

		6/27/97 12:03		mg ka		4 TAP		15		358		3342.9		20.003		167.12		38473		-26.152

		7/19/97 11:35		mg ka		4 TAP		15		358		3372		20.131		167.503		38473		-26.152

		7/19/97 11:36		mg ka		4 TAP		15		358		3345.5		20.134		166.162		38473		-26.152

		7/19/97 11:37		mg ka		4 TAP		15		358		3339.4		20.129		165.9		38473		-26.152

		7/19/97 11:38		mg ka		4 TAP		15		358		3380.9		20.132		167.937		38473		-26.152

		7/20/97 10:20		mg ka		4 TAP		15		358		3356.3		20.057		167.338		38473		-26.152

		7/20/97 10:21		mg ka		4 TAP		15		358		3360.9		20.052		167.609		38473		-26.152

		7/20/97 10:22		mg ka		4 TAP		15		358		3322.7		20.056		165.671		38473		-26.152

		7/20/97 10:23		mg ka		4 TAP		15		358		3383.5		20.053		168.728		38473		-26.152

		7/20/97 15:18		mg ka		4 TAP		15		358		820.9		4.993		164.41		38473		-26.152

		7/20/97 15:19		mg ka		4 TAP		15		358		848.8		4.998		169.828		38473		-26.152

		7/20/97 15:20		mg ka		4 TAP		15		358		842.4		4.993		168.716		38473		-26.152

		7/20/97 15:21		mg ka		4 TAP		15		358		821.8		4.991		164.656		38473		-26.152

		7/21/97 13:22		mg ka		4 TAP		15		358		3387.8		20.082		168.698		38472		-27.152

		7/21/97 13:25		mg ka		4 TAP		15		358		3379.6		20.09		168.223		38472		-27.152

		7/21/97 13:27		mg ka		4 TAP		15		358		3376.9		20.09		168.089		38472		-27.152

		7/23/97 13:50		mg ka		4 TAP		15		358		3268		19.529		167.341		38472		-27.152

		7/23/97 13:52		mg ka		4 TAP		15		358		3236.8		19.535		165.692		38472		-27.152

		7/23/97 13:54		mg ka		4 TAP		15		358		3287.4		19.535		168.283		38472		-27.152

		7/24/97 12:04		mg ka		4 TAP		15		358		3242.8		19.352		167.569		38472		-27.152

		7/24/97 12:06		mg ka		4 TAP		15		358		3265.2		19.352		168.727		38472		-27.152

		7/24/97 12:08		mg ka		4 TAP		15		358		3252.8		19.356		168.051		38472		-27.152

		8/1/97 11:45		mg ka		4 TAP		15		358		1697.9		10.037		169.164		38473		-26.152

		8/1/97 11:45		mg ka		4 TAP		15		358		1684		10.04		167.729		38473		-26.152

		8/1/97 11:45		mg ka		4 TAP		15		358		1696.4		10.037		169.015		38473		-26.152

		8/1/97 12:54		mg ka		4 TAP		15		358		1705.7		10.036		169.958		38473		-26.152

		8/1/97 12:55		mg ka		4 TAP		15		358		1683.3		10.034		167.76		38473		-26.152

		8/1/97 12:56		mg ka		4 TAP		15		358		1698.5		10.033		169.291		38473		-26.152

		8/1/97 18:15		mg ka		4 TAP		15		358		3375.2		20.091		167.996		38473		-26.152

		8/1/97 18:17		mg ka		4 TAP		15		358		3358.5		20.084		167.223		38473		-26.152

		8/1/97 18:19		mg ka		4 TAP		15		358		3358		20.085		167.189		38473		-26.152

		8/3/97 6:14		mg ka		4 TAP		15		358		3312.4		19.756		167.666		38473		-26.152

		8/3/97 6:16		mg ka		4 TAP		15		358		3350.7		19.752		169.639		38473		-26.152

		8/3/97 6:17		mg ka		4 TAP		15		358		3303.8		19.751		167.273		38473		-26.152

		8/5/97 14:48		mg ka		4 TAP		15		358		3556.8		21.207		167.718		38473		-26.152

		8/5/97 14:49		mg ka		4 TAP		15		358		3540.3		21.217		166.861		38473		-26.152

		8/5/97 14:50		mg ka		4 TAP		15		358		3526.4		21.2		166.34		38473		-26.152

		8/5/97 14:51		mg ka		4 TAP		15		358		3545.8		21.195		167.294		38473		-26.152

		8/5/97 14:52		mg ka		4 TAP		15		358		3519.7		21.224		165.836		38473		-26.152

		8/6/97 10:52		mg ka		4 TAP		15		358		3245		19.424		167.061		38473		-26.152

		8/6/97 10:53		mg ka		4 TAP		15		358		3283.3		19.507		168.314		38473		-26.152

		8/6/97 10:54		mg ka		4 TAP		15		358		3226.1		19.345		166.767		38473		-26.152

		8/6/97 14:54		mg ka		4 TAP		15		358		1699.9		10.07		168.808		38473		-26.152

		8/6/97 14:55		mg ka		4 TAP		15		358		1719.3		10.065		170.82		38473		-26.152

		8/6/97 14:56		mg ka		4 TAP		15		358		1681.2		10.037		167.5		38473		-26.152

		8/7/97 11:23		mg ka		4 TAP		15		358		3186.4		18.83		169.219		38473		-26.152

		8/7/97 11:24		mg ka		4 TAP		15		358		3193.3		18.88		169.137		38473		-26.152

		8/7/97 11:25		mg ka		4 TAP		15		358		3171		18.859		168.143		38473		-26.152

		8/7/97 11:25		mg ka		4 TAP		15		358		3126.5		18.81		166.215		38473		-26.152

		8/7/97 11:26		mg ka		4 TAP		15		358		3188.9		18.813		169.505		38473		-26.152

		8/7/97 17:15		mg ka		4 TAP		15		358		1714.6		10.056		170.505		38473		-26.152

		8/7/97 17:16		mg ka		4 TAP		15		358		1693.2		10.072		168.11		38473		-26.152

		8/7/97 17:17		mg ka		4 TAP		15		358		1684		10.056		167.462		38473		-26.152

		8/7/97 17:18		mg ka		4 TAP		15		358		1702		10.052		169.32		38473		-26.152

		8/7/97 17:19		mg ka		4 TAP		15		358		1704.2		10.066		169.303		38473		-26.152

		8/8/97 12:39		mg ka		4 TAP		15		358		3218.4		19.332		166.48		38473		-26.152

		8/8/97 12:40		mg ka		4 TAP		15		358		3233.7		19.345		167.159		38473		-26.152

		8/8/97 12:41		mg ka		4 TAP		15		358		3276.4		19.324		169.551		38473		-26.152

		8/8/97 12:42		mg ka		4 TAP		15		358		3242.9		19.315		167.895		38473		-26.152

		8/8/97 12:43		mg ka		4 TAP		15		358		3225.3		19.321		166.932		38473		-26.152

		9/10/97 12:37		mg ka		4 TAP		15		358		3377.4		20.065		168.323		38473		-26.152

		9/10/97 12:37		mg ka		4 TAP		15		358		3377.4		20.065		168.323		38473		-26.152

		9/10/97 12:38		mg ka		4 TAP		15		358		3345.2		20.063		166.735		38473		-26.152

		9/10/97 12:38		mg ka		4 TAP		15		358		3345.2		20.063		166.735		38473		-26.152

		9/10/97 12:39		mg ka		4 TAP		15		358		3346.4		20.062		166.803		38473		-26.152

		9/10/97 12:39		mg ka		4 TAP		15		358		3346.4		20.062		166.803		38473		-26.152

		9/10/97 12:39		mg ka		4 TAP		15		358		3367.8		20.055		167.928		38473		-26.152

		9/10/97 12:39		mg ka		4 TAP		15		358		3367.8		20.055		167.928		38473		-26.152

		9/10/97 12:40		mg ka		4 TAP		15		358		3361.9		20.056		167.626		38473		-26.152

		9/10/97 12:40		mg ka		4 TAP		15		358		3361.9		20.056		167.626		38473		-26.152

		9/11/97 14:04		mg ka		4 TAP		15		358		3333.2		19.973		166.885		38476		-23.152

		9/11/97 14:04		mg ka		4 TAP		15		358		3333.2		19.973		166.885		38476		-23.152

		9/11/97 14:04		mg ka		4 TAP		15		358		3333.2		19.973		166.885		38476		-23.152

		9/11/97 14:04		mg ka		4 TAP		15		358		3333.2		19.973		166.885		38476		-23.152

		9/11/97 14:04		mg ka		4 TAP		15		358		3333.2		19.973		166.885		38476		-23.152

		9/11/97 14:06		mg ka		4 TAP		15		358		3328.3		19.979		166.59		38476		-23.152

		9/11/97 14:06		mg ka		4 TAP		15		358		3328.3		19.979		166.59		38476		-23.152

		9/11/97 14:06		mg ka		4 TAP		15		358		3328.3		19.979		166.59		38476		-23.152

		9/11/97 14:06		mg ka		4 TAP		15		358		3328.3		19.979		166.59		38476		-23.152

		9/11/97 14:06		mg ka		4 TAP		15		358		3328.3		19.979		166.59		38476		-23.152

		9/11/97 14:09		mg ka		4 TAP		15		358		3335.9		19.973		167.02		38476		-23.152

		9/11/97 14:09		mg ka		4 TAP		15		358		3335.9		19.973		167.02		38476		-23.152

		9/11/97 14:09		mg ka		4 TAP		15		358		3335.9		19.973		167.02		38476		-23.152

		9/11/97 14:09		mg ka		4 TAP		15		358		3335.9		19.973		167.02		38476		-23.152

		9/11/97 14:09		mg ka		4 TAP		15		358		3335.9		19.973		167.02		38476		-23.152

		9/17/97 16:29		mg ka		4 TAP		15		358		3272.3		19.821		165.093		38476		-23.152

		9/17/97 16:29		mg ka		4 TAP		15		358		3272.3		19.821		165.093		38476		-23.152

		9/17/97 16:29		mg ka		4 TAP		15		358		3272.3		19.821		165.093		38476		-23.152

		9/17/97 16:31		mg ka		4 TAP		15		358		3282.3		19.819		165.614		38476		-23.152

		9/17/97 16:31		mg ka		4 TAP		15		358		3282.3		19.819		165.614		38476		-23.152

		9/17/97 16:31		mg ka		4 TAP		15		358		3282.3		19.819		165.614		38476		-23.152

		9/17/97 16:34		mg ka		4 TAP		15		358		3270.3		19.814		165.05		38476		-23.152

		9/17/97 16:34		mg ka		4 TAP		15		358		3270.3		19.814		165.05		38476		-23.152

		9/17/97 16:34		mg ka		4 TAP		15		358		3270.3		19.814		165.05		38476		-23.152

		9/24/97 14:13		mg ka		4 TAP		15		358		3301.6		19.989		165.171		38476		-23.152

		9/24/97 14:13		mg ka		4 TAP		15		358		3225.9		19.987		161.4		38476		-23.152

		9/24/97 14:13		mg ka		4 TAP		15		358		3253.7		19.99		162.766		38476		-23.152

		9/24/97 14:13		mg ka		4 TAP		15		358		3241.7		19.988		162.182		38476		-23.152

		9/24/97 14:13		mg ka		4 TAP		15		358		3301.6		19.989		165.171		38476		-23.152

		9/24/97 14:13		mg ka		4 TAP		15		358		3225.9		19.987		161.4		38476		-23.152

		9/24/97 14:13		mg ka		4 TAP		15		358		3253.7		19.99		162.766		38476		-23.152

		9/24/97 14:13		mg ka		4 TAP		15		358		3241.7		19.988		162.182		38476		-23.152

		9/24/97 14:45		mg ka		4 TAP		15		358		3228.8		19.954		161.812		38476		-23.152

		9/24/97 14:45		mg ka		4 TAP		15		358		3228.8		19.954		161.812		38476		-23.152

		9/24/97 14:47		mg ka		4 TAP		15		358		3244.2		19.955		162.576		38476		-23.152

		9/24/97 14:47		mg ka		4 TAP		15		358		3244.2		19.955		162.576		38476		-23.152

		9/24/97 14:50		mg ka		4 TAP		15		358		3244.1		19.95		162.612		38476		-23.152

		9/24/97 14:50		mg ka		4 TAP		15		358		3244.1		19.95		162.612		38476		-23.152

		9/25/97 10:22		mg ka		4 TAP		15		358		3038.9		18.368		165.445		38476		-23.152

		9/25/97 10:22		mg ka		4 TAP		15		358		3038.9		18.368		165.445		38476		-23.152

		9/25/97 10:23		mg ka		4 TAP		15		358		3040.8		18.368		165.549		38476		-23.152

		9/25/97 10:23		mg ka		4 TAP		15		358		3040.8		18.368		165.549		38476		-23.152

		9/25/97 10:24		mg ka		4 TAP		15		358		3056.2		18.368		166.387		38476		-23.152

		9/25/97 10:24		mg ka		4 TAP		15		358		3056.2		18.368		166.387		38476		-23.152

		9/29/97 10:46		mg ka		4 TAP		15		358		3345.7		20.102		166.436		38476		-23.152

		9/29/97 10:46		mg ka		4 TAP		15		358		3345.7		20.102		166.436		38476		-23.152

		9/29/97 10:47		mg ka		4 TAP		15		358		3351.6		20.097		166.771		38476		-23.152

		9/29/97 10:47		mg ka		4 TAP		15		358		3351.6		20.097		166.771		38476		-23.152

		9/29/97 10:48		mg ka		4 TAP		15		358		3349.4		20.095		166.678		38476		-23.152

		9/29/97 10:48		mg ka		4 TAP		15		358		3349.4		20.095		166.678		38476		-23.152

		10/1/97 15:09		mg ka		4 TAP		15		358		329.6		20.078		16.416		38473		-26.152

		10/1/97 15:10		mg ka		4 TAP		15		358		330.6		20.08		16.4641		38473		-26.152

		10/1/97 15:11		mg ka		4 TAP		15		358		323.4		20.078		16.1072		38473		-26.152

		10/1/97 15:12		mg ka		4 TAP		15		358		337.2		20.078		16.7945		38473		-26.152

		10/2/97 13:36		mg ka		4 TAP		15		358		2364.9		19.994		118.28		38473		-26.152

		10/2/97 13:37		mg ka		4 TAP		15		358		2452.9		19.995		122.676		38473		-26.152

		10/2/97 13:38		mg ka		4 TAP		15		358		2447.2		19.995		122.391		38473		-26.152

		10/2/97 13:39		mg ka		4 TAP		15		358		2429.6		19.994		121.516		38473		-26.152

		10/2/97 15:55		mg ka		4 TAP		15		358		3355.2		19.939		168.273		38473		-26.152

		10/2/97 15:56		mg ka		4 TAP		15		358		3358.4		19.942		168.408		38473		-26.152

		10/2/97 15:56		mg ka		4 TAP		15		358		3313.8		19.942		166.172		38473		-26.152

		10/2/97 15:57		mg ka		4 TAP		15		358		3348.5		19.945		167.887		38473		-26.152

		10/16/97 14:09		mg ka		4 TAP		15		358		3374.1		20.087		167.974		38473		-26.152

		10/16/97 14:11		mg ka		4 TAP		15		358		3332.8		20.085		165.935		38473		-26.152

		10/16/97 14:12		mg ka		4 TAP		15		358		3366.1		20.087		167.576		38473		-26.152

		10/16/97 14:14		mg ka		4 TAP		15		358		3378.5		20.098		168.101		38473		-26.152

		10/17/97 9:19		mg ka		4 TAP		15		358		1697.1		9.993		169.829		38473		-26.152

		10/17/97 9:20		mg ka		4 TAP		15		358		1688.5		9.993		168.968		38473		-26.152

		10/17/97 9:21		mg ka		4 TAP		15		358		1680.1		9.987		168.229		38473		-26.152

		10/17/97 9:22		mg ka		4 TAP		15		358		1693.2		9.991		169.473		38473		-26.152

		11/4/97 17:22		mg ka		4 TAP		15		358		3331.9		19.981		166.753		38476		-23.152

		11/4/97 17:24		mg ka		4 TAP		15		358		3328.8		19.985		166.565		38476		-23.152

		11/4/97 17:27		mg ka		4 TAP		15		358		3336.3		19.984		166.949		38476		-23.152

		11/11/97 13:29		mg ka		4 TAP		15		358		3351		20.223		165.702		38473		-26.152

		11/11/97 13:30		mg ka		4 TAP		15		358		3370.3		20.224		166.649		38473		-26.152

		11/11/97 13:30		mg ka		4 TAP		15		358		3374.6		20.211		166.968		38473		-26.152

		11/11/97 13:31		mg ka		4 TAP		15		358		3386.4		20.215		167.519		38473		-26.152

		11/12/97 9:40		mg ka		4 TAP		15		358		1695.7		10.078		168.258		38473		-26.152

		11/12/97 9:41		mg ka		4 TAP		15		358		1710.7		10.073		169.83		38473		-26.152

		11/12/97 9:42		mg ka		4 TAP		15		358		1679.2		10.086		166.488		38473		-26.152

		11/12/97 9:42		mg ka		4 TAP		15		358		1685.9		10.08		167.252		38473		-26.152

		11/12/97 13:10		mg ka		4 TAP		15		358		2492		15.072		165.34		38473		-26.152

		11/12/97 13:11		mg ka		4 TAP		15		358		2523.8		15.065		167.527		38473		-26.152

		11/12/97 13:11		mg ka		4 TAP		15		358		2542.4		15.052		168.908		38473		-26.152

		11/12/97 13:12		mg ka		4 TAP		15		358		2523.9		15.061		167.579		38473		-26.152

		11/13/97 13:50		mg ka		4 TAP		15		358		2492		15.072		165.34		38473		-26.152

		11/13/97 13:50		mg ka		4 TAP		15		358		2523.8		15.065		167.527		38473		-26.152

		11/13/97 13:50		mg ka		4 TAP		15		358		2542.4		15.052		168.908		38473		-26.152

		11/13/97 13:50		mg ka		4 TAP		15		358		2523.9		15.061		167.579		38473		-26.152

		11/13/97 15:44		mg ka		4 TAP		15		358		2544.7		15.062		168.948		38473		-26.152

		11/13/97 15:45		mg ka		4 TAP		15		358		2522.8		15.062		167.494		38473		-26.152

		11/13/97 15:46		mg ka		4 TAP		15		358		2534.2		15.06		168.274		38473		-26.152

		11/13/97 15:47		mg ka		4 TAP		15		358		2503.9		15.055		166.317		38473		-26.152

		12/2/97 12:58		mg ka		4 TAP		15		358		3288.3		19.516		168.493		38476		-23.152

		12/2/97 13:00		mg ka		4 TAP		15		358		3303.9		19.522		169.24		38476		-23.152

		12/2/97 13:02		mg ka		4 TAP		15		358		3266.1		19.522		167.304		38476		-23.152

		12/2/97 18:05		mg ka		4 TAP		15		358		3295.1		19.379		170.035		38476		-23.152

		12/2/97 18:07		mg ka		4 TAP		15		358		3253.2		19.39		167.777		38476		-23.152

		12/2/97 19:47		mg ka		4 TAP		15		358		2512.8		15.067		166.775		38473		-26.152

		12/2/97 19:48		mg ka		4 TAP		15		358		2532.4		15.058		168.176		38473		-26.152

		12/2/97 19:49		mg ka		4 TAP		15		358		2504.1		15.067		166.198		38473		-26.152

		12/2/97 19:50		mg ka		4 TAP		15		358		2515.5		15.073		166.888		38473		-26.152

		12/3/97 12:07		mg ka		4 TAP		15		358		3386.8		20.112		168.397		38476		-23.152

		12/3/97 12:07		mg ka		4 TAP		15		358		3386.8		20.112		168.397		38476		-23.152

		12/3/97 12:09		mg ka		4 TAP		15		358		3367.3		20.11		167.444		38476		-23.152

		12/3/97 12:09		mg ka		4 TAP		15		358		3367.3		20.11		167.444		38476		-23.152

		12/3/97 12:11		mg ka		4 TAP		15		358		3358.2		20.128		166.842		38476		-23.152

		12/3/97 12:11		mg ka		4 TAP		15		358		3358.2		20.128		166.842		38476		-23.152

		12/4/97 17:46		mg ka		4 TAP		15		358		3196.3		19.115		167.214		38476		-23.152

		12/4/97 17:48		mg ka		4 TAP		15		358		3236.3		19.11		169.351		38476		-23.152

		12/4/97 17:50		mg ka		4 TAP		15		358		3191.5		19.115		166.963		38476		-23.152

		12/5/97 14:22		mg ka		4 TAP		15		358		3365.6		20.11		167.36		38476		-23.152

		12/5/97 14:24		mg ka		4 TAP		15		358		3364.9		20.102		167.391		38476		-23.152

		12/5/97 14:25		mg ka		4 TAP		15		358		3322		20.101		165.265		38476		-23.152

		2/17/98 17:10		mg ka		4 TAP		15		358		2521.1		15.046		167.559		38476		-23.152

		2/17/98 17:11		mg ka		4 TAP		15		358		2531.7		15.05		168.219		38476		-23.152

		2/17/98 17:12		mg ka		4 TAP		15		358		2535.7		15.044		168.552		38476		-23.152

		2/17/98 17:13		mg ka		4 TAP		15		358		2527.3		15.033		168.117		38476		-23.152

		2/17/98 17:14		mg ka		4 TAP		15		358		2516.9		15.036		167.392		38476		-23.152

		2/20/98 9:39		mg ka		4 TAP		15		358		2484.8		15.045		165.158		38476		-23.152

		2/20/98 9:40		mg ka		4 TAP		15		358		2487.6		15.047		165.322		38476		-23.152

		2/20/98 9:41		mg ka		4 TAP		15		358		2483.8		15.041		165.135		38476		-23.152

		2/20/98 9:42		mg ka		4 TAP		15		358		2494.2		15.04		165.838		38476		-23.152

		2/20/98 9:43		mg ka		4 TAP		15		358		2485.6		15.052		165.134		38476		-23.152

		3/5/98 11:29		mg ka		4 TAP		15		358		2464.6		15.043		163.837		38483		-16.152

		3/5/98 11:30		mg ka		4 TAP		15		358		2474.9		15.041		164.544		38483		-16.152

		3/5/98 11:32		mg ka		4 TAP		15		358		2481.9		15.05		164.91		38483		-16.152

		3/10/98 13:49		mg ka		4 TAP		15		358		3206.1		20.05		159.905		38485		-14.152

		3/10/98 13:50		mg ka		4 TAP		15		358		3219.8		20.068		160.444		38485		-14.152

		3/10/98 13:51		mg ka		4 TAP		15		358		3201.7		20.054		159.654		38485		-14.152

		3/10/98 17:57		mg ka		4 TAP		15		358		3166.6		20.028		158.109		38485		-14.152

		3/10/98 17:58		mg ka		4 TAP		15		358		3163.5		20.035		157.899		38485		-14.152

		3/10/98 17:59		mg ka		4 TAP		15		358		3182		20.023		158.917		38485		-14.152

		3/12/98 10:48		mg ka		4 TAP		15		358		3211.9		20.097		159.82		38485		-14.152

		3/12/98 10:49		mg ka		4 TAP		15		358		3219.5		20.094		160.222		38485		-14.152

		3/12/98 10:50		mg ka		4 TAP		15		358		3177.8		20.094		158.147		38485		-14.152

		3/14/98 11:52		mg ka		4 TAP		15		358		3131.5		20.029		156.348		38483		-16.152

		3/14/98 11:54		mg ka		4 TAP		15		358		3124.1		20.02		156.049		38483		-16.152

		3/14/98 11:55		mg ka		4 TAP		15		358		3117.1		20.04		155.544		38483		-16.152

		3/19/98 12:44		mg ka		4 TAP		15		358		3203.9		20.095		159.438		38483		-16.152

		3/19/98 12:46		mg ka		4 TAP		15		358		3208		20.101		159.594		38483		-16.152

		3/19/98 12:48		mg ka		4 TAP		15		358		3197.5		20.086		159.19		38483		-16.152

		3/19/98 12:50		mg ka		4 TAP		15		358		3178		20.078		158.283		38483		-16.152

		3/19/98 12:51		mg ka		4 TAP		15		358		3209.3		20.094		159.714		38483		-16.152

		4/21/98 12:10		mg ka		4 TAP		15		358		3186.1		19.251		165.503		38481		-18.152

		4/21/98 12:12		mg ka		4 TAP		15		358		3150.9		19.247		163.709		38481		-18.152

		4/21/98 12:14		mg ka		4 TAP		15		358		3148.3		19.235		163.676		38481		-18.152

		4/21/98 14:52		mg ka		4 TAP		15		358		3152.8		19.226		163.986		38481		-18.152

		4/21/98 14:54		mg ka		4 TAP		15		358		3194.1		19.229		166.108		38481		-18.152

		4/22/98 11:16		mg ka		4 TAP		15		358		3169		19.06		166.264		38481		-18.152

		4/22/98 11:18		mg ka		4 TAP		15		358		3208.7		19.072		168.241		38481		-18.152

		4/22/98 11:20		mg ka		4 TAP		15		358		3204.5		19.067		168.065		38481		-18.152

		4/23/98 12:10		mg ka		4 TAP		15		358		3373.5		20.101		167.827		38481		-18.152

		4/23/98 12:11		mg ka		4 TAP		15		358		3395.6		20.094		168.986		38481		-18.152

		4/23/98 12:13		mg ka		4 TAP		15		358		3366.9		20.08		167.674		38481		-18.152

		4/23/98 13:40		mg ka		4 TAP		15		358		3368.1		20.091		167.642		38481		-18.152

		4/23/98 13:41		mg ka		4 TAP		15		358		3369.2		20.08		167.789		38481		-18.152

		4/23/98 13:42		mg ka		4 TAP		15		358		3372.7		20.086		167.913		38481		-18.152

		4/23/98 17:33		mg ka		4 TAP		15		358		851.2		5.05		168.554		38481		-18.152

		4/23/98 17:35		mg ka		4 TAP		15		358		871.5		5.054		172.438		38481		-18.152

		4/23/98 17:36		mg ka		4 TAP		15		358		867.4		5.054		171.626		38481		-18.152

		5/6/98 14:41		mg ka		4 TAP		15		358		851.2		5.05		168.554		38481		-18.152

		5/6/98 14:41		mg ka		4 TAP		15		358		871.5		5.054		172.438		38481		-18.152

		5/6/98 14:41		mg ka		4 TAP		15		358		867.4		5.054		171.626		38481		-18.152

		5/6/98 14:42		mg ka		4 TAP		15		358		3169		19.06		166.264		38481		-18.152

		5/6/98 14:42		mg ka		4 TAP		15		358		3208.7		19.072		168.241		38481		-18.152

		5/6/98 14:42		mg ka		4 TAP		15		358		3204.5		19.067		168.065		38481		-18.152

		5/12/98 11:34		mg ka		4 TAP		15		358		857.2		5.014		170.961		38482		-17.152

		5/12/98 11:36		mg ka		4 TAP		15		358		854.5		5.024		170.084		38482		-17.152

		5/12/98 11:38		mg ka		4 TAP		15		358		851		5.014		169.725		38482		-17.152

		5/13/98 13:44		mg ka		4 TAP		15		358		857.2		5.014		170.961		38482		-17.152

		5/13/98 13:44		mg ka		4 TAP		15		358		854.5		5.024		170.084		38482		-17.152

		5/13/98 13:44		mg ka		4 TAP		15		358		851		5.014		169.725		38482		-17.152

		5/13/98 13:44		mg ka		4 TAP		15		358		851.2		5.05		168.554		38481		-18.152

		5/13/98 13:44		mg ka		4 TAP		15		358		871.5		5.054		172.438		38481		-18.152

		5/13/98 13:44		mg ka		4 TAP		15		358		867.4		5.054		171.626		38481		-18.152

		5/13/98 13:44		mg ka		4 TAP		15		358		3169		19.06		166.264		38481		-18.152

		5/13/98 13:44		mg ka		4 TAP		15		358		3208.7		19.072		168.241		38481		-18.152

		5/13/98 13:44		mg ka		4 TAP		15		358		3204.5		19.067		168.065		38481		-18.152

		5/14/98 9:39		mg ka		4 TAP		15		358		3373.4		20.084		167.965		38482		-17.152

		5/14/98 9:42		mg ka		4 TAP		15		358		3339.4		20.097		166.164		38482		-17.152

		5/14/98 9:44		mg ka		4 TAP		15		358		3394.1		20.087		168.97		38482		-17.152

		5/15/98 13:28		mg ka		4 TAP		15		358		3373.4		20.084		167.965		38482		-17.152

		5/15/98 13:28		mg ka		4 TAP		15		358		3339.4		20.097		166.164		38482		-17.152

		5/15/98 13:28		mg ka		4 TAP		15		358		3394.1		20.087		168.97		38482		-17.152

		5/20/98 11:48		mg ka		4 TAP		15		358		3395.4		20.121		168.749		38482		-17.152

		5/20/98 11:50		mg ka		4 TAP		15		358		3409.6		20.109		169.556		38482		-17.152

		5/20/98 11:52		mg ka		4 TAP		15		358		3401.6		20.11		169.15		38482		-17.152

		5/21/98 9:58		mg ka		4 TAP		15		358		3395.4		20.121		168.749		38482		-17.152

		5/21/98 9:58		mg ka		4 TAP		15		358		3409.6		20.109		169.556		38482		-17.152

		5/21/98 9:58		mg ka		4 TAP		15		358		3401.6		20.11		169.15		38482		-17.152

		5/21/98 14:58		mg ka		4 TAP		15		358		3357.8		19.856		169.108		38482		-17.152

		5/21/98 15:00		mg ka		4 TAP		15		358		3322.8		19.857		167.336		38482		-17.152

		5/21/98 15:02		mg ka		4 TAP		15		358		3347.2		19.848		168.642		38482		-17.152

		6/10/98 13:00		mg ka		4 TAP		15		358		833.2		4.986		167.108		38482		-17.152

		6/10/98 13:02		mg ka		4 TAP		15		358		836.5		4.985		167.803		38482		-17.152

		6/10/98 13:03		mg ka		4 TAP		15		358		840.5		4.989		168.471		38482		-17.152

		6/10/98 13:27		mg ka		4 TAP		15		358		845.9		4.993		169.417		38482		-17.152

		6/10/98 13:29		mg ka		4 TAP		15		358		834.6		4.995		167.087		38482		-17.152

		6/10/98 13:31		mg ka		4 TAP		15		358		836.2		4.99		167.575		38482		-17.152

		6/10/98 14:27		mg ka		4 TAP		15		358		835.7		5.002		167.073		38482		-17.152

		6/10/98 14:29		mg ka		4 TAP		15		358		837.7		5.003		167.44		38482		-17.152

		6/10/98 14:30		mg ka		4 TAP		15		358		844.4		5.003		168.779		38482		-17.152

		6/16/98 9:52		mg ka		4 TAP		15		358		835.7		5.002		167.073		38482		-17.152

		6/16/98 9:52		mg ka		4 TAP		15		358		837.7		5.003		167.44		38482		-17.152

		6/16/98 9:52		mg ka		4 TAP		15		358		844.4		5.003		168.779		38482		-17.152

		6/16/98 10:43		mg ka		4 TAP		15		358		1625.2		10.056		161.615		38482		-17.152

		6/16/98 10:45		mg ka		4 TAP		15		358		1634.2		10.044		162.704		38482		-17.152

		6/16/98 10:46		mg ka		4 TAP		15		358		1625.8		10.041		161.916		38482		-17.152

		6/19/98 14:28		mg ka		4 TAP		15		358		3294.8		20.079		164.092		38482		-17.152

		6/19/98 14:29		mg ka		4 TAP		15		358		3306		20.082		164.625		38482		-17.152

		6/19/98 14:31		mg ka		4 TAP		15		358		3287.4		20.085		163.674		38482		-17.152

		6/19/98 14:33		mg ka		4 TAP		15		358		3298.4		20.085		164.222		38482		-17.152

		6/19/98 14:35		mg ka		4 TAP		15		358		3293.4		20.081		164.006		38482		-17.152

		6/19/98 15:36		mg ka		4 TAP		15		358		3250.8		20.06		162.054		38482		-17.152

		6/19/98 15:37		mg ka		4 TAP		15		358		3274.4		20.069		163.157		38482		-17.152

		6/19/98 15:39		mg ka		4 TAP		15		358		3271.6		20.071		163.001		38482		-17.152

		6/19/98 15:41		mg ka		4 TAP		15		358		3317		20.068		165.288		38482		-17.152

		6/19/98 15:43		mg ka		4 TAP		15		358		3264.9		20.059		162.765		38482		-17.152

		6/19/98 16:56		mg ka		4 TAP		15		358		3242.2		20.049		161.714		38482		-17.152

		6/19/98 16:58		mg ka		4 TAP		15		358		3249.5		20.052		162.054		38482		-17.152

		6/19/98 16:59		mg ka		4 TAP		15		358		3239.1		20.053		161.527		38482		-17.152

		6/19/98 17:01		mg ka		4 TAP		15		358		3236.8		20.044		161.485		38482		-17.152

		6/19/98 17:03		mg ka		4 TAP		15		358		3265.3		20.048		162.874		38482		-17.152

		6/23/98 9:54		mg ka		4 TAP		15		358		830.9		4.996		166.313		38482		-17.152

		6/23/98 9:55		mg ka		4 TAP		15		358		825.2		5.003		164.941		38482		-17.152

		6/23/98 9:57		mg ka		4 TAP		15		358		818.7		5.006		163.544		38482		-17.152

		7/6/98 13:59		mg ka		4 TAP		15		358		3211.9		20.097		159.82		38485		-14.152

		7/6/98 13:59		mg ka		4 TAP		15		358		3219.5		20.094		160.222		38485		-14.152

		7/6/98 13:59		mg ka		4 TAP		15		358		3177.8		20.094		158.147		38485		-14.152

		7/7/98 15:19		mg ka		4 TAP		15		358		3331.4		20.049		166.163		38477		-22.152

		7/7/98 15:19		mg ka		4 TAP		15		358		3331.4		20.049		166.163		38477		-22.152

		7/7/98 15:22		mg ka		4 TAP		15		358		3330		20.049		166.093		38477		-22.152

		7/7/98 15:22		mg ka		4 TAP		15		358		3330		20.049		166.093		38477		-22.152

		7/7/98 15:24		mg ka		4 TAP		15		358		3289.9		20.046		164.118		38477		-22.152

		7/7/98 15:24		mg ka		4 TAP		15		358		3289.9		20.046		164.118		38477		-22.152

		7/27/98 17:31		mg ka		4 TAP		15		358		3355.7		20.118		166.801		38479		-20.152

		7/27/98 17:32		mg ka		4 TAP		15		358		3375.6		20.109		167.865		38479		-20.152

		7/27/98 17:34		mg ka		4 TAP		15		358		3333		20.109		165.747		38479		-20.152

		7/29/98 13:54		mg ka		4 TAP		15		358		3317.1		20.091		165.104		38479		-20.152

		7/29/98 13:55		mg ka		4 TAP		15		358		3360.1		20.085		167.294		38479		-20.152

		7/29/98 13:56		mg ka		4 TAP		15		358		3318.4		20.086		165.21		38479		-20.152

		7/29/98 13:57		mg ka		4 TAP		15		358		3321.6		20.086		165.369		38479		-20.152

		7/29/98 13:59		mg ka		4 TAP		15		358		3355.2		20.093		166.984		38479		-20.152

		7/31/98 10:49		mg ka		4 TAP		15		358		3331.9		19.981		166.753		38476		-23.152

		7/31/98 10:49		mg ka		4 TAP		15		358		3328.8		19.985		166.565		38476		-23.152

		7/31/98 10:49		mg ka		4 TAP		15		358		3336.3		19.984		166.949		38476		-23.152

		7/31/98 11:05		mg ka		4 TAP		15		358		3331.9		19.981		166.753		38476		-23.152

		7/31/98 11:05		mg ka		4 TAP		15		358		3328.8		19.985		166.565		38476		-23.152

		7/31/98 11:05		mg ka		4 TAP		15		358		3336.3		19.984		166.949		38476		-23.152

		7/31/98 13:03		mg ka		4 TAP		15		358		3343.9		20.097		166.388		38480		-19.152

		7/31/98 13:05		mg ka		4 TAP		15		358		3325.8		20.106		165.413		38480		-19.152

		7/31/98 13:07		mg ka		4 TAP		15		358		3340.3		20.114		166.068		38480		-19.152

		8/1/98 10:49		mg ka		4 TAP		15		358		848.1		5.04		168.274		38480		-19.152

		8/1/98 10:50		mg ka		4 TAP		15		358		834.9		5.039		165.688		38480		-19.152

		8/1/98 10:51		mg ka		4 TAP		15		358		852.6		5.042		169.1		38480		-19.152

		8/1/98 10:53		mg ka		4 TAP		15		358		846.9		5.043		167.936		38480		-19.152

		8/1/98 10:54		mg ka		4 TAP		15		358		828		5.039		164.318		38480		-19.152

		8/11/98 10:44		mg ka		4 TAP		15		358		3358.4		20.062		167.401		38479		-20.152

		8/11/98 10:46		mg ka		4 TAP		15		358		3335.1		20.059		166.265		38479		-20.152

		8/11/98 10:47		mg ka		4 TAP		15		358		3346.9		20.058		166.861		38479		-20.152

		8/11/98 14:08		mg ka		4 TAP		15		358		3320.5		20.083		165.339		38480		-19.152

		8/11/98 14:10		mg ka		4 TAP		15		358		3294.8		20.079		164.092		38480		-19.152

		8/11/98 14:12		mg ka		4 TAP		15		358		3304.1		20.087		164.489		38480		-19.152

		8/11/98 14:39		mg ka		4 TAP		15		358		3320.5		20.083		165.339		38480		-19.152

		8/11/98 14:39		mg ka		4 TAP		15		358		3294.8		20.079		164.092		38480		-19.152

		8/11/98 14:39		mg ka		4 TAP		15		358		3304.1		20.087		164.489		38480		-19.152

		8/13/98 11:30		mg ka		4 TAP		15		358		859.3		5.012		171.449		38480		-19.152

		8/13/98 11:32		mg ka		4 TAP		15		358		850.4		5.011		169.707		38480		-19.152

		8/13/98 11:33		mg ka		4 TAP		15		358		854.9		5.01		170.639		38480		-19.152

		8/14/98 9:47		mg ka		4 TAP		15		358		3320.5		20.083		165.339		38480		-19.152

		8/14/98 9:47		mg ka		4 TAP		15		358		3294.8		20.079		164.092		38480		-19.152

		8/14/98 9:47		mg ka		4 TAP		15		358		3304.1		20.087		164.489		38480		-19.152

		8/14/98 11:45		mg ka		4 TAP		15		358		3367.4		20.081		167.691		38480		-19.152

		8/14/98 11:47		mg ka		4 TAP		15		358		3337.3		20.081		166.192		38480		-19.152

		8/14/98 11:49		mg ka		4 TAP		15		358		3393.1		20.074		169.03		38480		-19.152

		8/14/98 11:50		mg ka		4 TAP		15		358		3371.5		20.082		167.887		38480		-19.152

		8/14/98 11:52		mg ka		4 TAP		15		358		3354.4		20.079		167.06		38480		-19.152

		9/8/98 13:19		mg ka		4 TAP		15		358		3334.6		20.073		166.124		38485		-14.152

		9/8/98 13:20		mg ka		4 TAP		15		358		3321		20.073		165.446		38485		-14.152

		9/8/98 13:21		mg ka		4 TAP		15		358		3289.4		20.062		163.962		38485		-14.152

		9/11/98 14:00		mg ka		4 TAP		15		358		3334.6		20.073		166.124		38485		-14.152

		9/11/98 14:00		mg ka		4 TAP		15		358		3321		20.073		165.446		38485		-14.152

		9/11/98 14:00		mg ka		4 TAP		15		358		3289.4		20.062		163.962		38485		-14.152

		9/15/98 11:39		mg ka		4 TAP		15		358		3332		20.032		166.334		38477		-22.152

		9/15/98 11:42		mg ka		4 TAP		15		358		3382.5		20.036		168.821		38477		-22.152

		9/15/98 11:45		mg ka		4 TAP		15		358		3336.2		20.037		166.502		38477		-22.152

		9/15/98 11:48		mg ka		4 TAP		15		358		3391.7		20.03		169.331		38477		-22.152

		9/15/98 11:50		mg ka		4 TAP		15		358		3361.7		20.032		167.816		38477		-22.152

		9/21/98 11:23		mg ka		4 TAP		15		358		3332		20.032		166.334		38477		-22.152

		9/21/98 11:23		mg ka		4 TAP		15		358		3382.5		20.036		168.821		38477		-22.152

		9/21/98 11:23		mg ka		4 TAP		15		358		3336.2		20.037		166.502		38477		-22.152

		9/21/98 11:23		mg ka		4 TAP		15		358		3391.7		20.03		169.331		38477		-22.152

		9/21/98 11:23		mg ka		4 TAP		15		358		3361.7		20.032		167.816		38477		-22.152

		9/21/98 13:32		mg ka		4 TAP		15		358		864		5.028		171.838		38477		-22.152

		9/21/98 13:35		mg ka		4 TAP		15		358		843.1		5.026		167.748		38477		-22.152

		9/21/98 13:38		mg ka		4 TAP		15		358		850.9		5.028		169.232		38477		-22.152

		10/6/98 10:35		mg ka		4 TAP		15		358		3332		20.032		166.334		38477		-22.152

		10/6/98 10:35		mg ka		4 TAP		15		358		3382.5		20.036		168.821		38477		-22.152

		10/6/98 10:35		mg ka		4 TAP		15		358		3336.2		20.037		166.502		38477		-22.152

		10/6/98 10:35		mg ka		4 TAP		15		358		3391.7		20.03		169.331		38477		-22.152

		10/6/98 10:35		mg ka		4 TAP		15		358		3361.7		20.032		167.816		38477		-22.152

		10/6/98 11:38		mg ka		4 TAP		15		358		3355.3		20.083		167.072		38477		-22.152

		10/6/98 11:39		mg ka		4 TAP		15		358		3372.7		20.081		167.955		38477		-22.152

		10/6/98 11:41		mg ka		4 TAP		15		358		3372.4		20.077		167.973		38477		-22.152

		10/8/98 11:38		mg ka		4 TAP		15		358		852.2		5.011		170.066		38477		-22.152

		10/8/98 11:40		mg ka		4 TAP		15		358		849.7		5.016		169.398		38477		-22.152

		10/8/98 11:42		mg ka		4 TAP		15		358		838.7		5.013		167.305		38477		-22.152

		10/10/98 11:44		mg ka		4 TAP		15		358		3355.3		20.083		167.072		38477		-22.152

		10/10/98 11:44		mg ka		4 TAP		15		358		3372.7		20.081		167.955		38477		-22.152

		10/10/98 11:44		mg ka		4 TAP		15		358		3372.4		20.077		167.973		38477		-22.152

		10/10/98 11:44		mg ka		4 TAP		15		358		3332		20.032		166.334		38477		-22.152

		10/10/98 11:44		mg ka		4 TAP		15		358		3382.5		20.036		168.821		38477		-22.152

		10/10/98 11:44		mg ka		4 TAP		15		358		3336.2		20.037		166.502		38477		-22.152

		10/10/98 11:44		mg ka		4 TAP		15		358		3391.7		20.03		169.331		38477		-22.152

		10/10/98 11:44		mg ka		4 TAP		15		358		3361.7		20.032		167.816		38477		-22.152

		10/14/98 16:27		mg ka		4 TAP		15		358		3371.8		20.087		167.86		38480		-19.152

		10/14/98 16:30		mg ka		4 TAP		15		358		3379.3		20.087		168.233		38480		-19.152

		10/14/98 16:32		mg ka		4 TAP		15		358		3427		20.086		170.616		38480		-19.152

		10/16/98 15:36		mg ka		4 TAP		15		358		3379.4		20.072		168.364		38480		-19.152

		10/16/98 15:38		mg ka		4 TAP		15		358		3396		20.06		169.292		38480		-19.152

		10/16/98 15:41		mg ka		4 TAP		15		358		3383.3		20.061		168.651		38480		-19.152

		10/22/98 11:24		mg ka		4 TAP		15		358		3365.7		20.091		167.523		38478		-21.152

		10/22/98 11:26		mg ka		4 TAP		15		358		3377.6		20.088		168.14		38478		-21.152

		10/22/98 11:27		mg ka		4 TAP		15		358		3341.3		20.085		166.358		38478		-21.152

		10/25/98 10:26		mg ka		4 TAP		15		358		3332		20.032		166.334		38477		-22.152

		10/25/98 10:26		mg ka		4 TAP		15		358		3382.5		20.036		168.821		38477		-22.152

		10/25/98 10:26		mg ka		4 TAP		15		358		3336.2		20.037		166.502		38477		-22.152

		10/25/98 10:26		mg ka		4 TAP		15		358		3391.7		20.03		169.331		38477		-22.152

		10/25/98 10:26		mg ka		4 TAP		15		358		3361.7		20.032		167.816		38477		-22.152

		10/27/98 10:39		mg ka		4 TAP		15		358		3365.7		20.091		167.523		38478		-21.152

		10/27/98 10:39		mg ka		4 TAP		15		358		3377.6		20.088		168.14		38478		-21.152

		10/27/98 10:39		mg ka		4 TAP		15		358		3341.3		20.085		166.358		38478		-21.152

		11/5/98 10:28		mg ka		4 TAP		15		358		836.6		5.012		166.919		38480		-19.152

		11/5/98 10:30		mg ka		4 TAP		15		358		843.9		5.011		168.41		38480		-19.152

		11/5/98 10:32		mg ka		4 TAP		15		358		823.1		5.013		164.193		38480		-19.152

		11/5/98 10:34		mg ka		4 TAP		15		358		831.4		5.007		166.048		38480		-19.152

		11/5/98 10:36		mg ka		4 TAP		15		358		825.3		5.007		164.829		38480		-19.152

		11/19/98 13:50		mg ka		4 TAP		15		358		3362.5		20.049		167.714		38476		-23.152

		11/19/98 13:53		mg ka		4 TAP		15		358		3350.7		20.046		167.151		38476		-23.152

		11/19/98 13:56		mg ka		4 TAP		15		358		3393.9		20.05		169.272		38476		-23.152

		11/22/98 18:03		mg ka		4 TAP		15		358		3362.5		20.049		167.714		38476		-23.152

		11/22/98 18:03		mg ka		4 TAP		15		358		3350.7		20.046		167.151		38476		-23.152

		11/22/98 18:03		mg ka		4 TAP		15		358		3393.9		20.05		169.272		38476		-23.152

		11/23/98 18:51		mg ka		4 TAP		15		358		838.4		5.01		167.345		38476		-23.152

		11/23/98 18:54		mg ka		4 TAP		15		358		825.3		5.007		164.829		38476		-23.152

		11/23/98 18:56		mg ka		4 TAP		15		358		842.3		4.999		168.494		38476		-23.152

		1/4/99 19:36		mg ka		4 TAP		15		358		3313.4		20.084		164.977		38476		-23.152

		1/4/99 19:38		mg ka		4 TAP		15		358		3287.4		20.078		163.731		38476		-23.152

		1/4/99 19:40		mg ka		4 TAP		15		358		3290.1		20.078		163.866		38476		-23.152

		1/5/99 0:58		mg ka		4 TAP		15		358		835.8		5.012		166.76		38477		-22.152

		1/5/99 1:01		mg ka		4 TAP		15		358		836.1		5.008		166.953		38477		-22.152

		1/5/99 1:04		mg ka		4 TAP		15		358		826.3		5.005		165.095		38477		-22.152

		1/5/99 1:07		mg ka		4 TAP		15		358		828.2		5.009		165.342		38477		-22.152

		1/5/99 1:10		mg ka		4 TAP		15		358		819.9		5.008		163.718		38477		-22.152

		2/18/99 16:05		mg ka		4 TAP		15		358		3358.8		20.08		167.271		38484		-15.152

		2/18/99 16:05		mg ka		4 TAP		15		358		3358.8		20.08		167.271		38484		-15.152

		2/18/99 16:07		mg ka		4 TAP		15		358		3343.7		20.089		166.444		38484		-15.152

		2/18/99 16:07		mg ka		4 TAP		15		358		3343.7		20.089		166.444		38484		-15.152

		2/18/99 16:10		mg ka		4 TAP		15		358		3347.5		20.085		166.667		38484		-15.152

		2/18/99 16:10		mg ka		4 TAP		15		358		3347.5		20.085		166.667		38484		-15.152

		2/23/99 13:48		mg ka		4 TAP		15		358		3336		20.087		166.078		38486		-13.152

		2/23/99 13:49		mg ka		4 TAP		15		358		3355.4		20.094		166.985		38486		-13.152

		2/23/99 13:50		mg ka		4 TAP		15		358		3366.8		20.096		167.536		38486		-13.152

		2/23/99 13:51		mg ka		4 TAP		15		358		3330.9		20.087		165.824		38486		-13.152

		2/23/99 13:52		mg ka		4 TAP		15		358		3360.1		20.082		167.319		38486		-13.152

		2/24/99 16:24		mg ka		4 TAP		15		358		3280.8		19.915		164.74		38486		-13.152

		2/24/99 16:25		mg ka		4 TAP		15		358		3296		19.923		165.437		38486		-13.152

		2/24/99 16:26		mg ka		4 TAP		15		358		3324.5		19.923		166.867		38486		-13.152

		2/24/99 16:27		mg ka		4 TAP		15		358		3331.4		19.919		167.247		38486		-13.152

		2/24/99 16:28		mg ka		4 TAP		15		358		3312.3		19.912		166.347		38486		-13.152

		3/11/99 16:05		mg ka		4 TAP		15		358		3351.1		20.093		166.779		38483		-16.152

		3/11/99 16:06		mg ka		4 TAP		15		358		3334.4		20.085		166.014		38483		-16.152

		3/11/99 16:08		mg ka		4 TAP		15		358		3353.2		20.085		166.95		38483		-16.152

		3/15/99 9:57		mg ka		4 TAP		15		358		3319.8		20.09		165.246		38483		-16.152

		3/15/99 9:58		mg ka		4 TAP		15		358		3342		20.083		166.409		38483		-16.152

		3/15/99 10:00		mg ka		4 TAP		15		358		3327.6		20.081		165.709		38483		-16.152

		3/17/99 18:31		mg ka		4 TAP		15		358		3356		19.921		168.465		38480		-19.152

		3/17/99 18:34		mg ka		4 TAP		15		358		3351.9		19.926		168.217		38480		-19.152

		3/17/99 18:37		mg ka		4 TAP		15		358		3341.9		19.925		167.724		38480		-19.152

		5/12/99 15:23		mg ka		4 TAP		15		358		3344.3		20.081		166.541		38482		-17.152

		5/12/99 15:25		mg ka		4 TAP		15		358		3369		20.102		167.595		38482		-17.152

		5/12/99 15:27		mg ka		4 TAP		15		358		3375.5		20.091		168.011		38482		-17.152

		5/12/99 15:29		mg ka		4 TAP		15		358		3388.2		20.081		168.727		38482		-17.152

		5/12/99 15:31		mg ka		4 TAP		15		358		3366.9		20.077		167.699		38482		-17.152

		5/14/99 13:27		mg ka		4 TAP		15		358		3328.9		20.076		165.815		38482		-17.152

		5/14/99 13:29		mg ka		4 TAP		15		358		3346		20.102		166.451		38482		-17.152

		5/14/99 13:31		mg ka		4 TAP		15		358		3332.6		20.104		165.768		38482		-17.152

		5/14/99 13:33		mg ka		4 TAP		15		358		3337.9		20.096		166.098		38482		-17.152

		5/14/99 13:35		mg ka		4 TAP		15		358		3339.6		20.09		166.232		38482		-17.152

		5/14/99 14:27		mg ka		4 TAP		15		358		3109.4		18.778		165.587		38482		-17.152

		5/14/99 14:29		mg ka		4 TAP		15		358		3104.9		18.775		165.374		38482		-17.152

		5/14/99 15:04		mg ka		4 TAP		15		358		3089.7		18.766		164.643		38482		-17.152

		5/14/99 15:06		mg ka		4 TAP		15		358		3151		18.758		167.982		38482		-17.152

		5/14/99 15:08		mg ka		4 TAP		15		358		3119.7		18.753		166.357		38482		-17.152

		5/15/99 16:55		mg ka		4 TAP		15		358		3324		20.121		165.201		38482		-17.152

		5/15/99 16:57		mg ka		4 TAP		15		358		3296.8		20.105		163.979		38482		-17.152

		5/15/99 16:59		mg ka		4 TAP		15		358		3328.3		20.105		165.546		38482		-17.152

		5/15/99 17:01		mg ka		4 TAP		15		358		3359.7		20.119		166.991		38482		-17.152

		5/15/99 17:03		mg ka		4 TAP		15		358		3354.7		20.119		166.743		38482		-17.152

		5/17/99 16:12		mg ka		4 TAP		15		358		3280.7		19.886		164.975		38482		-17.152

		5/17/99 16:15		mg ka		4 TAP		15		358		3269.4		19.887		164.399		38482		-17.152

		5/17/99 16:17		mg ka		4 TAP		15		358		3275.5		19.889		164.689		38482		-17.152

		5/17/99 16:19		mg ka		4 TAP		15		358		3276.8		19.889		164.754		38482		-17.152

		5/17/99 16:21		mg ka		4 TAP		15		358		3295.9		19.893		165.681		38482		-17.152

		6/4/99 10:49		mg ka		4 TAP		15		358		3315.2		20.05		165.347		38482		-17.152

		6/4/99 10:51		mg ka		4 TAP		15		358		3343.7		20.04		166.851		38482		-17.152

		6/4/99 10:53		mg ka		4 TAP		15		358		3334.5		20.035		166.434		38482		-17.152

		6/6/99 13:25		mg ka		4 TAP		15		358		3265.8		19.723		165.583		38482		-17.152

		6/6/99 13:27		mg ka		4 TAP		15		358		3275.7		19.712		166.178		38482		-17.152

		6/6/99 13:29		mg ka		4 TAP		15		358		3253.5		19.715		165.027		38482		-17.152

		6/6/99 14:58		mg ka		4 TAP		15		358		3254.5		19.715		165.077		38482		-17.152

		6/6/99 15:00		mg ka		4 TAP		15		358		3226.9		19.711		163.711		38482		-17.152

		6/6/99 15:02		mg ka		4 TAP		15		358		3253.3		19.709		165.067		38482		-17.152

		6/6/99 16:32		mg ka		4 TAP		15		358		3224.2		19.713		163.557		38482		-17.152

		6/6/99 16:34		mg ka		4 TAP		15		358		3268.1		19.702		165.877		38482		-17.152

		6/6/99 16:36		mg ka		4 TAP		15		358		3263.4		19.698		165.672		38482		-17.152

		6/6/99 18:05		mg ka		4 TAP		15		358		3275.1		19.7		166.249		38482		-17.152

		6/6/99 18:07		mg ka		4 TAP		15		358		3273.4		19.697		166.188		38482		-17.152

		6/6/99 18:09		mg ka		4 TAP		15		358		3252		19.693		165.135		38482		-17.152

		6/6/99 19:38		mg ka		4 TAP		15		358		3290.1		19.693		167.07		38482		-17.152

		6/6/99 19:40		mg ka		4 TAP		15		358		3238.1		19.685		164.496		38482		-17.152

		6/6/99 19:42		mg ka		4 TAP		15		358		3251.1		19.679		165.207		38482		-17.152

		6/6/99 21:11		mg ka		4 TAP		15		358		3200.8		19.682		162.626		38482		-17.152

		6/6/99 21:13		mg ka		4 TAP		15		358		3270.1		19.678		166.181		38482		-17.152

		6/6/99 21:15		mg ka		4 TAP		15		358		3250.3		19.671		165.233		38482		-17.152

		6/6/99 22:44		mg ka		4 TAP		15		358		3242.4		19.673		164.815		38482		-17.152

		6/6/99 22:46		mg ka		4 TAP		15		358		3238.1		19.662		164.688		38482		-17.152

		6/6/99 22:48		mg ka		4 TAP		15		358		3264.9		19.661		166.06		38482		-17.152

		6/7/99 0:17		mg ka		4 TAP		15		358		3263.8		19.66		166.012		38482		-17.152

		6/7/99 0:19		mg ka		4 TAP		15		358		3240.6		19.653		164.891		38482		-17.152

		6/7/99 0:21		mg ka		4 TAP		15		358		3264.1		19.64		166.197		38482		-17.152

		6/7/99 1:50		mg ka		4 TAP		15		358		3274.4		19.65		166.636		38482		-17.152

		6/7/99 1:52		mg ka		4 TAP		15		358		3210		19.645		163.4		38482		-17.152

		6/7/99 1:54		mg ka		4 TAP		15		358		3225.3		19.64		164.221		38482		-17.152

		6/7/99 3:23		mg ka		4 TAP		15		358		3224.2		19.643		164.14		38482		-17.152

		6/7/99 3:25		mg ka		4 TAP		15		358		3210.2		19.633		163.51		38482		-17.152

		6/7/99 3:27		mg ka		4 TAP		15		358		3209.9		19.631		163.512		38482		-17.152

		6/7/99 4:56		mg ka		4 TAP		15		358		3228.8		19.632		164.466		38482		-17.152

		6/7/99 4:58		mg ka		4 TAP		15		358		3238.6		19.627		165.007		38482		-17.152

		6/7/99 5:00		mg ka		4 TAP		15		358		3236.7		19.622		164.953		38482		-17.152

		6/7/99 6:29		mg ka		4 TAP		15		358		3237		19.627		164.926		38482		-17.152

		6/7/99 6:31		mg ka		4 TAP		15		358		3239.4		19.62		165.107		38482		-17.152

		6/7/99 6:33		mg ka		4 TAP		15		358		3220.5		19.618		164.16		38482		-17.152

		6/7/99 8:02		mg ka		4 TAP		15		358		3198.9		19.622		163.026		38482		-17.152

		6/7/99 8:04		mg ka		4 TAP		15		358		3214.1		19.615		163.859		38482		-17.152

		6/7/99 8:06		mg ka		4 TAP		15		358		3185.6		19.609		162.456		38482		-17.152

		6/7/99 13:10		mg ka		4 TAP		15		358		3292.6		20.078		163.99		38482		-17.152

		6/7/99 13:12		mg ka		4 TAP		15		358		3312.1		20.068		165.044		38482		-17.152

		6/7/99 13:14		mg ka		4 TAP		15		358		3303.6		20.058		164.702		38482		-17.152

		6/7/99 17:59		mg ka		4 TAP		15		358		3291		20.034		164.271		38482		-17.152

		6/7/99 18:01		mg ka		4 TAP		15		358		3320.5		20.025		165.818		38482		-17.152

		6/7/99 18:03		mg ka		4 TAP		15		358		3314.4		20.02		165.554		38482		-17.152

		7/7/99 8:33		mg ka		4 TAP		15		358		3343.3		19.928		167.769		38480		-19.152

		7/7/99 8:36		mg ka		4 TAP		15		358		3306.1		19.927		165.911		38480		-19.152

		7/7/99 8:38		mg ka		4 TAP		15		358		3273.5		19.93		164.25		38480		-19.152

		7/8/99 12:35		mg ka		4 TAP		15		358		3267.1		19.715		165.716		38480		-19.152

		7/8/99 12:37		mg ka		4 TAP		15		358		3283.1		19.719		166.494		38480		-19.152

		7/8/99 12:40		mg ka		4 TAP		15		358		3278.4		19.722		166.231		38480		-19.152

		7/13/99 13:13		mg ka		4 TAP		15		358		3330.1		20.009		166.43		38480		-19.152

		7/13/99 13:16		mg ka		4 TAP		15		358		3288.9		20.003		164.42		38480		-19.152

		7/13/99 13:18		mg ka		4 TAP		15		358		3296		20.004		164.767		38480		-19.152

		7/14/99 8:43		mg ka		4 TAP		15		358		3322.8		19.831		167.556		38480		-19.152

		7/14/99 8:45		mg ka		4 TAP		15		358		3312		19.824		167.07		38480		-19.152

		7/14/99 8:48		mg ka		4 TAP		15		358		3283.6		19.83		165.587		38480		-19.152

		7/14/99 17:04		mg ka		4 TAP		15		358		3322.8		19.831		167.556		38480		-19.152

		7/14/99 17:04		mg ka		4 TAP		15		358		3312		19.824		167.07		38480		-19.152

		7/14/99 17:04		mg ka		4 TAP		15		358		3283.6		19.83		165.587		38480		-19.152

		8/13/99 13:45		mg ka		4 TAP		15		358		3358.5		20.047		167.531		38482		-17.152

		8/13/99 13:48		mg ka		4 TAP		15		358		3320.9		20.046		165.664		38482		-17.152

		8/13/99 13:50		mg ka		4 TAP		15		358		3374.5		20.043		168.363		38482		-17.152

		10/6/99 14:40		mg ka		4 TAP		15		358		3353.85		20.063		167.166		38483		-16.152

		10/6/99 14:42		mg ka		4 TAP		15		358		3334.85		20.059		166.252		38483		-16.152

		10/6/99 14:44		mg ka		4 TAP		15		358		3338.85		20.067		166.385		38483		-16.152

		10/6/99 14:46		mg ka		4 TAP		15		358		3355.5		20.081		167.098		38483		-16.152

		10/6/99 14:48		mg ka		4 TAP		15		358		3323.7		20.072		165.589		38483		-16.152

		11/9/99 18:32		mg ka		4 TAP		15		358		3336.8		20.036		166.54		38483		-16.152

		11/9/99 18:34		mg ka		4 TAP		15		358		3295.8		20.052		164.363		38483		-16.152

		11/9/99 18:36		mg ka		4 TAP		15		358		3306.9		20.054		164.9		38483		-16.152

		11/9/99 18:39		mg ka		4 TAP		15		358		3269.6		20.041		163.146		38483		-16.152

		11/9/99 18:41		mg ka		4 TAP		15		358		3315.5		20.041		165.436		38483		-16.152

		11/10/99 15:38		mg ka		4 TAP		15		358		3336.8		20.036		166.54		38483		-16.152

		11/10/99 15:38		mg ka		4 TAP		15		358		3295.8		20.052		164.363		38483		-16.152

		11/10/99 15:38		mg ka		4 TAP		15		358		3306.9		20.054		164.9		38483		-16.152

		11/10/99 15:38		mg ka		4 TAP		15		358		3269.6		20.041		163.146		38483		-16.152

		11/10/99 15:38		mg ka		4 TAP		15		358		3315.5		20.041		165.436		38483		-16.152

		11/19/99 13:15		mg ka		4 TAP		15		358		3279.1		20.059		163.473		38480		-19.152

		11/19/99 13:17		mg ka		4 TAP		15		358		3287.6		20.048		163.986		38480		-19.152

		2/24/00 10:28		mg ka		4 TAP		15		358		3284.1		19.814		165.746		38481		-18.152

		2/24/00 10:30		mg ka		4 TAP		15		358		3339.6		19.813		168.556		38481		-18.152

		2/24/00 10:31		mg ka		4 TAP		15		358		3263.4		19.81		164.735		38481		-18.152

		2/24/00 10:32		mg ka		4 TAP		15		358		3280.2		19.815		165.541		38481		-18.152

		2/24/00 10:34		mg ka		4 TAP		15		358		3290.7		19.818		166.046		38481		-18.152

		3/7/00 16:10		mg ka		4 TAP		15		358		3370.3		20.022		168.33		38482		-17.152

		3/7/00 16:13		mg ka		4 TAP		15		358		3299.8		20.022		164.809		38482		-17.152

		3/7/00 16:15		mg ka		4 TAP		15		358		3346.7		20.018		167.185		38482		-17.152

		3/9/00 17:36		mg ka		4 TAP		15		358		3334.8		20.108		165.844		38482		-17.152

		3/9/00 17:39		mg ka		4 TAP		15		358		3361.4		20.113		167.126		38482		-17.152

		3/9/00 17:41		mg ka		4 TAP		15		358		3341.3		20.12		166.069		38482		-17.152

		3/9/00 22:49		mg ka		4 TAP		15		358		3315		20.078		165.106		38482		-17.152

		3/9/00 22:51		mg ka		4 TAP		15		358		3308.8		20.073		164.838		38482		-17.152

		3/9/00 22:54		mg ka		4 TAP		15		358		3345.4		20.089		166.529		38482		-17.152

		3/22/00 19:12		mg ka		4 TAP		15		358		3352.2		20.104		166.743		38480		-19.152

		3/22/00 19:13		mg ka		4 TAP		15		358		3358.4		20.096		167.118		38480		-19.152

		3/22/00 19:14		mg ka		4 TAP		15		358		3308.3		20.092		164.658		38480		-19.152

		3/22/00 19:15		mg ka		4 TAP		15		358		3383.7		20.109		168.268		38480		-19.152

		3/22/00 19:16		mg ka		4 TAP		15		358		3352.3		20.088		166.881		38480		-19.152

		3/23/00 15:32		mg ka		4 TAP		15		358		3320.6		20.071		165.443		38484		-15.152

		3/23/00 15:35		mg ka		4 TAP		15		358		3358		20.081		167.223		38484		-15.152

		3/23/00 15:37		mg ka		4 TAP		15		358		3356.8		20.092		167.071		38484		-15.152

		3/30/00 19:14		mg ka		4 TAP		15		358		3295.4		20.062		164.261		38477		-22.152

		3/30/00 19:17		mg ka		4 TAP		15		358		3375.3		20.063		168.235		38477		-22.152

		3/30/00 19:19		mg ka		4 TAP		15		358		3281.8		20.072		163.501		38477		-22.152

		4/11/00 10:40		mg ka		4 TAP		15		358		3216.5		19.622		163.923		38481		-18.152

		4/11/00 10:41		mg ka		4 TAP		15		358		3201.9		19.633		163.088		38481		-18.152

		4/11/00 10:42		mg ka		4 TAP		15		358		3213.9		19.636		163.674		38481		-18.152

		4/11/00 10:43		mg ka		4 TAP		15		358		3195		19.63		162.761		38481		-18.152

		4/11/00 10:44		mg ka		4 TAP		15		358		3210.3		19.617		163.649		38481		-18.152

		4/19/00 18:02		mg ka		4 TAP		15		358		3227.8		20.097		160.611		38477		-22.152

		4/19/00 18:05		mg ka		4 TAP		15		358		3276.5		20.087		163.115		38477		-22.152

		4/19/00 18:07		mg ka		4 TAP		15		358		3222.8		20.083		160.474		38477		-22.152

		5/18/00 18:34		mg ka		4 TAP		15		358		3302.2		20.066		164.567		38477		-22.152

		5/18/00 18:37		mg ka		4 TAP		15		358		3326.6		20.07		165.75		38477		-22.152

		5/18/00 18:39		mg ka		4 TAP		15		358		3300.8		20.057		164.571		38477		-22.152

		5/18/00 18:41		mg ka		4 TAP		15		358		3279.8		20.056		163.532		38477		-22.152

		5/19/00 8:05		mg ka		4 TAP		15		358		3307.6		19.963		165.687		38477		-22.152

		5/19/00 8:07		mg ka		4 TAP		15		358		3285		19.962		164.563		38477		-22.152

		5/19/00 8:09		mg ka		4 TAP		15		358		3308.7		19.952		165.833		38477		-22.152

		5/19/00 8:11		mg ka		4 TAP		15		358		3298.9		19.946		165.392		38477		-22.152

		5/21/00 1:53		mg ka		4 TAP		15		358		3287.2		19.857		165.544		38477		-22.152

		5/21/00 1:55		mg ka		4 TAP		15		358		3292.7		19.859		165.804		38477		-22.152

		5/21/00 1:57		mg ka		4 TAP		15		358		3312.1		19.84		166.941		38477		-22.152

		5/21/00 1:59		mg ka		4 TAP		15		358		3286.6		19.841		165.647		38477		-22.152

		5/24/00 11:20		mg ka		4 TAP		15		358		3337.5		20.002		166.858		38477		-22.152

		5/24/00 11:20		mg ka		4 TAP		15		358		3337.5		20.002		166.858		38477		-22.152

		5/24/00 11:20		mg ka		4 TAP		15		358		3337.5		20.002		166.858		38477		-22.152

		5/24/00 11:20		mg ka		4 TAP		15		358		3337.5		20.002		166.858		38477		-22.152

		5/24/00 11:20		mg ka		4 TAP		15		358		3337.5		20.002		166.858		38477		-22.152

		5/24/00 11:20		mg ka		4 TAP		15		358		3337.5		20.002		166.858		38477		-22.152

		5/24/00 11:20		mg ka		4 TAP		15		358		3337.5		20.002		166.858		38477		-22.152

		5/24/00 11:20		mg ka		4 TAP		15		358		3337.5		20.002		166.858		38477		-22.152

		5/24/00 11:20		mg ka		4 TAP		15		358		3337.5		20.002		166.858		38477		-22.152

		5/24/00 11:20		mg ka		4 TAP		15		358		3337.5		20.002		166.858		38477		-22.152

		5/24/00 11:22		mg ka		4 TAP		15		358		3299.7		19.998		165.002		38477		-22.152

		5/24/00 11:22		mg ka		4 TAP		15		358		3299.7		19.998		165.002		38477		-22.152

		5/24/00 11:22		mg ka		4 TAP		15		358		3299.7		19.998		165.002		38477		-22.152

		5/24/00 11:22		mg ka		4 TAP		15		358		3299.7		19.998		165.002		38477		-22.152

		5/24/00 11:22		mg ka		4 TAP		15		358		3299.7		19.998		165.002		38477		-22.152

		5/24/00 11:22		mg ka		4 TAP		15		358		3299.7		19.998		165.002		38477		-22.152

		5/24/00 11:22		mg ka		4 TAP		15		358		3299.7		19.998		165.002		38477		-22.152

		5/24/00 11:22		mg ka		4 TAP		15		358		3299.7		19.998		165.002		38477		-22.152

		5/24/00 11:22		mg ka		4 TAP		15		358		3299.7		19.998		165.002		38477		-22.152

		5/24/00 11:22		mg ka		4 TAP		15		358		3299.7		19.998		165.002		38477		-22.152

		5/24/00 11:25		mg ka		4 TAP		15		358		3296.2		19.983		164.95		38477		-22.152

		5/24/00 11:25		mg ka		4 TAP		15		358		3296.2		19.983		164.95		38477		-22.152

		5/24/00 11:25		mg ka		4 TAP		15		358		3296.2		19.983		164.95		38477		-22.152

		5/24/00 11:25		mg ka		4 TAP		15		358		3296.2		19.983		164.95		38477		-22.152

		5/24/00 11:25		mg ka		4 TAP		15		358		3296.2		19.983		164.95		38477		-22.152

		5/24/00 11:25		mg ka		4 TAP		15		358		3296.2		19.983		164.95		38477		-22.152

		5/24/00 11:25		mg ka		4 TAP		15		358		3296.2		19.983		164.95		38477		-22.152

		5/24/00 11:25		mg ka		4 TAP		15		358		3296.2		19.983		164.95		38477		-22.152

		5/24/00 11:25		mg ka		4 TAP		15		358		3296.2		19.983		164.95		38477		-22.152

		5/24/00 11:25		mg ka		4 TAP		15		358		3296.2		19.983		164.95		38477		-22.152

		5/24/00 11:27		mg ka		4 TAP		15		358		3300.9		19.996		165.078		38477		-22.152

		5/24/00 11:27		mg ka		4 TAP		15		358		3300.9		19.996		165.078		38477		-22.152

		5/24/00 11:27		mg ka		4 TAP		15		358		3300.9		19.996		165.078		38477		-22.152

		5/24/00 11:27		mg ka		4 TAP		15		358		3300.9		19.996		165.078		38477		-22.152

		5/24/00 11:27		mg ka		4 TAP		15		358		3300.9		19.996		165.078		38477		-22.152

		5/24/00 11:27		mg ka		4 TAP		15		358		3300.9		19.996		165.078		38477		-22.152

		5/24/00 11:27		mg ka		4 TAP		15		358		3300.9		19.996		165.078		38477		-22.152

		5/24/00 11:27		mg ka		4 TAP		15		358		3300.9		19.996		165.078		38477		-22.152

		5/24/00 11:27		mg ka		4 TAP		15		358		3300.9		19.996		165.078		38477		-22.152

		5/24/00 11:27		mg ka		4 TAP		15		358		3300.9		19.996		165.078		38477		-22.152

		9/9/00 12:11		mg ka		4 TAP		15		358		3277.1		19.92		164.513		38482		-17.152

		9/9/00 12:13		mg ka		4 TAP		15		358		3273.7		19.926		164.293		38482		-17.152

		9/9/00 12:15		mg ka		4 TAP		15		358		3262		19.923		163.73		38482		-17.152

		9/9/00 12:18		mg ka		4 TAP		15		358		3289.8		19.935		165.026		38482		-17.152

		9/9/00 12:20		mg ka		4 TAP		15		358		3232.5		19.919		162.282		38482		-17.152

		10/24/00 14:08		mg ka		4 TAP		15		358		3329		20.084		165.754		38484		-15.152

		10/24/00 14:08		mg ka		4 TAP		15		358		3329		20.084		165.754		38484		-15.152

		10/24/00 14:11		mg ka		4 TAP		15		358		3307.5		20.092		164.618		38484		-15.152

		10/24/00 14:11		mg ka		4 TAP		15		358		3307.5		20.092		164.618		38484		-15.152

		10/24/00 14:13		mg ka		4 TAP		15		358		3357.9		20.097		167.085		38484		-15.152

		10/24/00 14:13		mg ka		4 TAP		15		358		3357.9		20.097		167.085		38484		-15.152

		10/26/00 20:58		mg ka		4 TAP		15		358		3293.1		19.617		167.87		38484		-15.152

		10/26/00 21:01		mg ka		4 TAP		15		358		3244		19.614		165.392		38484		-15.152

		10/26/00 21:03		mg ka		4 TAP		15		358		3287.2		19.626		167.492		38484		-15.152

		11/7/00 12:56		mg ka		4 TAP		15		358		3350.4		20.036		167.219		38477		-22.152

		11/7/00 12:58		mg ka		4 TAP		15		358		3361.7		20.041		167.741		38477		-22.152

		11/7/00 12:59		mg ka		4 TAP		15		358		3326.9		20.043		165.988		38477		-22.152

		11/7/00 13:01		mg ka		4 TAP		15		358		3359.7		20.036		167.683		38477		-22.152

		11/15/00 13:15		mg ka		4 TAP		15		358		3335.4		20.09		166.023		38477		-22.152

		11/15/00 13:17		mg ka		4 TAP		15		358		3310.7		20.083		164.851		38477		-22.152

		12/20/00 13:11		mg ka		4 TAP		15		358		3326.4		20.088		165.591		38477		-22.152

		12/20/00 13:13		mg ka		4 TAP		15		358		3340.9		20.088		166.313		38477		-22.152

		12/20/00 13:16		mg ka		4 TAP		15		358		3309.5		20.093		164.709		38477		-22.152

		12/20/00 13:18		mg ka		4 TAP		15		358		3300.2		20.091		164.263		38477		-22.152

		4/5/01 11:19		mg ka		4 TAP		15		358		4798.7		30.086		159.499		38482		-17.152

		4/5/01 11:20		mg ka		4 TAP		15		358		4771.3		30.089		158.573		38482		-17.152

		4/5/01 11:22		mg ka		4 TAP		15		358		4771.4		30.08		158.624		38482		-17.152

		4/19/01 12:12		mg ka		4 TAP		15		358		3289.7		20.043		164.132		38477		-22.152

		4/19/01 12:14		mg ka		4 TAP		15		358		3305.5		20.047		164.888		38477		-22.152

		4/19/01 12:15		mg ka		4 TAP		15		358		3291.4		20.046		164.192		38477		-22.152

		4/19/01 12:16		mg ka		4 TAP		15		358		3275.6		20.04		163.453		38477		-22.152

		4/19/01 12:18		mg ka		4 TAP		15		358		3318.5		20.038		165.61		38477		-22.152

		6/5/01 15:53		mg ka		4 TAP		15		358		3346.4		20.119		166.33		38477		-22.152

		6/5/01 15:56		mg ka		4 TAP		15		358		3314.9		20.108		164.855		38477		-22.152

		6/5/01 15:58		mg ka		4 TAP		15		358		3275.6		20.114		162.852		38477		-22.152

		6/5/01 16:01		mg ka		4 TAP		15		358		3322.8		20.127		165.092		38477		-22.152

		6/5/01 16:04		mg ka		4 TAP		15		358		3356.3		20.129		166.74		38477		-22.152





15KevSpec4TAPMgKa358

		



OnCount/Beam

Mg Ka Spec 4 TAP (CaMgSi2O6)
(cps/nA)



		



Offset

Mg Ka Spec 4 TAP (CaMgSi2O6) 15 keV
Position Offset




_1054539571.bin

